**Объявления**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**г. Алматы «06» июня 2019 года**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», по адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б, объявляет о закупе изделий медицинского назначения и расходных материалов, способом запроса ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ИМН** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** |
| 1 | Световод головолоконный многоразовый диаметром 400 мкм | Многоразовый головолоконный световод с диоксидом кремния и плоским наконечником, коннектор, длина волокон не менее 3м. Цветовая кодировка желтый.  - стерилизуемый многоразовый световод с оголенным концом  - диаметр 400 мкм, не менее 3 штук в упаковке  - уменьшенный наружный диаметр (420 +/- 30 мкм)  - ограничение мощности - не более 15 Вт  - поставляются стерильными | упаковка | 1 | 896 000 |
| 2 | Рукоятка для пилы Джигли | Рукоятка для проволочной пилы, выполнена из нержавеющей стали. Т-образная рукоятка, рабочая часть крючкообразно изогнута для соединения с петлей проволочной пилы. На одну пилу, необходимо 2 рукоятки. | штука | 4 | 17 540 |
| 3 | Пила Джигли 1,8х500мм | Пила проволочная, используется для распиливания трубчатых костей при травматологических операциях и ампутациях конечностей. Длина пилы 500 мм, на концах режущей части петли для прикрепления к Т-образным рукояткам. Материал изготовления нержавеющая сталь. | штука | 100 | 8 938 |
| 4 | Электрод биполярный, для проведения ТУР | Петельный, изогнутый под 30º, размер 24 Charr. Автоклавируемый. Предназначен для коагуляции с аппаратурой TEKNO | штука | 24 | 39 600 |
| 5 | Нейтральный электрод многоразового пользования | Нейтральный силиконовый электрод с лентой для фиксации, многоразовый, 30x17 cm | штука | 10 | 64 350 |
| 6 | Кабель для многоразового нейтрального электрода, L: 5 м, плоский штекер | Кабель для многоразового нейтрального электрода, L: 5 м, плоский штекер | штука | 10 | 32 400 |
| 7 | ВЧ-инструмент, одноразовый с электродом ножом, держателем и очистителем, стерильная, Уп=10шт | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, с электродом-нож, одноразовый, с двухкнопочной (желтая, синяя) активацией, кабель 3 м, 3-контактный (пиновый) штекер, в стерильной упаковке, УП=10шт | упаковка | 5 | 22 950 |
| 8 | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, для электродов D=4мм, многоразовый, кабель 5,0м, 3-контактный (пиновый) штекер | штука | 5 | 47 700 |
| 9 | Биполярный кабель | Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим прямым штекером, 5м, штепсель 29мм | штука | 5 | 34 650 |
| 10 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет, прямой, длина 220 MM, бранши 1 MM | штука | 4 | 78 300 |
| 11 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет, прямой, длина 160 MM, бранши 1 MM | штука | 4 | 78 300 |
| 12 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет, прямой, длина 195 MM, бранши 1 MM | штука | 4 | 78 300 |

Выделенная сумма для закупа: 5 243 960 (Пять миллионов двести сорок три тысячи девятьсот шестьдесят) тенге.

Товар должен быть доставлен по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, ГКП на ПХВ «АМКБ».

Сроки и условия поставки: (в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности клиники).

Условия оплаты: Оплата производится в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.

Место представления ценовых предложений: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, отдел государственных закупок, окончательный срок подачи ценовых предложений до 17.00 часов «13» июня 2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 08:00 часов «14» июня 2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит: ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности; а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.