**Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «АМКБ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Молдакулов Ж.М.**

**Приказ №171-п от "30" мая 2019 года**

 **ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,**

**предоставляемая организатором тендера потенциальным**

**поставщикам по подготовке тендерных заявок и участия в тендере**

**по закупу медицинского оборудования** на 2019 год

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» (далее ГКП на ПХВ «АМКБ») потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере разработана в соответствии с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).

**1. Предмет тендера**

 1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу **медицинского оборудования** на 2019 год (далее – Товар), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

2. Организатором тендера выступает ГКП на ПХВ «АМКБ»

3. Заказчиком является ГКП на ПХВ «АМКБ».

4. Тендер проводится с целью определения поставщиков **медицинского оборудования.** Полный перечень, технические и качественные характеристики закупаемых Товаров приведены в приложении 1, 2 к настоящей Тендерной документации.

**2. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику**

5. К потенциальным поставщикам товаров предъявляются следующие квалификационные требования:

      1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

      2) опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года (данное требование не распространяется на производителей);

      3) платежеспособность - не иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

      4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

      5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);

      6) правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации". В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях".

6. Квалификационные требования применяются с учетом особенностей способа закупа, установленных Правилами.

      7. Заказчик, организатор закупа не предъявляют к потенциальному поставщику квалификационные требования, не предусмотренные Правилами.

8. Потенциальный поставщик по одному лоту тендера, представляет одно торговое наименование с указанием медицинской техники.

9. Потенциальный поставщик медицинской техники по одному лоту тендера в случаях, когда для использования с закупаемой основной медицинской техникой дополнительно требуются медицинская техника и (или) изделия медицинского назначения для совместного использования в комплектации, может представить двух и более производителей.

**3. Требования к медицинской технике**

    10. К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

      1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

      2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

      3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

      4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

      5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

      6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинской техники, изделий медицинского назначения.

      11. Заказчик, организатор закупа не устанавливают к закупаемым товарам требований, не предусмотренных настоящими Правилами.

      12. Требования к товарам применяются с учетом особенностей способа закупа, установленных настоящими Правилами.

**4. Язык тендерной заявки**

14. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

**5. Валюта тендерной заявки и условия платежа**

15. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

1) Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный объем товара, (при условии, что товар без дефектов и недостатков) в течение 90 банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

2)  Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

**6. Внесение изменений, дополнений и разъяснения Тендерной документации**

16. Не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на который организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию на дату поступления запроса без указания автора запроса.

17. В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок, организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлены тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

 18. Заказчик или Организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера которая состоится **08.02.2019** года в 15-00 ч. по адресу г.Алматы, ул. Демченко, 83б, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

**7. Содержание Тендерной документации**

 19. Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам, содержит:

1. 1) Настоящую Тендерную документацию;

2) Перечень и объемы закупаемого медицинского оборудования, составляемый в соответствии с приложением 1 к настоящей Тендерной документации;

3) Техническую спецификацию, составляемую в соответствии с приложением 2к Тендерной документации;

4) Форму Заявки на участие в тендере для юридических и физических лиц (приложение 3);

5) Форму описи документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика (приложение 4);

6) Форма сведений о квалификации (приложение 5);

7) Форму Таблицы цен (приложение 6);

8) Форму справки с банка (банков) об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика (приложение 7);

9) Форму Обеспечения тендерной заявки (Банковская гарантия) (приложение 8);

10) Типовой договор закупа (приложение 9);

 11) Форму Обеспечения исполнения договора о закупках (Банковская гарантия) (приложение 8);

**8. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок**

20. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с тендерной документацией.

21. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

22. Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемый со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях тендера отклоняется.

23. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также представляет к тендерной заявке разрешение, подтверждающее права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договор, заключенный между потенциальным поставщиком и его привлекаемым соисполнителем.

**24.** **Основная часть Тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:**

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5) копии разрешений и (или) уведомлений на реализацию медицинской техники, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях",

6) документ, подтверждающий отсутствие (наличие) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученный посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей); (не требуется)

 копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

      копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляется оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленной медицинской техники, включая цену сопутствующих услуг;

12) сопутствующие услуги;

13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не представляются;

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил

16) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 Правил;

17) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, аффилированности;

18) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения.

**25.Техническая часть тендерной заявки содержит:**

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных товаров на бумажном носителе (на электронном носителе в формате word в соответствии с приложением 2);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации.

26.Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

27. Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки или оригинал банковской гарантии представляет вместе с тендерной заявкой. Все тендерные заявки, не имеющие гарантийного обеспечения, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации.

**9. Гарантийное обеспечение тендерной заявки**

 28. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:
      1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на следующий счет организатора тендера:

**Юридический адрес: Алматинская обл. Илийский р-н, пос. Отеген батыра, ул. Батталханова, д. 8**

**Фактический адрес: 050019, г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, тел. 8 (727) 3993839**

**БИН 990 240 006 664**

**ИИК KZ518560000000058730**

**в АГФ АО Банк ЦентрКредит**

**БИК KCJBKZKX**  29. Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки не должен быть менее срока действия тендерной заявки.

30. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:
      1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);
      2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;
      3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;
      4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;
      5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;
      6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

31. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:
      1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
      2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;
      3) признан победителем и не внес, либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа

**10. Место, дата и время, окончательный срок представления тендерных заявок**

 32. Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя при этом права на возврат внесенного им гарантийного обеспечения своей тендерной заявки. Изменение должно быть подготовлено потенциальным поставщиком в письменной форме, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено организатором тендера до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

 33. Не допускается внесение никаких изменений в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

34. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде (нумерация листа с лицевой и оборотной стороны), последняя страница заверяется подписью. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит заверению подписью уполномоченного лица юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

35.Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

 36. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу **г. Алматы, ул. Демченко 83Б, ГКП на ПХВ «АМКБ», Отдел государственных закупок** и содержать слова *«****Тендер по закупу медицинского оборудования на 2019 год» и «Не вскрывать до 12 часов 00 минут 19 июня 2019 года».***

37. Тендерные заявки представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору тендера нарочно или с использованием заказной почтовой связи **по адресу: г. Алматы, ул. Демченко 83Б, Отдел государственных закупок**. Окончательный срок предоставления тендерных заявок ***не позднее 10 часов 00 минут 19 июня 2019 года.***

 38. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не регистрируются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

39. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями тендерные заявки регистрируются секретарем тендерной комиссии в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема тендерной заявок.

40. Не подлежат приему и регистрации конверты с тендерными заявками с нарушением требований к оформлению конвертов с тендерными заявками, предусмотренными настоящей тендерной документацией.

**11. Вскрытие конвертов с тендерными заявками**

41. Вскрытие конвертов с тендерными заявками производится тендерной комиссией в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в ***12 часов 00 минут 19 июня 2019 года, по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б.***

42. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в Отделе государственных закупок до начала процедуры вскрытия конвертов

43.При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.

**12. Оценка и сопоставление тендерных заявок**

44. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

45. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

      1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

      4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

       5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

      6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

      7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

      8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил;

      9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

      10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

      11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

      13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил;

      14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

       15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

       16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 настоящих Правил, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

      17) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

       18) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил;

       19) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил;

      20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

      21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

      22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому наименованию товара;

      23) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

      24) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

       25) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

       26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

      27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

      28) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

46. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.

      47. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

      48. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

      1) отсутствия представленных тендерных заявок;

      2) представления менее двух тендерных заявок;

      3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;

      4) если допущен один потенциальный поставщик.

      49. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

**13.**Поддержка отечественных товаропроизводителей

      50. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям Тендерной документации, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

      51. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям Тендерной документации, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

      52. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям Тендерной документации, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

       53. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям Тендерной документации, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 настоящих Правил, предусматривающей особый порядок закупа.

      54. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

       1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

       2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

      При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ KZ".

**15. Подведение итогов тендера**

55. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.

      56. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

      57. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

 **16. Заключение договора о закупках**

      58. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

      59. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

      60. Договор закупа вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

      61. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

      62. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

      63. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары;

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров.

      64. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара до подписания договора закупа. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товар, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

**17. Гарантийное обеспечение исполнения договора**

      65. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и представляется в виде:

      1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

      2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

      66. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

      67. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

      68. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

      Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

      1) расторжения договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

      2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных товаров и нарушение других условий договора);

      3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.

|  |
| --- |
| *Приложение 1**к Тендерной документации***Перечень закупаемых товаров** |
|  |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара\*** | **Ед. изм.** | **Кол-во**  | **Условия поставки (в соответсвии с Инкотермс 2010)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер авансового платежа, в %** | **Сумма, выделенная для закупа способом тендера (по лоту №), тенге** |
| 1 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» | Инфузионный волюметрический насос | комплект | 2 | DDP Республика Казахстан, Алматы, ИНКОТЕРМС 2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и других налогов, платежей и сборов, другие расходы. | 90 календарных дней с даты подписания договора | г. Алматы, ул. Демченко, 83Б | 0% | 1 900 000 |
| 2 | Перфузор (шприцевой насос) | комплект | 10 | 10 календарных дней с даты подписания договора | 0% | 12 950 000 |
| 3 | ЭКГ аппарат | комплект | 6 | 10 календарных дней с даты подписания договора | 0% | 7 800 000 |
| 4 | ЭКГ аппарат  | комплект | 1 | 10 календарных дней с даты подписания договора | 0% | 1 350 000 |
|   | Всего по лотам: |   |   |   |   |   |   |   | 24 000 000 |
| ***Общая сумма составляет 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) тенге******\* Полное описание товаров указывается в технической спецификации.*** |
| **Организатор и Заказчик: Директор ГКП на ПХВ «АМКБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Молдакулов Ж.М.** |
| **М.П.** |
|  |

# Приложение 2

# к Тендерной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров

**ЛОТ №1: Инфузионный волюметрический насос**

Назначение прибора: Для введения больших и малых объемов с высокой степенью точности, подходит для внутривенного и внутриартериального введения, переливания крови и парентерального питания.

Классификация (в соотв. с IEC/EN 60601-1 СF класс I, IP 22- защита от брызг EMC EN 50097, EN 55011 IEC 601-1-2.

Электропитание основное\низковольтное 230В, 50 Гц\12В.

Время работы в автономном режиме >3,5 ч при максимальной скорости введения. Время работы от аккумулятора-более 3,5 часов. Время зарядки аккумулятора прибл. 16 часов. Потребление электроэнергии прибл. 20W.

Условия хранения: относительная влажность 10%...90% (без конденсации), температура -25 С…+55С.

Условия эксплуатации: относительная влажность 30%...90% (без конденсации), температура +10 С…+40С.

Система вызова персонала макс. 24 В/1A/24BA, случайная полярность (VDE 0834).

Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой, пользовательскими подсказками для безопасной работы.

Клавиатура пользователя 10-кнопочная пленочная клавиатура.

Задание объема инфузии 0,1 – 999,9 мл\час, с шагом 0,1 мл (в т.ч функция расчета скорости через объем и время инфузии, изменение скорости без прерывания инфузии). Задание времени инфузии 1 мин-99 ч 59 м. Точность инфузии ± 5 % за период.

Сигналы тревоги по основным критериям безопасности пациента-наличие.

Скорость болюсной инфузии 1-999,9 мл/ч. Объем болюса 0,1-99,9/500,0 мл.

Режим паузы с сохранением параметров, с таймером обратного отсчета-наличие.

Функция блокировки клавиатуры-наличие.

Функция «антиболюс»-наличие.

Информация о заданном и введенном объеме-наличие.

Изменение скорости инфузии без прерывания инфузии-наличие. Блокировка свободной инфузии при открывании дверцы насоса-наличие.

Возможность работы без датчика капель-наличие.

Блокировка введенных значений-наличие.

Список лекарств-список лекарств на 9 наименований.

Окклюзионное давление 3 уровня: от 0,4-0,8 д- 1,2 бар. Расчет дозы-автоматический пересчет в мл\час при вводе мкг, мг, IE/ммоль в мин/час/24 часа/учет веса пациента.

Тревога при неправильной дозировке. В случае неправильной дозировки макс. 0,6 мл прибор автоматически отключается.

Датчики: датчик капель (с возможностью отключения), датчик пузырьков.

Режим мин.поддерживающей инфузии В пределах 1,0-3,0 мл/час.

Скорость в режиме KVO («открытая вена»). Скорость инфузии > 10мл/час=3мл/час, cкорость инфузии < 10мл/час=1мл/час, cкорость инфузии < 1мл/час=stop.

Комплектация: 1.Насос инфузионный волюметрический 1 шт, 2.Оригинальная система не менее 250 см-100шт

**Гарантийный срок**  **и сервисное обслуживание в течение 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию**

**ОТ №2: Шприцевой насос**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Спецификация приборов***  | Инфузионный шприцевой насос, который в сочетании со специальными расходными материалами и аксессуарами предназначен для проведения инфузионных терапий.  |
| **Тип насоса**  | Шприцевой  |
| **Классификация**  | Защита от дефибрилляции, тип CF (Cardiac Floating), Класс защиты II, соотв. Требованиям IEC/EN 60601-1, Класс IIb в соответствие с Директивой Европейского Совета 93/42/EEC |
| **Защита от влаги** | IP34: защита от жидкостей (защита от брызг падающих в любом направлении)защита от посторонних предметов диаметром ≥ 2,5 мм.  |
| **EMV** | EC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24, EN 55011 |
| **Условия эксплуатации** Температура Относительная влажностьАтмосферное давление |  +5⁰ С…+40⁰ С30%...90% (без конденсата)0.54…1.06 бар |
| **Условия хранения**Температура Относительная влажностьАтмосферное давление | -20⁰С… +55⁰С20%...90% (без коннденсата)0,5…1,06 бар |
| **Тип модуля**  | Гибкая модульная система для предварительной и легкой транспортировки |
| **Интерфейс**  | Коннектор для подключения к электросетиПорт для соеденительного кабеля 12В и вызова персоналаИнфракрасный порт для коммуникации со станцией и для сервисных целей  |
| **Прочный дизайн**  | Ударопрочный корпус для защиты от падения |
| **Привод насоса**  | **Полуавтоматический привод**- Для предотвращения непреднамеренного болюса при смене шприца- Оптимизирует начальную фазу, которая будет определена более четко |
| **Встроенная ручка** | Для транспортировки как одного так и до трех сложенных в пазл насосов.  |
| ***Технические характеристики*** |
| **Автоматическое определение размера шприца - 2/3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл** | Встроенно по умолчанию автоматическое определение шприца по размеру и производителю.  |
| **Используемые шприцы** | Размерами: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml.  |
| **Установка объема** | Предварительный выбор объема 0,1 мл - 9,999 мл с шагом 0,01 мл/ч |
| **Погрешности скорости инфузии** | ±2 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24 |
| Скорость непрерывной инфузии в соответствие с размером используемого шприцаРазмер шприца: **50/60 мл 30/35 мл20 мл10/12 мл5/6 мл2/3 мл** | от 0.01 до 200 или: от 0.01 до 999.9 мл/чот 0.01 до 100 мл/чот 0.01 до 100 мл/чот 0.01 до 50 мл/чот 0.01 до 50 мл/чот 0.01 до 25 мл/чСкорость инфузии может быть задана с шагом 0.01 мл. |
| **Данные о препарате**  |  - Отображает название лекарственного средства до 34 символов.   - Катагория «Tall man» для введения лекарственного средства  - Концентрация в дозированных единицах (например, xx мг в 50 мл)  - Значение по умолчанию для непрерывной скорости в мл/ч и в стандартной дозировке  - Softlimit (мягкие ограничения) для макс. или мин. расход/дозировка с предупреждением при превышении заданных порогов.   - Hardlimit (жесткие ограничения) для макс. или мин. скорость потока / дозировка, которая не может быть превышена и блокируется насосом.  - Softlimit для макс. или мин. болюс /скорость с предупреждением при превышении.  - Hardlimit для макс. или мин. болюс количество/скорость болюса, которые не могут быть превышены и отброшены насосом.  - Уровень давления настраивается для каждого отдельного препарата  - Выбор разных цветов для одного препарата (8 цветов). |
| **Интегрированная библиотека лекарств:** |  - одна и та же библиотека лекарств может загружаться одновременно через один интерфейс на станции до 18 инфузионных насосов в системе с внешним оборудованием.   - Возможность использования в насосе до 3000 препаратов.  - Возможность разделить лекарства на 30 категорий.  - Возможность разделить лекарства на 15 профилей пациентов.  - Обновление: возможность через централизованную загрузку.  |
| Скорость болюса в соответствие с размером используемого шприцаРазмер шприца: **50/60 мл 30/35 мл20 мл10/12 мл5/6 мл2/3 мл** | от 1 до 1800 мл/чот 1 до 1200 мл/чот 1 до 800 мл/чот 1 до 500 мл/чот 1 до 300 мл/чот 1 до 150 мл/чВозможность изменения заданной скорости болюса через сервисное меню или при вводе комбинации объема болюса и длительности болюса. Погрешность при введении болюса ±2%. Точность может варьировать при введении болюса небольшого объема.  |
| **Установка объема** | 0,1 мл - 9,999 мл, шаг 0,01 мл/ч |
| **Установка времени**  | 00:01 ч - 99:59 ч |
| **Расчет скорости** | Автоматический расчет при вводе объема и времени инфузии |
| Автоматический расчет дозы в:**МилиграммахМикрограммахНанограммахМЕмЭквммоль ккалпо весупо площади поверхности тела**  | Автоматический расчет скорости при вводе дозы в мг, мкг, нг, МЕ, мЭкв, ммоль или ккал, весе, площади поверхности тела |
| **Автоматический расчет дозы в мин/ в час / в сутки**  | Например : мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24 ч с автоматическим расчетом скорости болюса для болюсной инфузии. |
| **Скорость KVO "Открытая вена" (Keep Open Vane)** | Скорость: ≥ 10 мл / ч: скорость KOR 3 мл / чСкорость: <10 мл / ч: скорость KOR 1 мл / чСкорость: <1 мл / ч: скорость KOR = скорости заданной в сервисной программе (заводская скорость по умолчанию 0,1 мл /ч) или текущая скорость, если она ниже. |
| **Кнопка аварийного отключения** | Активируется одним нажатием  |
| **Функция ограничения введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и.т. д.)** | При превышение фиксированных пороговых значений включается функция жестких и мягких ограничений. Система уменьшения ошибки дозирования (DERS)) |
| **Введения препаратов по заданным профилям** | Режим ускорения и замедления, 3 фазы Программируемый режим |
| **Ночной режим**  | Яркость экрана от 1 до 9;Звук от 1 до 9; автоматический переход в ночной режим при заданном параметре |
| **Режим Пауза** | Активация одной кнопкой (кратковременное нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ) |
| **Память** | 1000 записей журнала При необходимости, следующие записи вносятся поверх самых старых. 100 событий системной диагностикиПри выключении прибора и извлечении батареи записи сохраняются.  |
| **Список Лекарств**  | До 3000 лекарств, включая все параметры до 30 категорий.Для предупреждения ошибок возможен выбор мягких и жестких ограничений дозирования лекарства |
| **Параметры препаратов, доступные в программе насоса** | Название концентрации. Скорость по умолчанию, мин., макс., дозировка по умолчанию, мин., макс.,параметры болюса по умолчанию, мин., макс.,  |
| **Нуриетивная терапия** | Энтеральное питание только со специальными шприцами |
| ***Интерфейс пользователя***  |
| **Инфузионные профили** | Продленная инфузия, поступательное ускорение/замедление, прерывистое введение, программируемый режим.  |
| **Меню пользователя** | возможность выбора на русском языке |
| **Экран - Дисплэй**  | Цветная активная матрица 2,4 "TFT, 240 x 320 пикселей, 262 тыс. цветов, угол обзора: все 80 °(Освещенный графический дисплей для работы от сети и аккумулятора (регулируемый).Цветной дисплей: 240 x 320 пикселей доступно 262 тыс. цветов. Дисплей можно читать под углом 80 градусовПутеводители.)  |
| **Информация отоброжаемая на дисплее**  |   - Режим (Run, Stop, Alarm и т. д.)  - Название препарата с макс. 34 символа   - Все параметры, описанные в библиотеке лекарственных средств  - Все операционные аварийные сигналы  - Раздельный расход и болюс  - Время инфузии и время инфузии  - Остаточный объем для инфузии  - Оставшееся время текущей инфузии  - Параметры дозы (концентрация, единица измерения, вес пациента и т. Д.)  - Заряд батареи  - Последний болюс |
| **Клавиатура** | 11 кнопок с подсветкой, быстрое и интуитивное управление |
| ***Система безопасности*** |
| **Система защиты против свободного потока** | Встроенный фиксатор плунжера против свободного потока при смене шприца |
| **Предел окклюзионного давления**  | Аварийное давление окклюзии 9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Болюс после окклюзии автоматически уменьшается. Значение давления уровня сигнала тревоги1) 0.100 бар (75 мм рт. ст.)2) 0.237 бар (178 мм рт. ст.)3) 0.375 бар (281 мм рт. ст.)4) 0,512 бар (384 мм рт. ст.)5) 0,649 бар (487 мм рт. ст.)6) 0,787 бар (590 мм рт. ст.)7) 0,925 бар (694 мм рт. ст.)8) 1,063 бар (797 мм рт. ст.)9) 1.200 бар (900 мм рт. ст.) |
| **Макс. объем болюса после сокращения болюса** | ≤0.2 мл. |
| **Сигнал тревоги при отклонении дозировки** | Принеправильном введении до 0,2 мл макс. Из-за некорректной работы насоса, насос автоматически выключается.  |
| **Снижение скорости**  | Автоматическое снижение скорости инфузии при подаче сигнала тревоги |
| **Блок данных** | Блокировка устройства путем нажатия и удерживания кнопки меню несколько секунд, разблокировка аналогична  |
| **Индикация сигналов тревоги** | Оптический сигнал тревоги с текстовой информацией и цветовой индикацией. Двухканальный звуковой сигнал для максимальной защиты. Звуковой сигнал для выбранных препаратов.  |
| **Сигналы тревоги**  | Сигналы тревоги: - оптическая и акустическая сигнализация с помощью экранного справочного текста  - сообщения о тревогах и тревогах в тексте - Приоритет тревоги с категориями наркотиков во время тревоги  - Текст справкиПредварительные сигналы:  - о состоянии батареи   - Время   - Объем   - KVO   - Шприц (в зависимости от типа и размера шприца)Сигналы:  - Батарея   - Шприц  - Объем  - Время  - Давление в системе слишком велико  - Окончание KVO  - Шприц неправильно или не вставлен  - Держатель шприца открыт  - Откалибровать устройство  - Время ожидания истекло  - Название препарата, видимое в аварийном режимеТехнические сигналы:Параметры или ограничения, зависящие от устройства:  - Расход  - Болюс  - Объем болюса  - Персонал  - Время предварительной тревоги |
| **Функция "Антиболюс"** | Функция доступна по умолчанию  |
| ***Система питания*** |
| **Питание от сети** | 100-240 В, 50-60 Гц, подключение через кабель питания или COMPACTplus станция 12 В пост. Тока 12 В интерфейсный кабель CP, 10 ВА тип. |
| **Внешний низковольтный источник**  | 12 В постоянного тока; или станция COMPACT plus  |
| **Тип аккумулятора** | Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор, простая и быстрая смена без необходимости вскрытия прибора |
| **Время автономной работы** | 10 ч при скорости 25 мл/ч с 50 мл шприцемПотребляемая мощность <20 Вт  |
| **Зарядка аккумулятора** | Автоматическая подзарядка при подключении к сети; время полной зарядки около 4 часов |
| **Комплектация прибора**  | Насос, встроенная ручка, встроенная батарея, зажим. Инструкция на русском и казахском языках.  |
| ***Отчет и интерфейсы*** |
| **История о инфузии**  |  - хранение и применение последних 1000 событий в интерфейсе и сервисном меню в режиме реального времени  - Внутренняя память насоса для сохранения историй об инфузии  - история доступна всем пользователям насоса |
| **Полностью автоматический контроль всех функций, связанных с безопасностью, через двухканальную микропроцессорную систему** | Обновление программного обеспечения через  - USB-адаптер питания  - одновременно до 18 насосов (в стыковочной системе)Три инфузионных насоса стыкуются и устанавливаются без дополнительных принадлежностей Устройства, стыкуются и устанавливаются с подключением и без подключения к специальной докинг ситемеУниверсальный зажим для горизонтального и вертикального монтажа на всех стандартных IV полюсах и системах настенного монтажа для транспортировки.Шприцевой насос может использоваться автономно. Возможность установки устройства без дополнительных инструментов.  |
| **Типы Интерфейсов** | Разъем для сетевого напряженияПорт аксессуаров для интерфейсного кабеля 12 В CP и вызов персоналаIrDA инфракрасный для связи на станции и для оказание услуг |
| **Вызов персонала** | Соединительный кабель для системы вызова персонала приобретается отдельно |
| **Настройка**  | Конфигурация Меню Пуск и набора функций через сервисную компьютерную программу |
| **Обновление через ПО через Wi-Fi** | Возможность централизованного обновления через Wi-Fi |
| **Обновление ПО** | Через интерфейс USB (без открытия приборов) или централизованно в соединении со станцией |
| **Функция Technical Safety Control (TSC) and Maintenance** |  - Напоминание TSC на насосе в качестве опции  - Внедрение обновлений TSC каждые 24 месяца  - Обслуживание предусмотрено |
| **Гарантия** | Гарантийный срок и сервисное обслуживание в течение 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию  |
| **Сервисный интервал поверки** | Каждые 2 года локальным сервисным инженером компании |

**ЛОТ №3: Электрокардиограф**

Отведения ЭКГ 12 параллельных отведений ЭКГ

Размеры 296 х 305.5 х 92.5 мм, прибл. 2.98 кг.

Фиксирующие каналы 3, 6, 12 каналов (60 секунд)

Чувствительность 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ)

Выбор скорости печати 12.5, 25, 50 мм/с

Частота амплитудно-импульсной модуляции 500 импульсов/сек

Фильтры

Сетевой (50/60 Гц, -20dB)

Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB)

Базовая линия (0.1 Гц, -3dB)

Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)

Дисплей ЖК-дисплей 2х16 знаков

Индикатор LED Качество сигнала, источник питания, батарея

Данные пациента Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес

Основные параметры ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T

Разрешающая способность при регистрации:

Вертикально: 8 точек/мм; Горизонтально: 25 ^m при 25 mm/S Тип бумаги: термобумага в рулонах

Ширина бумаги: формат A4: 215 мм или 8.5 дюймов; Длина: формат A4: З00 мм или 11 дюймов

Электропитание

Собственный шум: 20 |Л(р-р) макс.

Входной контур: незаземленный вход

Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора

Входящий импеданс: не более 10 МП

Диапазон входного сигнала: 5±мВ
Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дб

Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ

Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА

Частота цифровой записи 0.005-150 Гц

Контроль качества сигнала Определение изолированного отведения

Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.

Емкость батареи 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)

Безопасность Класс 1, Тип BF
Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC

Входная цепь: Изолировано и защищено от дефибрилляции

Отведения ЭКГ: стандартный 3,6, 12 отведений на выбор

Выбор чувствительности: 5,10,20 mm/mV ± 5 %

Калибровочное напряжение: 1 mV ± 2 %

Допуск смещения электрода: > ± 250mV

Разрешение: 2 \iV, 500 SpS

Частотная характеристика: 0.05 ~ 150Hz

Ослабление синфазного сигнала: > 100 dB

Входное сопротивление: 10 MQ

Утечка тока на пациента: < 50 ^A

Контроль качества сигнала: обнаружение отсоединенного отведения

Связь Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN

Клав клавиатура: мембранная

Требования к окружающей среде

Влажность: 30~ 85%
Рабочая температура: 10°С~ 40°С
Атмосферное давление: 70~ 106КРа

Интерфейс RS232C

Протокол: асинхронный

Скорость бод: 19200

Формат байт: 8 data bit, 1 stop bit, no parity bit

Соединительное гнездо: 9-контактный штепсельный разъем, монтированный как DTE (060pyfl0BaHne терминала данных)

Штепсельное соединение: 3=TXD(Bbix), 2=RXD(BX), 6=DSR, 4=DTR, 5=GND

Паспортные данные пациента могут состоять из 15 знаков.

Возможность введения информации о пациенте, включая паспортные данные, ф.и.о., возраст, пол, рост, вес.

Установка сетки необходима при использовании бумаги для факса.

Сетка размечена сплошной линией ячейками 5мм X 5 мм и точками 1мм х 1мм.

Формы канала 4 вида: 3кан.+1ритм, 6кан.+1ритм, 12кан. ритм, 60с 1ритм.

**Комплектация**

Электрокардиограф **– 1 компл.**

Шнур питания **– 1 шт.**

Кабель пациента **– 1 шт.**

Электроды **– 10 шт.**

Диаграммная бумага **– 2 шт.**

Гель **– 1 шт.**

Перезаряжаемый аккумулятор **– 1 шт.**

**Гарантийный срок и сервисное обслуживание в течение 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию**

**ЛОТ №4: Электрокардиограф**

Электрокардиограф - компактный переносной аппарат для оперативного снятия кардиограммы с одновременной регистрацией шести или двенадцати синхронно записанных отведений. Работа электрокардиографа основана на методе наложения электродов с использованием принципа съема потенциалов с поверхности человеческого тела.

Электрокардиограф модернизированный прибор последнего поколения, с возможностью проводить электрокардиографические обследования, соответствующие типовым методикам функционального диагностирования.

Основные характеристики

• 12/6/3 канальная регистрация ЭКГ

• Встроенный термопринтер, размер бумаги – 216 мм

• 12/6/1 канальный мониторинг ЭКГ

• Полная интерпретация данных

• Отчет за 1 мин. во время отображения ЭКГ

• Печать ЭКГ во время отображения на дисплее с задержкой в 8 сек. От момента получения сигнала

• Программное обеспечение для подключения к компьютеру (опционально)

• Встроенный жидкокристаллический дисплей высокого разрешения

• Интерфейс для стресс системы ЭКГ

• Отображение частоты сердечных сокращений в реальном времени

• Печать на диаграммной бумаге

• Определение аритмии

• Встроенная память, хранение данных до 70 пациентов

• Определение кардиостимулятора

• Измерение параметров и интерпретация ЭКГ

Технические характеристики электрокардиографа

Система печати Термальный принтер высокого разрешения (8 точек/мм)

Каналы регистрации 12/6/3-каналов

Бумага для печати Рулон термочувствительной бумаги 216мм x 30м

Отведения ЭКГ 12 стандартных отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

Чувствительность записи 5, 10, 20мм/мВ

Скорость записи 5, 10, 12.5, 25, 50мм/сек.

Режим работы Автоматический/ Ручной

Копия ЭКГ Повторная печать ЭКГ последнего пациента

Полный отчет ЭКГ за 1 мин. во время отображения ЭКГ

Печать сохраненной ЭКГ Последний сохраненный сигнал за 8 сек., во время отображения ЭКГ

Регистрация ЭКГ Одновременная регистрация сигнала ЭКГ 12 отведений

Буквенно-цифровой ввод данных ID, возраст, имя пациента, название больницы и т.д. при помощи буквенно-цифровых клавиш

Частотная характеристика Без фильтра 0.05~150 Hz,

с фильтром 0. 5~30 Hz

Цифровой фильтр Смещение, мышцы и АС (50/60 Hz)

Калибровка 1 mV Регистрация сигнала 1 mV для частотной характеристики и чувствительности

Преобразование А/D 12 бит

Частота дискретизации 2 ms

CMRR Более 90 dB

Входное сопротивление Более 40 Ом

Соответствие Соответствует требованиям AAMI

Защита от дефибрилляции 5000 VDC

Ток утечки на землю, проходящий через пациента Менее 10 mА

Питание AC AC 100240 V ±10%, ~50/60 Hz

Питание DC Встроенный аккумулятор, (+24 V, 650 mA, NiCd);

Цифровой интерфейс Дополн. RS232 для подключения к внешнему оборудованию

Частота сердечных сокращений 30~ 200 уд./мин (дополнительно);

Соединение с компьютером Отправка данных ЭКГ на компьютер (дополнительно), сохранение данных ЭКГ на ПК, печать данных ЭКГ на принтере ПК

Часы в реальном времени дата, время (дополнительно)

ЖКД Графический ЖКД (64 х 128 точек), зона просмотра 60мм х32.5 мм опция: графический ЖКД (128 х 256 точек), площадь просмотра 110 мм х 61 мм

Автовыключение Через пять минут полного простоя

Комплектация

Электрокардиограф (6/12 канальный электрокардиограф с мониторингом ЭКГ, с интерпретацией, со встроенным аккумулятором, ширина бумаги 216мм., лазерный принтер, интерфейс ПК, сердечный ритм, таймер, память, пограммное обеспечение PC NET, ЖК-монитор 7 дюймов) включает:

Кабель пациента (стандарт 10 электродов) 1шт

Электроды для конечностей 4шт

Электроды для грудной клетки 6шт

Термобумага (216\*30мм) 1шт

Гель для электродов 1шт

**Гарантийный срок и сервисное обслуживание в течение 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию**

Поставщик гарантирует выполнение следующих требований:

* Оборудование должно быть новым
* Каждый комплект Товара снабжен паспортом, комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.
* Ввоз и реализация Товаров будут осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования будут предоставлены нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в РК.
* Электрическое питание 220 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами будет совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.
* Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления конечного получателя.
* Наличие сервисной службы на территории РК - да.
* Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

*Приложение 3*

*к Тендерной документации*

**Заявка на участие в тендере**
 **(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую**

**деятельность и юридических лиц)**

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729,
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                (название тендера/двухэтапного тендера)
получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование потенциального поставщика)

выражает согласие осуществить поставку товаров, в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:
1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (подробное описание товаров)
2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Настоящая тендерная заявка состоит из:
       1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящая тендерная заявка действует в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней

 (прописью)

со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество
                                                                    (при его наличии)

             Печать
       (при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                          (наименование потенциального поставщика)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к приказу Министра здравоохранения исоциального развития Республики Казахстанот 18 января 2017 года № 20 |
|   | Форма |

**Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Дата и номер** | **Краткое содержание** | **Кем подписан документ** | **Оригинал, копия, нотариально** **засвидетельствованная копия** | **Стр.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4к приказу Министра здравоохранения исоциального развития Республики Казахстанот 18 января 2017 года № 20 |
|   | Форма |

 **Справка об отсутствии просроченной задолженности**

             Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает отсутствие
просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком,
согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях
и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением правления
Национального Банка Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                                  (указать полное наименование физического лица,
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/
ИИН\*, БИК\*\*), обслуживающегося в данном банке/филиале банка,
       выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

             Дата

             Подпись

             Печать
       (при наличии)

             \*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;
       \*\*БИК - банковский идентификационный код.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 5к приказу Министра здравоохранения исоциального развития Республики Казахстанот 18 января 2017 года № 20 |
|   | Форма |

 **Сведения о квалификации**
 **(заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств,**
 **изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)**

             Наименование тендера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       1. Общие сведения о потенциальном поставщике:
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             БИН/ИИН\*/УНП\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных
(схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере\*\*\* (заполняется в случае наличия)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Наименование заказчика** | **Место поставки товара** | **Дата поставки товара** | **Наименование, дата и номер подтверждающего документа** | **Стоимость договора, тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | \*\*\* Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю |
|  | Подпись, дата | должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|  | Печать (при наличии) |
|  |  |
|  | \*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер; |
|  | \*\*УНП - учетный номер налогоплательщика. |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 6к приказу Министра здравоохранения исоциального развития Республики Казахстанот 18 января 2017 года № 20 |
|   | Форма |

 **Таблица цен потенциального поставщика**
 **(наименование потенциального поставщика,**
 **заполняется отдельно на каждый лот)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **содержание** | **наименование товаров** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена \_\_\_\_\_\_\_\_ за единицу в \_\_\_\_ на условиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010(пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6,в \_\_\_\_ |  |
| 8. | Общая цена, в \_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP)включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе:8.1.8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления9.1.9.2. |  |

             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество
                                                                   (при его наличии)

             Печать
       (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 7к приказу Министра здравоохранения исоциального развития Республики Казахстанот 18 января 2017 года № 20 |
|   | Форма |

 **Банковская гарантия**

      Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование и реквизиты банка)
Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       (наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

                                     Гарантийное обязательство № \_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                      "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
(местонахождение)

             Мы были проинформированы,
что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                         (наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в тендере по закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, организованном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                                       (наименование заказчика, организатора закупа
и готов осуществить поставку (оказать услугу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.
(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

             Тендерной документацией от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. по проведению вышеназванных закупок
предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской
гарантии.
       В связи с этим, мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим берем на себя
       (наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                     (сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что
Поставщик:
       1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных
заявок;
       2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;
       3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или
договора на оказание фармацевтических услуг.
       Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
       Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на
участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство
продлевается на такой же срок.

             Подпись гаранта                                                            Дата и адрес

             Печать
       (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 8к приказу Министра здравоохранения исоциального развития Республики Казахстанот 18 января 2017 года № 20 |
|   | Форма |

 **Банковская гарантия**
 **(вид обеспечения тендерной заявки)**

             Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                     (наименование и реквизиты банка)
       Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                        (наименование и реквизиты Единого дистрибьютора)

             Гарантийное обязательство № \_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ г.
(местонахождение)

             Мы были проинформированы, что
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
                         (наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в двухэтапном тендере по закупу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
организованном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
             (наименование Единого дистрибьютора) и готов осуществить поставку
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование и объем товаров)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
на общую сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в тенге.
(прописью)
       В связи с этим мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       (наименование банка)

             настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                     (сумма в цифрах и прописью)
       по получении Вашего письменного требования на оплату по основаниям, предусмотренным
пунктом 204 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
октября 2009 года № 1729.
       Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
       Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на
участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство
продлевается на такой же срок.

             Подпись гаранта                                                            Дата и адрес

             Печать
       (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 9к приказу Министра здравоохранения исоциального развития Республики Казахстанот 18 января 2017 года № 20 |
|   | Форма |

 **Типовой договор закупа**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
(Местонахождение)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ое) (ая)

      (полное наименование Заказчика)
в дальнейшем – "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
             (полное наименование Поставщика – победителя тендера)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – "Поставщик",
в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
                         должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
уполномоченного лица, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
(устава, положения)
с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и
протокола об итогах закупа способом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать способ) по закупу (предмет закупа),
прошедшего в году \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года заключили настоящий Договор закупа
(далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
       1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве,
определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии
с условиями Договора.

             2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/
специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее – общая сумма договора).

             3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
       1) Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком
в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения
и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме,
подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией,
на которую в договоре есть ссылки;
       2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках
Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
       3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках
Договора;
       4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как
транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск,
оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика,
предусмотренные данным Договором;
       5) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и
акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные
с ними юридические лица;
       6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика
в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

             4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются
его неотъемлемой частью, а именно:
       1) настоящий Договор;
       2) перечень закупаемых товаров;
       3) техническая спецификация;
       4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации
предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

             5. Форма оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

             6. Сроки выплат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата или и т.д.)

             7. Необходимые документы, предшествующие оплате:
       1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус
производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;
       2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(счет-фактура или акт приемки-передачи)

             8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов,указанных в технической спецификации.

             9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей,моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

             10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

             11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

             12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

             13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

             14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

             15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной
документации.

             16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

             17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях,изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

             18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:
       а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;
       б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы,чертежи и техническую документацию на запасные части.

             19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми,
неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации
конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары,поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения
Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

             20. Эта гарантия действительна в течение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней после
                                                       (указать требуемый срок гарантии)
доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

             21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

             22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт,используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

             23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

             24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

             25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

             26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки,упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

             27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

             28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

             29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком,указанным в таблице цен.

             30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

             31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком;в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

             32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки,предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

             33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

             34. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

             35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

             36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

             37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств,а также дата вступления в силу расторжения Договора.

             38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры,возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

             39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

             40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

             41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором,высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

             42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

             43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

             44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях,
предусмотренных в тендерной документации.

             45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

             46. Адреса и реквизиты Сторон:
       Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных
учреждений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
       Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.