Утверждена

приказом   Директора

Государственного коммунального

предприятия на праве хозяйственного

ведения «Алматинская многопрофильная клиническая  больница»

Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области                                                                          №080-п  от «29» июня 2014 года

Турысбеков К.Т._______________

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

предоставляемая  организатором тендера потенциальным поставщикам по подготовке

тендерных заявок и участия в тендере по закупкам  расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального  предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2014 год.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» «государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области

юридический адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, Энергетическая п.а., п.Отеген батыра, Батталханов, д. 8

фактический адрес: РК, г.Алматы, ул.Демченко 83 а.

почтовый адрес:  РК, г.Алматы, ул.Демченко 83 а.

БИН: 990240006664

Банковские реквизиты: АО "Банк ЦентрКредит"

ИИК: KZ518560000000058730

БИК: KCJBKZKX

КБе 16

Представитель заказчика: Турысбеков Куатжан Турарович

ИИН: 700518300459

должность: Директор

Организатор: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Алматинская многопрофильная клиническая больница" "государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области

юридический адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, Энергетическая п.а., п.Отеген батыра, Батталханов, д. 8

фактический адрес: РК, г.Алматы, ул.Демченко 83 а.

почтовый адрес:  РК, г.Алматы, ул.Демченко 83 а.

БИН: 990240006664

Банковские реквизиты: АО "Банк ЦентрКредит"

ИИК: KZ518560000000058730

БИК: KCJBKZKX

КБе 16

Представитель организатора: Турысбеков Куатжан Турарович

ИИН: 700518300459

должность: Директор

Секретарь тендерной комиссии: Мұратұлы Батыржан

должность: бухгалтер

контактный телефон: 8 (727) 231 29 79, 701 477 88 15

e-mail: buh_amkb@mail.ru

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера Государственным коммунальным  предприятием на праве хозяйственного ведения  «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения  «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2014 год (далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

Глава 1. Введение

- Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматиниская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2014 год  (далее - Товары), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

2. Сумма, выделенная для данного тендера по закупу 95 298 209 (Девяносто пять миллионов двести девяносто восемь тысяч двести девять) тенге 00 тиын.

2. Тендерная документация

3. Тендерная документация содержит следующую информацию:

1. Состав тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям;

2. Описание закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации;

3. Количество (объем) закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту;

4.  Место, требуемые сроки и условия поставки;

5.  Условия платежа и проект договора о закупе;

6. Способ и методику расчета цены тендерной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать такие элементы как расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое, кроме стоимости самих товаров;

7.  Валюту или валюты, в которых должна быть выражена цена тендерной заявки, и курс, который будет применен для приведения цен тендерных заявок к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;

8. Требования к языку составления и представления тендерной заявки, договора о закупе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;

9.   Требования к оформлению тендерной заявки;

10.  Порядок, форму, сроки внесения обеспечения тендерной заявки;

11. Указание на возможность потенциального поставщика изменять или отзывать тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

12.  Место и окончательный срок представления тендерных заявок, и срок их действия;

13. Срособы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию тендерной документации, а также сообщение о намерении организатора тендера на данном этапе провести встречу с потенциальными поставщиками, которая проводится в открытой форме и протоколируется;

14.  Место, дату и время вскрытия конвертов с тендерными заявками;

15.  Процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными заявками и рассмотрении тендерных заявок;

16. Условие о предоставлении приоритета потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям;

17.   Условия  внесения, форма, объем и способ обеспечения исполнения обязательств по договору о закупе.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

Внесенные изменения имеют обязательную силу, и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом, окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в определенном месте и определенное время, указанные в тендерной документации.

При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация.

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

4. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией изделий медицинского назначения,   гарантирующих поставку закупаемого товара, соответствующего по качеству требованиям, указанным в технической спецификации.

Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь в наличии лицензии на занятие фармацевтической деятельностью и (или) иных видов лицензируемой деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа;
      2) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года (данное требование не распространяется на производителей);
      3) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по заключенным договорам;
      4) обладать гражданской правоспособностью для заключения договоров;
      5) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;
      6) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков) при осуществлении закупок единым дистрибьютором;
     7) потенциальный поставщик лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения и медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемых к закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения и медицинской техники
      8) не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца.

8-1. Потенциальный поставщик лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения, имеющий статус официального представителя производителя лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения, по одному лоту тендера представляет только одного производителя лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения..

Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет организатору закупа, документы, предусмотренные Правилами.

Организатор закупа не вправе предъявлять к потенциальному поставщику  квалификационные требования, не предусмотренные пункта 8 Правил.

4. Требования к закупаемым и отпускаемым

(при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам,

профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим,

дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского

назначения и медицинской технике по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

5. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предъявляются следующие требования:

1) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения, за исключением орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения в особом порядке, определенном главой 11-1 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила);

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки (за исключением поставки единому дистрибьютору, остаточный срок годности которого для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности менее двух лет должен составлять не менее шестидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки). Для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки (за исключением поставки единому дистрибьютору, остаточный срок годности которого для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет должен составлять не менее четырнадцати месяцев на момент поставки);

остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения, поставляемых заказчику, являющихся переходящим остатком товара, ранее принятого от поставщика на склад единого дистрибьютора, имеющего срок годности менее двух лет на момент поставки, может составлять менее пятидесяти процентов от общего срока годности, а товара, имеющего срок годности не менее двух лет, может составлять менее двенадцати месяцев общего срока годности на момент поставки, указанного производителем;

5) медицинские иммунобиологические препараты должны иметь достоверные данные о клинических испытаниях в стране производителя или испытания на биоэквивалентность и об опыте применения в Республике Казахстан и (или) в странах СНГ не менее одного года (данное требование устанавливается по усмотрению организатора тендера и (или) единого дистрибьютора), за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения в особом порядке, определенном главой 11-1  Правил;

6) биосимиляры должны иметь данные об идентичности, клинической эффективности и безопасности, подтвержденные уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения в особом порядке, определенном главой 11-1 Правил.

5. Перечень закупаемых товаров

5.1. Перечень и техническая спецификация закупаемых товаров

| Лот №1 Расходные материалы для операций по стентированию коронарных артерий 8 комплектации |
| --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена в тг | Сумма в тг |
| 1 | Диагностический катетер | Просвет (для катетера 5F) - 0,047" (левый), 0,045" (правый). Просвет (для катетера 6F) - 0,056" (левый), 0,056" (правый). Максимальное давление 1200 psi. Использование технологии "Flextrusion" при производстве катетера. Пропускная способность при максимальном давлении (катетер 5F) - 21,9 мл/с (левый), 19,8 мл/с (правый). Наличие в покрытии катетера тромбо-устойчивого материала. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика. . Размеры по заявке заказчика. | 200 | 4 500 | 900 000 |
| 2 | Диагностический проводник | Широкий спектр диаметров: от .018" до .038". Маетриал проводника - нержавеющая сталь. Тефлоновое покрытие проводника. Наличие проводников длиной 260 см. Наличие прямых и J-изогнутых проводников. Наличие различных радиусов J-загиба. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие "двусторонних" проводников. Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Гидрофильное покрытие по всей длине. . Размеры по заявке заказчика. | 100 | 6 071 | 607 100 |
| 3 | Коронарный проводниковый катетер | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Армировка круглой проволокой 4x2. Четкая передача вращения по длине катетера. Хорошая рентгеноконтрастность. Повышенная устойчивость к перегибам. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Внутренний просвет катетера: 6F – 0.070". Наличие широкого спектра форм кончика. Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1 Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Внутреннее покрытие ПТФЭ. . Размеры по заявке заказчика. | 100 | 24 800 | 2 480 000 |
| 4 | Коронарный проводник | Наружный диаметр не более 0,014 дюймов. Сердечник из линейного нитинолового сплава. Полимерная оболочка с гидрофильным покрытием дистальной части для облегчения прохождения в сложных поражениях. Мягкий рентгеноконтрастный моделируемый кончик 2 см. Общая длина проводника 185 см или 300 мм. Форма кончика прямая или J-образная. Высокий уровень проходимости. Передача вращения 1:1. Различная степень жесткости (2 степени). Тощина средней части сердечника - 0.0075" и 0.0097" (в зависимости от степени жесткости). Совместим с удлинительным проводником. . Размеры по заявке заказчика. | 100 | 26 800 | 2 680 000 |
| 5 | Коронарный баллонный катетер | Тип баллона - монорельсовый. Профиль кончика - не более 0,017". Профиль баллона - не более 0,027” для баллона диаметром 1,5 мм. Профиль дистального сегмента баллона - не более 0,024” для баллона диаметром 1,5 мм. Номинальное давление - не более 6 атм. Давление разрыва - не менее 14 атм. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона - 1,75 мм. Наличие баллонов длиной: 8мм, 12мм, 15мм, 20мм, 30мм, 40мм. Диаметр - от 1,5мм до 5мм. Наличие модели баллона диаметром 1,5мм с более жестким дистальным сегментом длиной 7 см - для прохождения окклюзированных поражений. Наличие модели баллона диаметром 1,5мм с максимально гибким дистальным сегментом длиной 7 см - для прохождения извитой анатомии. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. . Размеры по заявке заказчика. | 80 | 58 000 | 4 640 000 |
| 6 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | Материал стента – платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок стента – 0.0032''. Лекарственное покрытие стента состоит из двух полимеров и лекарственного препарата. Толщина полимерного покрытия - 0,007 мм. Доза лекарственного препарата на единицу площади – 100 µг/см2. Доза лекарства на стенте длиной 20 мм - не более 98 µг. Профиль стента на системе доставки – не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Максимальный диаметр расправленной ячейки стента - не менее 5,77 мм (для стента диаметром 3,00 мм). Доступные диаметры стентов – 2.25 мм; 2.50 мм; 2.75 мм; 3.00 мм; 3.50 мм, 4.00 мм. Доступные длины стентов – 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводиковым катетером 6F, 7F, 8F. Номинальное давление – не менее 12 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1,75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. Срок годности - не менее 18 месяцев. . Размеры по заявке заказчика. | 40 | 285 000 | 11 400 000 |
| 7 | Партикулярный эмболизатор | Партикулярный эмболизационный материал PVA на основе поливинилалкоголя для артериальной эмболизации. Совместимость с диагностическим катетером не более 4F. Размер частиц, объём в (мкм/мл): 45-150 / 1, 150-250 / 1, 250-355 / 1, 355-500 / 1, 500-710 / 1, 710-1000 / 1, 1000-1180 / 1. Наличие цветной маркировки флаконов в зависимости от диаметра эмболизационных частиц. | 5 | 36 426 | 182 130 |
| 8 | Система защиты от эмболии | Принцип действия – фильтрующий купол, непроницаемый для частиц размером более 110 микрон и не нарушающий артериальную перфузию. Универсальный размер для сосудов от 3.5 мм до 5.5 мм. Совместимость с проводником .014”. Длина – 190 см, 300 см. Максимальный профиль доставляющей системы – 3.2F. Совместимость с проводниковым катетером – 6F (минимальный внутренний диаметр – 0,066”.) | 10 | 372 000 | 3 720 000 |
| Итого | 26 609 230,00 |

| Лот №2 Расходные материалы для операций по эндоваскулярным вмешательствам 9 комплектаций |
| --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена за единицу | Сумма |
| 1 | Катетер для почечной денервации | Катетер предназначен для доставки низкоуровневой высокочастотной (ВЧ) энергии через стенку почечной артерии для достижения почечной денервации. Рукоятка катетера изготовлена из поликарбоната методом литья под давлением, вращающее устройство рукоятки издает щелчок при повороте на каждые 45° и может совершать два полных оборота. Диаметр катетера 5F, длина 108 см, материал катетера нейлон, ламинированный поверх нержавеющей стали. Гибкий наконечник на 5-мм дистальном участке катетера, отклоняемый стержень на 12-мм отрезке дистальнее гибкого наконечника, дистальное отклонение наконечника 16±2 мм. Минимальный радиус петли 1,27 см (в дистальном 10-см участке катетера). На дистальном конце катетера расположен однополюсный электрод длиной 1.5 мм. Электрод изготовлен из рентгенконтрастного сплава платины и иридия. Контроль температуры при абляции осуществляется датчиком на основе термопары, точность измерения температуры в пределах ±2°C. Катетер имеет встроенный шнур для подключения к генератору. Совместимость с проводниковым катетерем не более 6F. | 20 | 950 100 | 19 002 000 |
| 2 | Электрод одноразовый | Электрод пациента возвратный,двухсекционный, REM-типа: длина кабеля 2,7 м. | 20 | 5 000 | 100 000 |
| 3 | Проводниковый катетор | Проводниковый катетер для проведения процедур денервации почечных артерий, разме-ром 6F и длиной 45-55см. Размеры по заявке получателя. | 10 | 22 600 | 226 000 |
| 4 | Аспирационный катетер | Система аспирации тромбов. Аспирационный катетер – катетер с двойным просветом, совместимый с проволочными проводниками 0.014”, а также с системой временной окклюзии GuardWire и аспирационной системой. Он имеет дистальный рентгеноконтрастный наконечник и проксимальный люэровский наконечник. Катетер Export поставляется с аспирационной линией, двумя аспирационными шприцами и чашкой фильтра. Катетер поставляется стерильным и непирогенным в поддоне и собственном мешке. Оптимальный уровень аспирации ≈52сс/мин, внутренний диаметр просвета 0,043″, наружный диаметр просвета 0,068″. Рентгеноконтрастный маркер на дистальной части. Размеры: 6F; 7F .Аспирационный катетер, включая все его компоненты, предназначен для использования только для одной процедуры. Размеры по заявке Заказчика | 10 | 96 100 | 961 000 |
| 5 | Устройство для раздувания баллонов | "Шприц-манометр типа ""пистолет"", шкала давления на 20атм и на 30 атм с дополнительными принадлежностями в комплекте: Y-коннектор с закручивающимся элементом на конце адаптера, краник, игла для введения проводника, torquer. В единой стерильной упаковке. Шкала давления люминисцентная,на выбор заказчика. | 100 | 23 100 | 2 310 000 |
| 6 | Стент для повздошных артерий | Баллоннорасширяемый стент лазерной резки с дизайном "закрытая ячейка", на коаксиальной системе доставки (OTW), под 0,035" проводник. Материал стента: сплав кобальт-хрома. Толщина балок стента: не более 120 мкм (для Ø 5–7 мм), и не более 152 мкм (для Ø 8–10 мм). Длинна шафта системы доставки 80 и 130см, совместимость с интродьюсером 6F (для стентов Ø 5-9 мм), и 7F (для стентов Ø 10 мм). Высококачественный материал баллона с 6-слойной укладкой, для равномерного раскрытия стента и безопасного удаления после его установки. Комплаинс: номинальное давление (NP): 8-9 атм., максимальное расчетное давление разрыва: (RBP) 17 атм. (для стентов Ø 5-6мм), 15 атм. (для стентов Ø 7мм), 12-13 атм. (для стентов Ø 8-10мм). Диаметр стента: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 мм. Длина стента: 18, 30, 37, 55, 75 мм. Инновационный дизайн стента для минимального укорочения. Размеры по заявке получателя. | 5 | 151 100 | 755 500 |
| 7 | Стент для почечных артерий | Материал стента: Кобальт-хромовый сплав L605, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», гибкие соединители между ячейками для гибкости, доставляемости и минимального укорочения стента после его установки. Материал катетера: Баллонная часть – нейлон вестамид, шафт –нейлон, хаб – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Характеристики: Система доставки – «монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), совместимый с проводником 0.014", интродьюсером 4 F (Ø 4 мм) и 5 F (Ø больше 4 мм), проводниковым катетером 6 F. Рабочая длина системы 80 и 142 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика. Наминальное давление баллона 10 атм. Таблица соответствия в упоковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: Длина 12, 15, 18 и 24 мм, Ø 4,0, 5,0, 6,0 и 7,0 мм. | 5 | 265 100 | 1 325 500 |
| 8 | Стент для сонных артерий | Саморасширяющийся нитиноловый стент лазерной резки (многосегментный) на системе доставки RX под 0,014 проводник. Гибридный дизайн стента, в котором скомбинированы "закрытые ячейки" в середине стента и "открытые" по краям. Толщина балки: не более 160μм. 2 полностью интегрированных танатловых маркера по краям стента. Длина доставляющей системы: 135 см. Совместимость с интродьюсером: 5F. Длина сегмента для быстрой смены проводника: 25 см. Наличие прямых и конусообразных стентов. Диаметр стента: прямой - 7.0, 9.0, 11.0 мм, длина стентов 20, 30, 40 мм; конусовидный - 6/9 и 7/10 мм, длина стентов 20, 30, 40 мм. Размеры по заявке получателя. | 5 | 223 100 | 1 115 500 |
| 9 | Стент с лекарственным покрытием | Материал стента кобальт-хромовый сплав L-605. Материал баллона - Fulcrum.Покрыт смесью лекарстрвенного препарата и полимера BioLinx. Толщина ячейки 0,091мм (0,0036″). Ситема доставки длиной 140см. размер проксимального шафта катете-ра 0,69мм, дистального шафта 0,91мм. Номинальное давление: 9 атм. Давление разрыва 16 атм. для диаметров 2,25-3,5 мм, 15 атм. для диаметра 4,0 мм. Размеры: диаметр 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 и длина стента (мм) – 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 . Размеры по заявке. | 40 | 285 100 | 11 404 000 |
| Итого | 37 199 500 |

| Лот №3 Расходные материалы для операций по стентированию коронарных артерий комплектации |
| --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена | Сумма |
| 1 | Ангиографический набор | Покрывало для пациента 150 х 190 см– 1 шт. | 100 | 16 800 | 1 680 000 |
|  |  | • Халат, размер XL- 2 шт. |  |  |  |
|  |  | • Впитывающее полотенце (40 х 50 см) – 2 шт. |  |  |  |
|  |  | • Покрытие для аппарата 110 х 110 см -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Ангиографическая простыня 190 х 320 см, с 2 отверстиями, с прозрачным пленочным краем-1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Марлевые тампоны (10 х 10 см) - 30 шт. |  |  |  |
|  |  | • Скальпель № 11 -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Пункционная игла 18G 7 см -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Интродьюсер 20G 10 см -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Торк-девайс (вращатель) -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Y-коннектор -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Трехходовой запорный краник RA RH OFF (1000 psi) -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Трехходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi) -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Линия высокого давления RA/FLL 125 см (1000psi) - 2 шт. |  |  |  |
|  |  | • Комплект для внутривенного вливания 150см с двойным клапаном (30 psi) -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Набор для контрастной среды 150 см -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Шприц 2,5сс ML -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Шприц 10сс ML -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Шприц 10сс MLL -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Шприц 20сс MLL -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Игла 20G 1 ½” (4 см) (желтая) -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Игла 21G 1 ½” (4 см) (зеленая) -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Стаканчик 120 мл -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Чаша 250 мл (диаметр 10 см) -1 шт. |  |  |  |
|  |  | • Чаша 5000 мл (диаметр 28 см) -1 шт. |  |  |  |
|  |  | В единой стерильной упаковке. |  |  |  |
| 2 | Фильтр защита от дистальной эмболии. | Материал устройства – пористая корзина – полиуретан (Ø пор – 100 микронов), 8 прутьев корзины – нитинол (никелит титана), 4 рентгенконтрастных маркера по центру каждого прута корзины и 2 маркера длины корзины (длина 1,0 мм) из платины и иридия, проводник – нержавеющая сталь с покрытием ПТФЕ (политетрафторэтилен), переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик из платиновой оплетки с содержанием вольфрама (длина 3,5 см), установочный и удаляющий катетер – полиэтилен, рентгенконтрастная метка на дистальнам конце удаляющего катетера из платины и иридия, интрадьюсер фильтра – поликорбонат. Характеристики: длина корзины 11,1 мм, система доставки – «монорельс», совместимый с интродьюсером 6 F и проводниковым катетером 8 F, другими интервенционными инструментами 0.014". Ø проводника 0.014", длина 180 см. Профиль дистальной части в сложенном состоянии 3,2-4 F, при удалении – 5,1 F. Рабочая длина установочного катетера – 145 см, удаляющего – 146 см, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистальных кончиков катетеров. Порт быстрой смены на удаляющем катетера – на расстоянии 30 см от дистального кончика. Работает по принципу фильтрации (не окклюзии) – во время процедуры сохраняется кровоток. Размеры: Ø корзины 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0 мм. | 3 | 340 100 | 1 020 300 |
| 3 | Балоны для переферических артерий | Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 6 мм) с содержанием сульфата бария. | 20 | 77 100 | 1 542 000 |
|  |  | Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5 F (Ø 4,0 мм), 6 F (Ø 5,0, 6,0 и 7,0 мм, кроме размера Ø 7,0 мм и длина 6 см), 7 F (Ø 8,0 и 9,0 мм, кроме размера Ø 9,0 мм и длина 6 см)), 8 F (Ø 9,0 мм и длина 6 см), 9 F (Ø 10,0 мм). Рабочая длина системы доставки 40, 80 (длина баллонов только 6 см) или 120 см. Баллон сверхвысокого давления: номинальное 15 атм. (12 атм. для Ø 10 мм), максимальное давление разрыва 20 атм. (17 атм. для Ø 10 мм). Таблица соответствия в упаковке. |  |  |  |
|  |  | Размеры: Ø 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 8,0, 9,0 и 10,0 мм, длина 2,4 и 6с м. |  |  |  |
| 4 | Балоны для переферических артерий | Материал катетера – нейлон, материал шафта – пебакс/нейлон, хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Смазывающее силиконовое покрытие баллона и дистальной части системы доставки. Характеристики: двухпросветный коаксиальный дилятационный катетер (система OTW), совместимый с проводником 0.018”,, интродьюсером 4 F (до Ø 6,0 мм) и 5 F (Ø 6,0 мм). Рабочая длина системы доставки 80 или 120 см. Максимальное давление разрыва 15 атм. (до Ø 4,0 мм), 13 атм. (Ø 5,0 мм) и 12 атм. (Ø 6,0 мм). Клиновидный шафт – проксимальная часть Ø 3,5 F, дистальная 3,0 F. Размеры: Ø 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, длина 120, 150 и 220 мм. | 20 | 155 100 | 3 102 000 |
| 5 | Балонорасшыряющие стенты стенты для переферических артерий. | Материал стента: Кобальт-хромовый сплав L605, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», гибкие соединители между ячейками для гибкости, доставляемости и минимального укорочения стента после его установки. Материал катетера: Баллонная часть – нейлон вестамид, шафт –нейлон, хаб – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. | 5 | 265 100 | 1 325 500 |
|  |  | Характеристики: Система доставки – «монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), совместимый с проводником 0.014", интродьюсером 4 F (Ø 4 мм) и 5 F (Ø больше 4 мм), проводниковым катетером 6 F. Рабочая длина системы 80 и 142 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика. Наминальное давление баллона 10 атм. Таблица соответствия в упоковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: Длина 12, 15, 18 и 24 мм, Ø 4,0, 5,0, 6,0 и 7,0 мм. |  |  |  |
| 6 | Самораскрывающие стенты для переферических артерий | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 6 рентгенконтрастных танталавых маркеров (Ø 0.0185" каждый). «Свободная» площадь ячейки – 79-87%. Материал системы даставки – внутренний шафт – полимерная трубка, дистально покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик (длина кончика 0.45", Ø в месте перехода 0.077", дистально 0.051"), праксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон, имеет рентгенконтрастный маркер. | 20 | 280 100 | 5 602 000 |
|  |  | Характеристики: система доставки 6 F совместима с проводником 0.035", интродьюсером 6 F, проводниковым катетером 8 F. Возможное укорочение стетна – не больше 5,46%. Рабочая длина системы 80 и 120 см. Есть ручка для контролированной установки стента. Размеры: Ø 6,0, 7,0 и 8,0 мм (длина 20, 30, 40, 60, 80 и 100 мм), Ø 9,0 и 10,0 мм (длина 20, 30, 40, 60 и 80 мм), Ø 6,0, 7,0 и 8,0 мм (длина 120 и 150 мм). Возможность поставки стентов Ø 12,0 и 14,0 мм |  |  |  |
| 7 | Интрадюсер феморальный | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный полиэтиленовый пластик, гидрофильное смазывающее силиконовое покрытие канюли, сосудистого дилятора и шестилепесткового гемостатического клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Краник трехходовой для управления боковым портом. Наличие специального замка для бужа для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см) для отдельных размеров: длина 11 см – все размеры. Цветовая кодировка размеров. . Размеры: 4 F,5F,6F,7Fи 8 F , длина 11 см. Размеры по заявке заказчика. | 120 | 10 600 | 1 272 000 |
| Итого | 15 543 800 |

| Лот №4 Расходные материалы для проведения имплантации ЭКС. 7 комплектации |
| --- |
| № п/п | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Электрокардиостимулятор | Технические характеристики: | 2 | 293 250 | 586 500 |
|  |  | Модель SESR01 |  |  |  |
|  |  | Размер(ВxШxД) 40.2 x 42.9 x 7.5 мм |  |  |  |
|  |  | Масса 21.5 гр |  |  |  |
|  |  | Объем 9.7 см2 |  |  |  |
|  |  | Коннектор IS-1 BI или UNI |  |  |  |
|  |  | ID рентген-контрастности PWL |  |  |  |
|  |  | Батарея Литий-йод |  |  |  |
|  |  | Напряжение 2.8 В |  |  |  |
|  |  | Средняя Емкость |  |  |  |
|  |  | .91 А/ч |  |  |  |
|  |  | Срок службы |  |  |  |
|  |  | 8.4 лет |  |  |  |
|  |  | DDDR или DDD, 60 ст/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В”, предсердная 1.5 В”, 0.4 мс ширина импульса. Проводится постоянное определение порогов стимуляции, импеданса и полярности электродов, и для каждого пациента соответствующие параметры изменяются автоматически – повышая безопасность, упрощая программирование и проведение контрольных визитов |  |  |  |
| 2 | Электрокардиостимулятор | Система кардиостимуляции сочетает физиологическую стимуляцию с автоматизмом выполнения функций. | 1 | 354 250 | 354 250 |
|  |  | Search AV™+ (SAV+) автоматически отслеживает наличие собственного естественного проведения в сердце пациента. SAV+ доказал свою способность снижать нежелательную желудочковую стимуляцию. |  |  |  |
|  |  | Полностью автоматический – простой в использовании. Управление предсердным захватом (ACM) является завершающим элементом полного автоматизма устройства. Благодаря управлению желудочковым захватом (VCM) теперь возможно автоматическое определение порогов стимуляции в обеих камерах, при этом запрограммированные параметры стимуляции автоматически подстраиваются под состояние пациента. |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  | Размер(ВxШxД) 44.7 x 47.9 x 7.5 мм |  |  |  |
|  |  | Масса 27.1 гр |  |  |  |
|  |  | Объем 2.1 см2 |  |  |  |
|  |  | Коннектор IS-1 BI или UNI |  |  |  |
|  |  | ID рентген-контрасности PWL |  |  |  |
|  |  | Батарея Литий-йод |  |  |  |
|  |  | Напряжение 2.8 В |  |  |  |
|  |  | Средняя Емкость 1.3 А/ч |  |  |  |
|  |  | Срок службы 8.9 лет |  |  |  |
|  |  | DDDR или DDD, 60 ст/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В”, предсердная 1.5 В”, 0.4 мс ширина импульса. Проводится постоянное определение порогов стимуляции, импеданса и полярности электродов, и для каждого пациента соответствующие параметры изменяются автоматически – повышая безопасность, упрощая программирование и проведение контрольных визитов. |  |  |  |
| 3 | Электрокардиостимулятор | режим MVP (Управляемая стимуляция желудочков) | 1 | 637 500 | 637 500 |
|  |  | • Поддерживает собственное проведение путём уменьшения необязательной стимуляции правого желудочка до значения менее чем 1%†1. |  |  |  |
|  |  | • Обеспечивает функциональную AAI(R)-стимуляцию с мониторингом желудочков плюс безопасность дублирующей DDD(R)-стимуляции при необходимости |  |  |  |
|  |  | Полностью автоматический – безопасность для пациентов, простота наблюдения для врачей |  |  |  |
|  |  | Adapta – проводит автоматический мониторинг завершения процедуры имплантации и постоянно адаптирует ключевые параметры устройства оптимизируя проводимую кардиостимуляцию. |  |  |  |
|  |  | • Обеспечивает постоянное автоматическое управление порогами стимуляции, используя функции ACM и VCM. Адаптирует запрограммированные параметры для достижения максимального срока службы и одновременно гарантирует безопасность пациента. |  |  |  |
|  |  | • Проводит измерения во время каждого сердечного сокращения. Автоматически адаптирует порог чувствительности для сохранения чувствительности к аритмиям. |  |  |  |
|  |  | • Постоянно измеряет импеданс. Проводит мониторинг целостности электродов и автоматически изменяет полярность при наличии проблем в биполярном режиме работы. |  |  |  |
|  |  | Отчет Cardiac Compass графически отображает статус предсердных аритмий за 6 месяцев, помогая врачам более эффективно управлять устройством и подбирать соответствующую медикаментозную терапию, наблюдая за течением заболевания. |  |  |  |
|  |  | Данные Cardiac Compass Краткая информация для: |  |  |  |
|  |  | • Идентификации предсердных аритмий |  |  |  |
|  |  | • Принятия ключевых решений относительно терапии (например, дозировка лекарств) |  |  |  |
|  |  | • Мониторинга результатов при изменении терапии |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики Adapta: |  |  |  |
|  |  | Модель ADDR01 |  |  |  |
|  |  | Размер(ВxШxД) 44.7x47.9x7.5 мм |  |  |  |
|  |  | Масса 27.1 г |  |  |  |
|  |  | Объем 12.1 см3 |  |  |  |
|  |  | Коннектор IS-1 BI или UNI |  |  |  |
|  |  | ID Рентгено-контрастности PWB |  |  |  |
|  |  | Батарея Литий-йодид |  |  |  |
|  |  | Напряжение 2.8 В |  |  |  |
|  |  | Средняя предполагаемая ёмкость 1.3 Ач |  |  |  |
|  |  | Срок службы 8.9 лет** 9.6 лет *** с ВКЛ MVP |  |  |  |
|  |  | ** DDDR или DDD, 60 уд/мин, 100% стимуляция желудочка 2,0 В†, предсердия 1,5В†, 0,4 мс ширина импульса, 1000 ? импеданс стимуляции |  |  |  |
|  |  | *** ВКЛ Режим MVP – 50% предсердной стимуляции и 5% желудочковой стимуляции |  |  |  |
|  |  | † Минимальные адаптированные значения ACM и VCM при настройках “вне упаковки”. |  |  |  |
| 4 | Интродьюсер 7 Fr и длиной 13см | Чрескожный гемостатический интродьюсер для доставки электродов к сердцу, размерами 7, 8, 9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr и длинной 13, 25 см (в упак 5 шт) | 6 | 20 000 | 120 000 |
|  |  | Интродьюсер Safe Sheath Original/Long® предназначена для предоставления быстрого и относительно нетравматического способа имплантации одного или нескольких вживляемых, эндокардиальных электродов кардиостимулятора. |  |  |  |
| 5 | Электрод с активной\ пассивной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный 52 см. | Эндокардиальный электрод, Модель с активной фиксацией | 3 | 130 500 | 391 500 |
|  |  | Биполярный стероидный электрод активной фиксации. Тип коннектора Биполярный IS-1. Длина электрода 52, 58 см. Фиксация активная. Материал изоляционного слоя - силикон. Максимальный диаметр не более 7.8 F. Стероид - дексаметазона ацетат (содержется в резервуаре для постепенного высвобождения) – не менее 1 мг. Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигающаяся спираль, электрически активная. |  |  |  |
|  |  | Длина спирали не более 2 мм. Материал спирали латин-иридиевый сплав, фрактальная поверхность. Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер 8 F. |  |  |  |
|  |  | Электрически активная\пассивная спираль электрода CapSureFix® Novus 5076 предназначена для облегчения активной фиксации и упрощения прохождения вен. Электрод имеет короткое (10 мм) расстояние между кончиком и кольцом. |  |  |  |
|  |  | • Линия стимуляционных электродов CapSureFix® сочетает преимущества технологий стероидного покрытия и активной фиксации, позволяя проводить продолжительную низкопороговую стимуляцию. |  |  |  |
|  |  | • Биполярные |  |  |  |
|  |  | • Активной \пассивной желудочковой\предсердной фиксации |  |  |  |
|  |  | • Силиконовая изоляция |  |  |  |
|  |  | • Прямой кончик |  |  |  |
| 6 | Электрод с активной\ пассивной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный 58 см. | Эндокардиальный электрод, Модель Capsure Fix Novus с активной фиксацией | 3 | 130 500 | 391 500 |
|  |  | Биполярный стероидный электрод активной фиксации. Тип коннектора Биполярный IS-1. Длина электрода 52, 58 см. Фиксация активная. Материал изоляционного слоя - силикон. Максимальный диаметр не более 7.8 F. Стероид - дексаметазона ацетат (содержется в резервуаре для постепенного высвобождения) – не менее 1 мг. Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигающаяся спираль, электрически активная. |  |  |  |
|  |  | Длина спирали не более 2 мм. Материал спирали Платин-иридиевый сплав, фрактальная поверхность. Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер 8 F. |  |  |  |
|  |  | Электрически активная\пассивная спираль электрода CapSureFix® Novus 5076 предназначена для облегчения активной фиксации и упрощения прохождения вен. Электрод имеет короткое (10 мм) расстояние между кончиком и кольцом. |  |  |  |
|  |  | • Линия стимуляционных электродов CapSureFix® сочетает преимущества технологий стероидного покрытия и активной фиксации, позволяя проводить продолжительную низкопороговую стимуляцию. |  |  |  |
|  |  | • Биполярные |  |  |  |
|  |  | • Активной \пассивной желудочковой\предсердной фиксации |  |  |  |
|  |  | • Силиконовая изоляция |  |  |  |
|  |  | • Прямой кончик |  |  |  |
| 7 | Саморассасывающий стент | Система для имплантации саморассасывающегося сосудистого каркаса, материал каркаса- полимерный - поли L - лактид, покрытый смесью антипролиферативного лекарственного вещества и полимерного поли D,L - лактида в соотношении 1:1. Доза лекарственного препарата: на каркасе размерами: 2,5;3,0 мм на 18 мм - 160 мкг, на каркасе размером 3,0мм на 28 мм - 235 мкг. 4 рентгенконтрастные метки расположенные на конечных кольцах каркаса. Каркас имеет систему доставки быстрой смены, на катетере системы доставки 2-е рентген контрастные метки - 95 см и 105 см, проксимальнее дистального конца. Рабочая длина системы доставки 143см. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Размеры по заявке получателя. Хранить при температура -20 до +20. | 10 | 315 000 | 3 150 000,00 |
| Итого | 5 631 250,00 |

| Лот №5 Расходные материалы для операций по эндоваскулярным вмешательствам 1 комплектаций |
| --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена за единицу | Сумма |
| 1 | Стент с лекарственным покрытием | Сфера применения: Стентирование коронарных сосудов. Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Пассивное покрытие: Аморфный карбид силикона. Активное покрытие: Полилакти́д (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий Сиролимус (Рапамицин, Sirolimus). Доза лекарственного вещества не более 1.4 µm/мм2. Толщина активного покрытия стента: не более 7.4 μm. Позднее сужение просвета сосуда по экспериментальным данным, мм не более 0,05. Толщина каркаса стента номинальным диаметром 2,0-3,0 мм: не более 60 мкм (0,0024"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль.Система доставки:Rx(быстрой смены).Предукорочение стента номинальным диаметром 2,75 мм:не более 0%.Рекойл стента номинальным диаметром 2,75 мм: | 10 | 285 000 | 2 850 000 |
|  |  | не более 4,70%.Материал баллона:Полукристаллический ко-полимер.Покрытие дистального тубуса (шафта):гидрофильное.Маркеры:2, платино-иридиевые вмонтированные.Рекомендуемый диаметр проводника:не более 0.014” (0.3556 мм).Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: |  |  |  |
|  |  | не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм).Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа):не более 0.017”(0.4318 мм).Рабочая длина катетера:не менее 140 см.Диаметр проксимального тубуса (шафта):не менее 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 2.25 – 3.5 ммне более 2,6 F.Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F.Номинальное давлениене более 8 атм. |  |  |  |
|  |  | Расчетное давление разрыва баллонане менее 16 атм.Диаметр стнета 2,25 мм при давлении 8 атмосферне более 2.0 мм.Диаметр стента 2,25 мм при давлении 14 Атмосферне менее 2,43 мм.Передача усилия на дистальную часть:Система Усиленной передачи Воздействия (EFT - Enhanced Force Transmission).Маркеры тубуса (шафта):для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника.Система складывания баллона:В виде трех листков.Длина стента:9, 13, 15, 18, 22, 26, 30 мм. Номинальный диаметр стентов: |  |  |  |
|  |  | 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм.Срок хранения с момента производства, мес.:не менее 12. |  |  |  |
| 2 | Стент без лекарственного покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента: хирургическая сталь L316. Вариабельная толщина стенки стента (чередование колец с толщиной: 0.0036" и 0.0049" (0.09 и 0.12мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 3.43мм3, соотношение металл/артерия не более 11.9%, укорочение не более 0.81%, рекоил не более 2.03%, площадь раскрытой ячейки не менее 4.0мм2. Диаметры: 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм. Длины: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38 мм. Стент смонтирован баллонном катетере быстрой смены длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.020". Технология "гнездовой" фиксации стента на баллоне. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.040" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента (balloon overhang) не более 0.66мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 16 атм. | 20 | 74 000 | 1 480 000 |
| Итого | 4 330 000,00 |

| Лот №6 Расходные материалы для операций по стентированию коронарных артерий 6 комплектации |
| --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена за ед | Сумма |
| 1 |  | Микропроводники диагностические. Наименование товара – диагностические микропроводники. Основные функциональные требования, технические характеристики. Материал микропроводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,011”; 0,014”; 0,016”; 0,018”. Длина минипроводника: 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: изгиб 45º; изгиб 70º. Длина гибкой дистальной части: 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия всего проводника. | 5 |  | 593775 |
|  | Проводники для микрососудов с золотым кончиком |  |  | 118 755 |  |
| 2 |  | Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. | 50 | 5 400 | 270000 |
|  | Манжета для гемостаза лучевой артерии |  |  |  |  |
| 3 | Микрокатетеры периферические | Наименование товара: микрокатетер диагностический периферический. Основные требования к товару. Назначение для проведения периферической ангиографии. Основные функциональные требования, технические характеристики. Форма и длина для висцеральной ангиографии –110, 130 и 150 см. Наличие внутреннего диаметра, не менее 0,022” для микрокатетера 2,4 Fr. дистальной части и 2,9 проксимальной; не менее 0,027” для микрокатетера 2,8 Fr. дистальной части и 3,0 проксимальной части. Давление от 750 psi / 5 171 kPa до 900 psi/ 6 205 kPa. Наличие внутреннего PTFE и гидрофильного покрытия. Наличие гибридной вольфрамовой оплетки по всей длине катетера. Наличие выбора микрокатетеров с ренгеноконтрастными платино/иридиевым маркерами длиной 0,7 мм/0.028”, 0,7 мм от дистального конца. Наличие проводника с ренгеноконтрастным золотым маркером для микрокатетера диаметром 2,8 Fr. | 2 |  | 346000 |
|  |  |  |  | 173 000 |  |
| 4 | Ловушка ангиографическая | Ловушка представляет собой две проволочные петли, плоскости которых расположены под углом друг к другу, что обеспечивает эффективный захват. Петли имеют разный диаметр, они рентгено-контрастны. Гибкий нитиноловый сердечник обеспечивает высокую прочность при растяжении. ловушка применяется для установки в определенной позиции стентов и имплантантов, плотного захвата катетеров, захвата с последующим удалением инородных частиц (катетеров, имплантантов). Размеры: диаметр 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм; длиной 125 см. | 2 |  | 234904 |
|  |  |  |  | 117 452 |  |
| 5 | Диагностический катетер | Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Наименование товара - катетеры диагностические периферические. Основные требования к товару. Назначение для проведения коронарных, периферических и церебральных ангиографий. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм, .Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником .Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. | 60 | 5 600 | 336000 |
| 6 | Стент с лекарственным покрытием | Коронарный стент с лекарственным покрытием включающий лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 8, 14, 18, 24 и 28мм. Максимальная площадь металлической поверхности 16 %. Наличие материала стента на основе стали L316. С дизайном стента модифицированный S – стент. Для оптимальной радиальной жесткости стента, необходимая толщина распорки стенки стента не менее 0,0049”. Толщина покрытия лекарственного вещества не менее 15 мкм. Диаметр дистальной части баллонного катетера - не более 2,6 Fr. Диаметр проксимальной части баллонного катетера - не более 2 Fr. Профиль стента 2,5 мм в нераскрытом состоянии 0.042”. Комплаенс стента 2,5 мм при нагнетаемом давлении 16 атм., мм. 2,72. Профиль стента 3,0 мм в нераскрытом состоянии 0.044”. Комплаенс стента 3,0 мм при нагнетаемом давлении 16 атм., мм. 3,27. Профиль стента 3,5 мм в нераскрытом состоянии 0.045”. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым баллоном с низко-совместимой растяжкой и номинальным давлением не ниже 8 АТМ. для всех диаметров и длин. Минимальная рабочая длина системы доставки 145 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017”. Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0 ,056”). Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Хранить устройство в алюминиевой упаковке при температуре от 1°С до 30°С. | 15 | 280 250 | 4203750 |
|  |  | Итого |  |  | 5 984 429,00 |

Тендер проводится с целью определения поставщиков Товаров для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения  «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области,  согласно пункта 5.1 тендерной документации.

6.  Место поставки товара: г. Алматы, ул.Демченко, д.83«Б», Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения  «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области

7. Срок поставки товара: 30 рабочих дней со дня подачи официальной заявки заказчика.

6. Базовые условия платежа

8.  Базовые условия платежа: предоплата в размере 0,0%: Полная оплата будет производиться  по факту полной поставки и  по мере выделения бюджетных средств.

9.  Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку которую он может предложить в этом случае.

7. Валюта тендерной заявки и платежа

10. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в
«тенге».

11. Фактическая оплата поставщикам производится в «тенге» по мере выделения
Министерством финансов Республики Казахстан (финансовыми органами) бюджетных средств.

8. Язык тендерной документации

12. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на
языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная
документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут
быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Глава 2. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

1. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

13. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, обязан до
истечения окончательного срока представления тендерных заявок представить организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку в соответствии с тендерной документацией.

Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

Тендерная заявка остается в силе в течение срока, указанного в ней в соответствии с тендерной документацией.

Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия   в тендере, должен быть не менее 45 календарных дней со дня вскрытия тендерных, заявок.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в тендерной документации, отклоняется.

14. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам. На электронном носителе в обязательном порядке представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику:

копии лицензий, подтверждающих право потенциального поставщика на производство и (или) оптовую, розничную реализацию лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую, розничную реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения;

нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 1 июня текущего года, то представляются оригинал или нотариально засвидетельствованная копия аудиторского отчета за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

нотариально засвидетельствованную копию Устава для юридического лица (в случае, если в Уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также предоставляется выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или нотариально засвидетельствованная копия учредительного договора);

справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца, выданная не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. При представлении указанной справки на бумажном носителе заверяется подписью руководителя, лица, его замещающего, или заместителя руководителя и печатью данного налогового органа, составившего справку. При передаче указанной справки в электронном виде заверяется электронной цифровой подписью уполномоченного органа;

оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан, в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или филиалов банка, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков или филиалов банка). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Отсутствие документа, подтверждающего полномочие должностного лица, подписавшего справку, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;

сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности;

в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

3) предлагаемую потенциальным поставщиком таблицу цен, представленную согласно приложению 5 к настоящим Правилам, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая стоимость сопутствующих услуг;

4) технические спецификации в бумажном и электронном виде в формате doc*;

5) предлагаемые сопутствующие услуги;

6) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки;

7) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;

7-1) акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости наличия «холодовой цепи», выданный органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками);

8) другие документы, необходимые для представления в соответствии с тендерной документацией.

15. Тендерная заявка потенциального поставщика лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг кроме документов, предусмотренных пунктом 39 Правил, должна содержать следующие документы:
      1) нотариально засвидетельствованные копии договоров (с указанием объемов и перечнем лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения) с производителями либо официальными представителями производителя лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения;

2) акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости наличия «холодовой цепи», выданный органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками).

Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.

16. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

Глава 3.  Подача тендерных заявок для участия в тендере

1.  Оформление и визирование тендерной заявки

17.  Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется печатью.

18.  Техническая спецификация тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя из которых должна быть заверена подписью, и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя) и оригинал гарантийного обеспечения прикладываются к тендерной заявке отдельно.

19.  Тендерная заявка должна быть напечатана либо написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком.

20.  В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

21. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу: 050019, г Алматы, ул. Демченко 83 «б»  и содержать слова «Тендер по закупкам  расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального  предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата  Алматинской области на 2014 год» и "Не вскрывать до 15-00 часов  «04»  августа 2014 года.

2.  Представление тендерных заявок

22. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

3. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

23.  Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки, одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере трех процентов от стоимости закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, предложенных в его тендерной заявке в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

24.  Гарантийное обеспечение тендерной заявки может представляться в виде:

1) залога денег, размещаемых в банке;

2) банковской гарантии согласно приложению 6 к  настоящей Тендерной документации.
            Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком по следующим реквизитам:  РНН 090100000638, БИН 990240006664, ИИК:  KZ518560000000058730   АГФ АО Банк Центр Кредит, БИК:  KCJBKZKX

25. Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

26.  Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

1) истечения срока действия тендерной заявки, за исключением победителя (-ей) тендера;

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

3) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

4) при признании победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупки без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора о закупе и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупе, предусмотренного тендерной документацией.

31.  Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

2)  был определен победителем тендера, но своевременно не заключил договор о закупе.
         27. Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства одновременно при представлении тендерной заявки вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки в размере полутора процента от стоимости закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг, предложенных в их тендерных заявках в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

4.  Место и окончательный срок представления тендерных заявок

28.	Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или
по почте по адресу: 050019, г Алматы, ул. Демченко 83 «б» кабинет гл.бухгалтера,  Окончательный срок предоставления тендерных заявок с 08 июля 10.00 часов - 04 августа 2014 г. до 13.00 часов.

Глава 4.  Вскрытие, оценка и сопоставление тендерных заявок

1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

29.   Конверты с тендерными заявками вскрываются в 15-00 часов «04» августа 2014 года в Актовом зале здании больницы, адрес, г. Алматы, ул. Демченко 83 «б».

Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии тендерных заявок.

30. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет
присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в
тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных
заявок, если они отражены документально, информацию о наличии или отсутствии документов,
составляющих тендерную заявку и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия
конвертов с тендерными заявками.

2.  Оценка и сопоставление тендерных заявок

31.   При оценке и сопоставлении тендерных заявок:
      1) тендерная комиссия вправе запрашивать у потенциальных поставщиков разъяснения в связи с их тендерными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в тендере;
      2) не допускаются запросы, предложения или дополнения с тем, чтобы привести тендерную заявку, не отвечающую квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации, в соответствие с этими требованиями.

32. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку, если:

1) потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям;

2) потенциальный поставщик не внес гарантийное обеспечение тендерной заявки в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации;

3) данная тендерная заявка не отвечает требованиям тендерной документации;

4) цены тендерных заявок потенциальных поставщиков превышают сумму, выделенную для закупа.

33. Тендерная комиссия признает тендер в целом или какому-либо его лоту несостоявшимся в случае, если:

1) на участие в тендере представили тендерные заявки менее двух потенциальных поставщиков, удовлетворяющих квалификационным требованиям;

2) все представленные тендерные заявки были отклонены как не отвечающие требованиям тендерной документации;

3) на участие в тендере представил заявку только один потенциальный поставщик.

34.   Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися, организатор тендера в случае необходимости изменяет содержание условий тендера и проводит повторный тендер.

35.  Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере, и определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены.

36.  Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.

37.  Потенциальный поставщик, участвовавший в тендере, может обжаловать итоги тендера в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

38.  При осуществлении закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг способом тендера тендерная комиссия оформляет протокол об итогах тендера, в котором должна содержаться следующая информация:

1) наименования и краткое описание закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг;

2) сумма, выделенная для закупа;

3) наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

5) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

6) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

7) в случае отклонения тендерных заявок - основания их отклонения;

8) наименование и местонахождение победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель;

9) наименование и местонахождение участника тендера по каждому лоту, предложение которого, является вторым по предпочтительности после предложения победителя;

10) если в результате тендера не определен победитель - основания принятия такого решения тендерной комиссией;

11) срок, в течение которого должен быть заключен договор о закупе (но не более десяти календарных дней с момента получения протокола итогов победителем тендера);

12) информация о привлечении экспертной комиссии.

39. Организатор тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера письменно уведомляет всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

3. Условия предоставления приоритета

40.  В случае если в закупе лекарственных средств, в качестве потенциальных поставщиков участвуют два и более отечественных товаропроизводителя по одному и тому же лоту, то Тендерная комиссия рассматривает ценовые предложения по данному лоту только от отечественных товаропроизводителей.

41. В иных случаях, при определении победителя закупа цена отечественного товаропроизводителя условно уменьшается на двадцать процентов.

Глава 5. Заключение договора закупок

42.   Организатор тендера в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме согласно приложениям 7 к настоящим Правилам.

43.  Договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

44.   Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения подписанного договора о закупе или договора на оказание фармацевтических услуг подписывает или письменно уведомляет организатора тендера об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.

45.  Если потенциальный поставщик, признанный победителем тендера не подписывает договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг в сроки, установленные пунктом 66 настоящих Правил, не уведомив организатора тендера об имеющихся разногласиях, организатор тендера вправе заключить договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг с другим участником тендера, предложение которого, является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера.
        46. Не допускается внесение каких-либо изменений и/или новых условий в проект договора о закупе или договора на оказание фармацевтических услуг или в подписанный договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика (цена, качество).
      Допускается внесение изменений в проект договора о закупе или в проект договора на оказание фармацевтических услуг или в подписанный договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг при условии неизменности цены и качества, и других условий, явившихся основой для выбора поставщика в части изменения объемов закупа.

47.   Организатор тендера до подписания договора о закупе вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения суммы договора. Потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, при этом организатор тендера не в праве уклоняться от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупе цены на аналогичные закупаемым лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения и медицинской техники изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию организатора тендера и поставщика в договор о закупе могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений настоящего пункта.

Глава 6. Порядок внесения обеспечения исполнения договора

48.   Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:

1) залога денег, размещаемых в банке;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора в виде залога денег вносится  потенциальным поставщиком на соответствующий счет:  РНН 090100000638, БИН 990240006664, ИИК:  KZ518560000000058730   АГФ АО Банк Центр Кредит, БИК:  KCJBKZKX

49.  В течение десяти рабочих дней после подписания сторонами договора закупок, если иное не предусмотрено договором, поставщик вносит обеспечение исполнения договора о закупках в виде банковской гарантии и в размере 3% от общей суммы договора.

50.  Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора поставщику после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по этому договору в сроки, указанные в договоре или в течение пяти рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком обязательств, если этот срок не указан в договоре.

51.  Если поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом (нарушение сроков поставки, поставка некачественного товара, нарушение других условий договора) свои обязательства по договору и /или не уплатил штрафные санкции, предусмотренные договором, то заказчик удерживает внесенное поставщиком обеспечение исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством  Республики Казахстан.

Приложение 2

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

(Кому)Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская  многопрофильная клиническая  больница Государственного учреждения               Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области»

(наименование организатора тендера)

(От кого) _________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере

(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера

по закупкам  расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального  предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2014 год,

(название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется,_________________________________________________________________,

(наименование потенциального поставщика)

предлагает осуществить поставку товаров в соответствии с тендерной документацией по следующим лотам:

_____________________________________________________________________________

(подробное описание товаров)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________     4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________

7._______________________________________________________________________

8._______________________________________________________________________

9._______________________________________________________________________

10.______________________________________________________________________

Я (Мы) обязуюсь (емся), в случае признания моей (нашей) тендерной заявки выигравшей, начать поставку товаров в течение______________дней с даты подписания договора и завершить поставку

(прописью)

всех товаров, указанных в настоящей тендерной заявке, до________________________.

(указать дату) (прописью)

В случае признания моей (нашей) тендерной заявки выигравшей, я (мы) внесу (ем) обеспечение исполнения договора* о закупках на сумму, составляющую___________процентов от общей суммы договора.

(прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение______________________ дней со дня вскрытия

(прописью)

конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____________________ _____________________________

(Подпись, дата)            (должность, фамилия, и.о.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению_________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

*указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в тендерной документации.

Приложение 3

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

Форма заполнения описи документов,

прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, Копия, Нотариально заверенная копия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 4

к Правилам организации и проведения закупа лекарственных

средств, профилактических (иммунобиологических,

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской техники,

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи

Справка об отсутствии задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на _______________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан (указать полное наименование физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, тел., адрес, РНН, БИК и т.д.), обслуживающегося в данном банке/филиале банка.

Дата

Подпись

М.П.

Приложение 5

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

Таблица цен

тендерной заявки потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № пп | Содержание | Наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена _________за единицу в__________________ на условиях___________________ИНКОТЕРМС 2000 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр. 5 × стр. 6, в_____________ |  |
| 8. | Общая цена, в________ на условиях _____________________ИНКОТЕРМС 2000. (пункт назначения) включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

Я (Мы) соглас(ен) (ны) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Предлага (ю) (ем) следующие альтернативные условия платежа

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                             (перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить:_______________________________________________), при этом

предоставляя (ю) (ем) ценовую скидку в размере

_____________________________________________________________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

___________________________          _______________________

(Должность, фамилия, и.о.)                           (Подпись)

М.П.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение 6

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

Банковская гарантия

Наименование банка_____________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

(Кому) Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская  многопрофильная клиническая  больница Государственного учреждения                                                                        Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области                                                                                                     (наименование и реквизиты организатора закупок)

Гарантийное обязательство №__________

___________________________  «___»__________________г.                                                                                                                                                                               (местонахождение)

Мы были проинформированы, что_________________________________________________________________________________________,

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере_____________________________________________________________________________________  организованном_______________________________________________________________________________,

(наименование организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)______________________________________________________________

_______________________________________на общую сумму_____________________________________________________________тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг)                                                                                  (прописью)

Тендерной документацией/условиями закупок способом запроса ценовых предложений от «__»______________г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение

потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы__________________________________________________________________________________настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную____________________________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок/ценовых предложений;

не подписал в установленные сроки договор о закупках;

не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации/условиях закупок.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к ______________концу. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать                                                                                                                                                                     Дата и адрес

Приложение 7

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

Типовой договор о закупе

г. Алматы                                                                                           « ____ » _______________ 2014 г.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская  многопрофильная клиническая  больница Государственного учреждения               Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области, именуемый в дальнейшем - «Заказчик», в лице директора Турысбекова Куатжана Тураровича действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Поставщика - победителя тендера),

именуемый (ое)(ая) в дальнейшем - «Поставщик», в лице_____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и протокола об итогах закупа способом тендера по закупам расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального  предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2014 год, прошедшего в году _________________№___ от «____»_____________________ ______году заключили настоящий Договор о закупе (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми - приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская  многопрофильная клиническая  больница Государственного учреждения               Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора

5. Форма оплаты – перечисление.

6. Сроки выплат: Оплата производится по факту поставки товара в течение 90 банковских дней на основании выставленного счета на оплату.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

Счет-фактура, счет на оплату, накладная, акт приема-передачи, доверенность на получение товарно-материальных ценностей, которая предоставляется Поставщику от Заказчика в день передачи.

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, г. Алматы, ул.Демченко, д.83Б. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения: г. Алматы, ул. Демченко, д.83Б в течение 30 (тридцать) дней с дня подачи официальной заявки Заказчика. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно, стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации. Поставщик обязан поставить Товар с таким сроком годности, чтобы в момент приемки Товара до его окончания оставалось не менее 2/3 указанного срока.

20. Эта гарантия действительна в течение 30 календарных месяцев после доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после подписания договора и дейтсвует до 31 декабря 2014 года.

46. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения "Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области Адрес: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б тел: 231-23-89, 231-22-70 РНН 090 100 000 638 БИН 990240006664 ИИК KZ518560000000058730 АГФ АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX Директор ________________ Турысбеков К.Т. | Поставщик |
| --- | --- |

Настоящий Типовой договор о закупке регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Приложение 1

к  Договору  поставки

Перечень

поставляемой продукции

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  | Срок поставки товара: 30 рабочих дней со дня подачи официальной заявки заказчика. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Особые условия:

1.__________________

2.__________________

3.__________________

| Покупатель ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения "Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области Юр.Адрес: Илийский р-он, пос.Отеген Батыра, Ул.Ленина, 8. Фак.адрес: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б тел: 231-23-89, 231-22-70 РНН 090 100 000 638 БИН 990240006664 ИИК KZ518560000000058730 АГФ АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX Директор ________________ Турысбеков К.Т. | Поставщик Директор ______________ _____________ |
| --- | --- |