Утверждена

приказом   Директора

Государственного коммунального

предприятия на праве хозяйственного

ведения «Алматинская многопрофильная клиническая  больница»

Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области                                                                          № 48-п  от «19» февраля 2015 года

Турысбеков К.Т.  _______________

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

представляемая  организатором тендера потенциальным поставщикам по подготовке

тендерных заявок и участия в тендере по закупкам  расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального  предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2015 год.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» «государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области

юридический адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, Энергетическая п.а., п.Отеген батыра, Батталханов, д. 8

фактический адрес: РК, г. Алматы, ул.Демченко 83б.

почтовый адрес:  РК, г. Алматы, ул.Демченко 83б.

БИН: 990240006664

Банковские реквизиты: АО "Банк ЦентрКредит"

ИИК: KZ518560000000058730

БИК: KCJBKZKX

КБе 16

Представитель заказчика: Турысбеков Куатжан Турарович

ИИН: 700518300459

должность: Директор

Организатор: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» «Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области

юридический адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, Энергетическая п.а., п.Отеген батыра, Батталханов, д. 8

фактический адрес: РК, г. Алматы, ул.Демченко 83 б.

почтовый адрес:  РК, г. Алматы, ул.Демченко 83 б.

БИН: 990240006664

Банковские реквизиты: АО "Банк ЦентрКредит"

ИИК: KZ518560000000058730

БИК: KCJBKZKX

КБе 16

Представитель организатора: Турысбеков Куатжан Турарович

ИИН: 700518300459

должность: Директор

Секретарь тендерной комиссии: Мұратұлы Батыржан

должность: бухгалтер

контактный телефон: 8 (727) 231 29 79

e-mail: bmuratuly@gmail.com

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера Государственным коммунальным  предприятием на праве хозяйственного ведения  «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупкам  расходных материалов для интервенционных вмешательств для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения  «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2015 год (далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

Глава 1. Введение

- Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупкам  расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматиниская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2015 год  (далее - Товары), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

2. Сумма, выделенная для данного тендера по закупу 244 386 900 (Двести сорок четыре миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге 00 тиын.

2. Тендерная документация

3. Тендерная документация содержит следующую информацию:

1. Состав  тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям;

2. Описание закупаемых расходных материалов для интервенционных вмешательств (изделий медицинского назначения), их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации;

3. Количество (объем) расходных материалов для интервенционных вмешательств (изделий медицинского назначения), суммы, выделенные для закупа по каждому лоту;

4.  Место, требуемые сроки и условия поставки;

5.  Условия платежа и проект договора о закупе;

6. Способ и методику расчета цены тендерной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать такие элементы как расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое, кроме стоимости самих товаров;

7.  Валюту или валюты, в которых должна быть выражена цена тендерной заявки, и курс, который будет применен для приведения цен тендерных заявок к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;

8. Требования к языку составления и представления тендерной заявки, договора о закупе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;

9.   Требования к оформлению тендерной заявки;

10.  Порядок, форму, сроки внесения обеспечения тендерной заявки;

11. Указание на возможность потенциального поставщика изменять или отзывать тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

12.  Место и окончательный срок представления тендерных заявок, и срок их действия;

13. Срособы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию тендерной документации, а также сообщение о намерении организатора тендера на данном этапе провести встречу с потенциальными поставщиками, которая проводится в открытой форме и протоколируется;

14.  Место, дату и время вскрытия конвертов с тендерными заявками;

15.  Процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными заявками и рассмотрении тендерных заявок;

16. Условие о предоставлении приоритета потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям;

17.   Условия  внесения, форма, объем и способ обеспечения исполнения обязательств по договору о закупе.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

Внесенные изменения имеют обязательную силу, и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом, окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в определенном месте и определенное время, указанные в тендерной документации.

При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация.

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

4. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией изделий медицинского назначения,   гарантирующих поставку закупаемого товара, соответствующего по качеству требованиям, указанным в технической спецификации.

Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь в наличии лицензии на занятие фармацевтической деятельностью и (или) иных видов лицензируемой деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа;
      2) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года (данное требование не распространяется на производителей);
      3) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по заключенным договорам;
      4) обладать гражданской правоспособностью для заключения договоров;
      5) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;
      6) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков) при осуществлении закупок единым дистрибьютором;
     7) потенциальный поставщик лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения и медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемых к закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения и медицинской техники
      8) не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца.

8-1. Потенциальный поставщик лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения, имеющий статус официального представителя производителя лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения, по одному лоту тендера представляет только одного производителя лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения..

Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет организатору закупа, документы, предусмотренные Правилами.

Организатор закупа не вправе предъявлять к потенциальному поставщику  квалификационные требования, не предусмотренные пункта 8 Правил.

4. Требования к закупаемым и отпускаемым изделиям медицинского

назначения и медицинской технике по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

5. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предъявляются следующие требования:

1) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения, за исключением орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения в особом порядке, определенном главой 11-1 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила);

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки (за исключением поставки единому дистрибьютору, остаточный срок годности которого для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности менее двух лет должен составлять не менее шестидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки). Для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки (за исключением поставки единому дистрибьютору, остаточный срок годности которого для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет должен составлять не менее четырнадцати месяцев на момент поставки);

остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения, поставляемых заказчику, являющихся переходящим остатком товара, ранее принятого от поставщика на склад единого дистрибьютора, имеющего срок годности менее двух лет на момент поставки, может составлять менее пятидесяти процентов от общего срока годности, а товара, имеющего срок годности не менее двух лет, может составлять менее двенадцати месяцев общего срока годности на момент поставки, указанного производителем;

5) медицинские иммунобиологические препараты должны иметь достоверные данные о клинических испытаниях в стране производителя или испытания на биоэквивалентность и об опыте применения в Республике Казахстан и (или) в странах СНГ не менее одного года (данное требование устанавливается по усмотрению организатора тендера и (или) единого дистрибьютора), за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения в особом порядке, определенном главой 11-1  Правил;

6) биосимиляры должны иметь данные об идентичности, клинической эффективности и безопасности, подтвержденные уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения в особом порядке, определенном главой 11-1 Правил.

5. Перечень закупаемых товаров

5.1. Перечень и техническая спецификация закупаемых товаров

|  | Лот №1 Расходные материалы для операций по эндоваскулярным вмешательствам 3 комплектаций. |
| --- | --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена за ед в тенге | Сумма, в тг |
| 1 | Стент с лекарственным покрытием | Сфера применения: Стентирование коронарных сосудов. Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Пассивное покрытие: Аморфный карбид силикона. Активное покрытие: Полилакти́д (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий Сиролимус (Рапамицин, Sirolimus). Доза лекарственного вещества не более 1.4 µm/мм2. Толщина активного покрытия стента: не более 7.4 μm. Позднее сужение просвета сосуда по экспериментальным данным, мм не более 0,05. Толщина каркаса стента номинальным диаметром 2,0-3,0 мм: не более 60 мкм (0,0024"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: Rx (быстрой смены). Предукорочение стента номинальным диаметром 2,75 мм: не более 0%. Рекойл стента номинальным диаметром 2,75 мм: не более 4,70%.Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры:2, платино-иридиевые вмонтированные. Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): не более 0.017”(0.4318 мм). Рабочая длина катетера: не менее 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): не менее 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 2.25 – 3.5 мм не более 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не более 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атмосфер не более 2.0 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 14 Атмосферное менее 2,43 мм. Передача усилия на дистальную часть: Система Усиленной передачи Воздействия (EFT - Enhanced Force Transmission). Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Система складывания баллона: В виде трех листков. Длина стента:9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24. Размеры по заявке покупателя. | 100 | 300 000 | 30 000 000 |
| 2 | Стент без лекарственного покрытия. | Сфера применения: Стентирование коронарных сосудов. Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Покрытие: Аморфный карбид силикона. Толщина каркаса стента номинальным диаметром 2,0-3,0 мм60 мкм (0,0024") .Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: Rx (быстрой смены). Предукорочение стента номинальным диаметром 2,0-3,0 мм: 0%. Рекойл стента номинальным диаметром 2,0-3,0 мм: 4,70%. Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры: 2, платино-иридиевые, вмонтированные. Рекомендуемый диаметр проводника: 0.014” (0.3556 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: 5 F(минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Диаметр фиксированного на баллоне стента: 0.037”/0.95 мм. Диаметр дистальной торцевой части(профиль входа): 0.017”(0.4318 мм) . Рабочая длина катетера: 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 2,0-3,5 мм: 2,5 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0-5,0 мм: 2,6 F. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва баллона номинальным диаметром 2,0-4,0 мм: 16 атм. Расчетное давление разрыва баллона номинальным диаметром 4,5 - 5,0 мм: 14 атм. Диаметр стента 3 мм при давлении 9 Атмосфер: 3,0 мм. Диаметр стента 3 мм при давлении 12 |  |  |  |
|  |  | Атмосфер: 3,18 мм. Передача усилия на дистальную часть: Система Усиленной передачи Воздействия Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Система складывания в виде трех листков баллона: Пост дилатации стента тем же баллоном: Возможна. Длина стента: 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Срок хранения с момента производства, мес. 36. Размеры по заявке покупателя. | 20 | 135 000 | 2 700 000 |
| 3 | Коронарный Баллонный катетер | Сфера применения: коронарная ангиопластика. Материал баллона: полукристалический ко-полимер. Покрытие: Гидрофильное (от баллона до порта выхода проводника), гидрофобное (по наружной поверхности листков баллона и наконечник). Система доставки: Rx (быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): не более 0.017”(0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта): не более 2 F Диаметр баллона 1,5 мм при давлении 7 Атмосфер не менее 1,5 мм. Диаметр баллона 1,5 мм при давлении 12 Атмосфер не более 1,7 мм. Дистальный диаметр тубуса (шафта): не более 2.4 F (для Ø 1.25 - 1.5 mm), 2.5 F (для Ø 2.0 - 3.5 mm), 2.6 F (для Ø 4.0 mm). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Система складывания баллона: В виде трех листков. Рабочая длинна: не менее 140 см. Маркеры баллона: Платиново-Иридиевый Количество маркеров баллона: не менее 2 (диаметр 2,0 – 4,0). Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Передача усилия на дистальную часть катетера: Система Усиленной передачи. Воздействия (EFT - Enhanced Force Transmission). Номинальное давление: не менее 7 Атмосфер. Расчетное давление разрыва: не более 14 Атмосфер. Номинальный диаметр баллона 1.25/1.5/2/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25/30 мм. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 36. Размеры по заявке покупателя. | 100 | 68 000 | 6 800 000 |
| Итого | 39 500 000 |

|  | Лот №2 Расходные материалы для операций по эндоваскулярным вмешательствам 14комплектаций. |
| --- | --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена, в тенге. | Суммма, в тг |
| 1 | Интрадюсер. | Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX® канюли, сосудистого дилятора и SLIX™ клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см) для отдельных размеров: длина 11 см – все размеры, длина 5,5 см – 4, 6, 7 и 8 F. Цветовая кодировка размеров. 5 штук в упаковке. Размеры: Ø 4, 5, 6, 7 F (5,5, 11 и 23 см), Ø 5,5 и 6,5 F (11 см), Ø 8, 9, 10 и 11 F (5,5, 11 и 23 см). Размеры по заявке покупателя. | 560 | 7 000 | 3 920 000 |
| 2 | Диагностические катетеры | Стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Материал - нейлон. Просвет – .047’’ (1,19 мм) – 5F, .057’’ (1,45 мм) – 6F. Цветовая кодировка диаметра. Максимальное рабочее давление: 1200 psi. Показатель Flow rate - от 19.8 до 35.0 мл/сек для катетера длиной 100 см (в зависимости от внутреннего просвета и формы кончика). Мягкий рентгенконтрастный атравматичный кончик. Полный спектр форм кончика. Диаметры: 5 или 6F. Длина: 65, 80, 100, 110, 125 см. Размеры по заявке покупателя. | 920 | 7 500 | 6 900 000 |
| 3 | Диагностический проводник | Проводник диагностический. Широкий спектр диаметров: от .018" до .038". Наличие длинных проводников (260см). Возможность приобретения мини-проводников. Наличие прямых и J-изогнутых проводников. Различный радиус J-загиба. Различная длина гибкой дистальной части вплоть до 25 см. Наличие "двухсторонних" проводников. Материал – поддерживающий внутренний стержень из нержавеющей стали, лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен) оплетки стержня, гепариновое покрытие оплетки. Характеристики: фиксированный либо нефиксированный поддерживающий внутренний стержень по всей длине проводника. Размеры по заявке покупателя. | 560 | 7 500 | 4 200 000 |
| 4 | Стент с лекарственным покрытием | Баллонорасширяемый стент с лекарственным покрытием эверолимус на системе доставки быстрой смены длиной 143см. Матерал кобальтхромовый сплавL-605 , толщина стенки 0,0032". Материал баллона - Pebax. Профиль прохождения 0,041". Проксимальный шафт 0,031", дистальный - 034".Номинальное давление 8атм для 2.25-2.75мм, 10атм для 3.0-4.0мм. Давление разрыва18атм. Длина 8,12,15,18,23,28,33,38мм. Диаметры 2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0мм. . Размеры по заявке покупателя. | 10 | 280 100 | 2 801 000 |
| 5 | Система для имплантации саморассасывающегося сосудистого каркаса | Система для имплантации саморассасывающегося сосудистого каркаса, материал каркаса- полимерный - поли L - лактид, покрытый смесью антипролиферативного лекарственного вещества и полимерного поли D,L - лактида в соотношении 1:1. Доза лекарственного препарата: на каркасе размерами: 2,5;3,0 мм на 18 мм - 160 мкг, на каркасе размером 3,0мм на 28 мм - 235 мкг. 4 рентгенконтрастные метки расположенные на конечных кольцах каркаса. Каркас имеет систему доставки быстрой смены, на катетере системы доставки 2-е рентген контрастные метки - 95 см и 105 см, проксимальнее дистального конца. Рабочая длина системы доставки 143см. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Размеры по заявке получателя. Хранить при температура -20 до +20. . Размеры по заявке покупателя. | 20 | 315 000 | 6 300 000 |
| 6 | Система трансвенозного электрода для временной стимуляции. | Временный трансвенозный стимулирующий электрод: полярность – биполярный; локализация - предсердие или желудочек, фиксация – активная; размер электрода 3.5 Fr, размер направляющего катетера 6.0 Fr (наружный), размер направляющего катетера 5.5 Fr (внутренний), конфигурация электрода - спиралевидная, длина спирали - 0.8 мм, площадь поверхности кончика электрода 4.3 мм2, площадь поверхности кольца электрода 17 мм2, стандартная длина электрода 100, 140, 200 см, стандартная длина направляющего катетера 40, 60, 90 см, коннектор - короткий рукав - позитивный, длинный рукав - негативный. | 5 | 61 000 | 305 000 |
| 7 | Нитиноловая система стентирования | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 6 рентгенконтрастных танталовых маркеров (Ø 0.0185" каждый). «Свободная» площадь ячейки – 79-87%. Материал системы доставки – внутренний шафт – полимерная трубка, дистально покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик (длина кончика 0.45", Ø в месте перехода 0.077", дистально 0.051"), проксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон, имеет рентгенконтрастный маркер. Характеристики: система доставки 6 F совместима с проводником 0.035", интродьюсером 6 F, проводниковым катетером 8 F. Возможное укорочение стетна – не больше 5,46%. Рабочая длина системы 80 и 120 см. Есть ручка для контролированной установки стента. Размеры: Ø 6,0, 7,0 и 8,0 мм (длина 20, 30, 40, 60, 80 и 100 мм), Ø 9,0 и 10,0 мм (длина 20, 30, 40, 60 и 80 мм). | 20 | 251 000 | 5 020 000 |
| 8 | Периферический баллонорасширяемый стент из нержавеющей стали. | Материал стента – нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии Palmaz. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными соединителями между ячейками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие MDX внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: длина средних стентов 12, 15, 18 и 24 мм (4,0, 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0 мм Ø), больших – 19, 25 мм (9,0, и 10,0 мм Ø), 29, 39, 59, 79 мм (5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 и 10,0 мм Ø). | 10 | 174 000 | 1 740 000 |
| 9 | Периферический самораскрывающийся стент для сонных артерий | Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю системы доставки 2 рентгенконтрастных танталовых маркера. Материал системы доставки – внутренний шафт вырезан в виде спирали лазером из трубки, рентгенконтрастный гибкий дистальный кончик 2.25", покрывающий катетер – нейлон, просвет для проводника – PTFE (политетрафторэтилен), покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: коаксиальная часть системы доставки 22 см, Ø проксимального шафта 3 F, дистального 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), система совместима с проводником 0.014", интродьюсером 5 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 6 F (для стентов Ø 9-10 мм), проводниковым катетером 7 F (для стентов Ø 5-8 мм) и 8 F (для стентов Ø 9-10 мм). Возможное укорочение стента – не больше 8%. Рабочая длина системы 135 см. Размеры: длина 20, 30 и 40 мм, Ø 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 и 10,0 мм. | 5 | 287 500 | 1 437 500 |
| 10 | Устройство для защиты от дистальной эмболии | Материал устройства – пористая корзина – полиуретан (Ø пор – 100 микронов), 8 прутьев корзины – нитинол (никелит титана), 4 рентгенконтрастных маркера по центру каждого прута корзины и 2 маркера длины корзины (длина 1,0 мм) из платины и иридия, проводник – нержавеющая сталь с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик из платиновой оплетки с содержанием вольфрама (длина 3,5 см), установочный и удаляющий катетер – полиэтилен, рентгенконтрастная метка на дистальном конце удаляющего катетера из платины и иридия, интродьюсер фильтра – поликарбонат. Характеристики: длина корзины 11,1 мм, система доставки – «монорельс», совместимый с интродьюсером 6 F и проводниковым катетером 8 F, другими интервенционными инструментами 0.014". Ø проводника 0.014", длина 180 см. Профиль дистальной части в сложенном состоянии 3,2-4 F, при удалении – 5,1 F. Рабочая длина установочного катетера – 145 см, удаляющего – 146 см, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистальных кончиков катетеров. Порт быстрой смены на удаляющем катетера – на расстоянии 30 см от дистального кончика. Работает по принципу фильтрации (не окклюзии) – во время процедуры сохраняется кровоток. Размеры: Ø корзины 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0 мм. | 5 | 307 000 | 1 535 000 |
| 11 | Управляемый периферический проводник . | Проводник периферический управляемый. Наружный диаметр не более .018”. Материал поддерживающего внутреннего стержня – нержавеющая сталь диаметром .007”. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 5 или 8 см, с платиновой оплеткой. Гидрофильное PTFE blue-покрытие проксимальной части. Общая длина 180см или 300см. Форма кончика прямая, формируемая. | 40 | 26 500 | 1 060 000 |
| 12 | Проводниковый катетер | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Стальная оплетка двойная: круглого и прямоугольного сечения. Специальная технология производства обеспечивает постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" и 6 F – 0 .070". 1 единица в упаковке. Размеры: длина 55, 90, 95 и 125 см. Диаметры - от 6 до 9 F.Размеры по заявке Заказчика. | 40 | 23 500 | 940 000 |
| 13 | Катетеры балонные дилатационные переферические | Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Смазывающее покрытие MDX баллона и системы доставки. Характеристики: двухпросветный коаксиальный дилятационный катетер (система OTW) диаметром проксимально 3,5 F и дистально 3 F, совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4 F (длина до 4 см) и 5 F (длина больше 4 см. Длина гибкого кончика 6,7 мм. Рабочая длина системы доставки 80, 120 и 150 см (150 см только для размеров Ø 2,0 мм * 4 см, Ø 2,0 мм * 10 см, Ø 2,5 мм * 4 см, Ø 3,0 мм * 4 см, Ø 3,0 мм * 10 см, Ø 3,5 мм * 4 см, Ø 4,0 мм * 4 см и Ø 4,0 мм * 10 см). Баллон среднего давления: номинальное 8 атм. (Ø 2,0-4,0 мм), 6 атм. (Ø 4,5-6,0 мм), максимальное давление разрыва – 10 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: длина 2, 4, 6 см (Ø 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 и 6,0 мм), длина 10 см (Ø 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 и 4,0 мм). | 40 | 95 000 | 3 800 000 |
| 14 | Коронарные проводники | 014" проводник стандартной длиной 190/300см. Стандартный стальной сердечник со средне-жестким плетеным прямым/J кончиком и рентгеноконтрастной частью 3/30см. Ступенчатое сужение сердечника на протяжении переходящее в верхушку кончика.Гидрофильное покрытие Hydrocoat или гидрофобное покрытие Microglide и 0,14" проводник стандартной длиной 190/300см. Стандартный комбинированный стальной сердечник с дистальной частью из эластичного сплава ELASTINITE . Мягкий моделируемый прямой/J плетеный кончик с рентгеноконтрастной частью 3/40см. Гидрофильное покрытие Hydrocoat или гидрофобное покрытие Microglide. и 014" проводник стандартной длиной 190/300см. Средне-жесткий комбинированный стальной сердечник с дистальной частью из эластичного сплава ELASTINITE . Мягкий моделируемый прямой/J плетеный кончик с рентгеноконтрастной частью 3см. Гидрофильное покрытие Hydrocoat или гидрофобное покрытие Microglide. и 014" проводник стандартной длиной 190/300см. Средне-жесткий комбинированный стальной сердечник с дистальной частью из эластичного сплава ELASTINITE и полимерным покрытием. Мягкий моделируемый прямой/J плетеный кончик с рентгеноконтрастной частью 3см. Гидрофильное покрытие Hydrocoat. и 014" проводник стандартной длиной 190/300см. Стандартный стальной сердечник из стали повышенной прочности с полимерным покрытием. Бесступенчатое сужение сердечника RESPONSEASE, переходящее в верхушку кончика. Средне-жесткий (MS) / мягкий (LS) прямой/J кончик с полимерным покрытием. Рентгеноконтрастная часть 3см. Гидрофильное покрытие Hydrocoat. Размер и вид проводника на выбор по заявке Заказчика. | 100 | 23 100 | 2 310 000 |
| Итого | 42 268 500,00 тг |

| Лот №3 Расходные материалы для операций по эндоваскулярным вмешательствам 6 комплектаций. |
| --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена, в тенге | Сумма, в тг |
| 1 | Стент с лекарственным покрытием | Материал стента: платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок стента – 0.0032''. Лекарственное покрытие стента состоит из двух полимеров и лекарственного препарата. Толщина полимерного покрытия - 0,007 мм. Доза лекарственного препарата на единицу площади – 100 µг/см2. Доза лекарства на стенте длиной 20 мм - не более 98 µг. Профиль стента на системе доставки – не более 0.042'' (для стента диаметром 3 мм). Максимальный диаметр расправленной ячейки стента - не менее 5,77 мм (для стента диаметром 3,00 мм). Доступные диаметры стентов – 2.25 мм; 2.50 мм; 2.75 мм; 3.00 мм; 3.50 мм, 4.00 мм. Доступные длины стентов – 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. Срок годности - не менее 18 месяцев. Размеры по заявке покупателя. | 50 | 285 000 | 14 250 000 |
| 2 | Коронарный Баллонный катетер | Тип баллона - монорельсовый. Профиль кончика - не более 0,017". Профиль баллона - не более 0,028” для баллона диаметром 3 мм. Номинальное давление - не более 6 атм. Давление разрыва - не менее 14 атм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Доступные диаметры баллонов – 1.50 мм; 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5мм; 2,75 мм; 3,0мм; 3,25 мм; 3,5мм; 3,75 мм; 4,0мм. Доступные длины баллонов – 9 мм; 12 мм; 15 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм. Покрытие проксимальной части – ПТФЭ. Покрытие дистальной части – Гидрофильное. Размеры по заявке покупателя. | 100 | 64 500 | 6 450 000 |
| 3 | Биполярный баллонный катетер | Баллонный катетер предназначен для денервации почечных артерий при стойкой артериальной гипертензии. Система доставки - OTW, со спиральным расположением электродов и биполярной системой подачи энергии, с возможностью контроля каждого электрода для максимально точного и безопасного воздействия. Диаметры - 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, длина баллона - 25мм, количество электродов от 4 до 8 в зависимости от диаметра баллона, совместим с 0.014 или 0.018 проводниками. Используется в почечных артериях диаметром от 3мм до 7мм. Размеры по заявке покупателя. | 20 | 910 500 | 18 210 000 |
| 4 | Проводниковый интродьюсер | Проводниковый интродьюсер предназначен для обеспечения селективного доступа к почечной артерии с целью доставки стентовой или баллонной системы. Внешний диаметр не более 7F (2,5mm), длина не менее 45см, внутренний просвет совместим с доставкой 7F. Доступны два вида кончиков: RDC и LIMA. Размеры по заявке покупателя. | 20 | 50 500 | 1 010 000 |
| 5 | Материал для эмболизации артерии | Партикулярный эмболизационный материал PVA на основе поливинилалкоголя для артериальной эмболизации. Совместимость с диагностическим катетером не более 4F. Размер частиц, объём в (мкм/мл): 45-150 / 1, 150-250 / 1, 250-355 / 1, 355-500 / 1, 500-710 / 1, 710-1000 / 1, 1000-1180 / 1. Наличие цветной маркировки флаконов в зависимости от диаметра эмболизационных частиц. Размеры по заявке покупателя. | 60 | 43 500 | 2 610 000 |
| 6 | Периферический проводник | Периферический проводник диаметром 0,014 (0,36мм) и 0,018 (0,46мм). Тип кончика: прямой и j-тип. Длина 130, 190, 300см. Имеет гидрофильную поверхность, кроме дистальной части. Предназначен для диагностических и интервенционных внутрисосудистых процедур, в том числе почечной вмешательства - таких как при денервации почечных артерий. Наличие рентгеноконтрастных дистальных маркеров. Размеры по заявке покупателя. | 20 | 40 500 | 810 000 |
| Итого | 43 340 000,00 тг |

| Лот №4 Расходные материалы для операций по эндоваскулярным вмешательствам 6 комплектаций. |
| --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена за ед в тенге. | Сумма, в тг |
| 1 | Стент с лекарственным покрытием | Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый.Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 мм - 0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 4.0мм, длина стента 8 - 38 мм. Стенты размером 2,25 - 2,75 мм могут раскрываться до 3,50 мм, 3,00 - 4,00 мм могут раскрываться до 4,75 мм. Диаметр ячейки 3,84 (раздувается стент диаметром 3,0 мм) - доступ к боковой ветви при бифуркационном стентировании. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация активного вещества из расчета 10µg препарата на 1 мм длины стента. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Размеры: диаметр 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 и длина стента (мм) – 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 . Размеры по заявке | 160 | 300 000 | 48 000 000 |
| 2 | Балоны коронарные | Катетер баллонный, имеющий способность номинального давления для баллона не менее 3,0 мм – 1013КРа (10 атм), а давление разрыва для баллона диаметром не менее 3,0 мм 1824 КРа (18 атм). Имеющий низкий профиль. Размеры: для баллона быстрой смены 1.25/1.5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,25/3,5/3,75/4,0 мм; длина: для 1.5/2,25/2,75 - 6/12/15//20 мм; для 3,25/3,75 – 12/15/20 мм; для 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 – 6/12/15/20/25/30мм. или Для баллонов высокого давления 2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,25/3,5/3,75/4,0/4,5/5,0 мм; для 2,0/2,75/3,25/3,75/ мм – 6/9/12/15/21мм; для 2,25мм – 6/12/21мм; для 2,5/3,5/4,0 мм – 6/9/12/15/21/27мм; для 4,5 мм – 15/21 мм; для 5,0 – 15 мм. Размеры и виды баллона по заявке конечного получателя. Размеры и виды баллона по Заявке Заказчика | 160 | 76 100 | 12 176 000 |
| 3 | Управляемый коронарны проводник | Диаметр 0.014". Сердечник из нержавеющей стали. Кончик с двойной оплеткой мягкий и атравматичный. Наличие проводников с разной степенью поддержки. Наличие гидрофильного покрытия Hydro-track. Рентгеноконтрастный кончик 2 см. Наличие проводников с измерительными метками. Длина проводников 180 или 300 см. Кончик прямой или J-форма и/или Диаметр 0.014". Цельный центрированный сердечник из нержавеющей стали. Вес кончика 1 г. Однослойная оплётка дистальной части длиной 3 см. Наружное покрытие: оплётка (нержавеющая сталь/платина). Наличие разных покрытий: гидрофильного покрытия Hydro-track и гидрофобного силиконового Pro/Pel. Рентгеноконтрастный кончик 3см. Бедренные (проксимальные) маркеры на расстоянии 100 и 90 см от дистального конца. Длина проводников 180 или 300 см, наличие прямых проводников. и/ или Диаметр 0.014". Сердечник из нитинола. Кончик с двойной оплеткой мягкий и атравматичный. Наличие проводников с разной степенью поддержки. Наличие проводников с гидрофильным покрытием Hydro-track, силиконовым Pro\Pel. Рентгеноконтрастный кончик 3 см. Длина проводников 190 и 300 см. Кончик прямой или J-форма и/или Диаметр 0.014". Цельный центрированный сердечник из нержавеющей стали. Конический кончик шириной 0.009 дюйма на дистальной части протяжённостью 5 мм и однослойная оплётка дистальной части длиной 3 см (для 9, 12 и 15г). Проводники 3 и 6 с прямым кончиком (0.014 дюйма) и двойной оплёткой дистальной части 3 см. Дистальный 1 мм проводника гидрофобный. Наружное покрытие: оплётка (нержавеющая сталь/платина). Наличие разных покрытий: гидрофильного покрытия Hydro-track и гидрофобного Pro/Pel. Рентгеноконтрастный кончик 3см. Бедренные (проксимальные) маркеры на расстоянии 100 и 90 см от дистального конца. Длина проводников 180 или 300 см, наличие прямых проводников. Наличие проводников с весом кончика 3, 6, 9, 12 или 15 грамм. Размеры по заявке заказчика. | 210 | 25 100 | 5 271 000 |
| 4 | Аспирационный катетер. | Система аспирации тромбов одноразовая. Аспирационный катетер – катетер с двойным просветом, совместимый с проволочными проводниками 0.014”, а также с системой временной окклюзии GuardWire и аспирационной системой. Имеет дистальный рентгеноконтрастный наконечник и проксимальный люэровский наконечник.В комплекте с катетером поставляются: аспирационная линия, два аспирационных шприца, чашка фильтра, поддон, в единой стерильной упаковке. Внутренний диаметр просвета катетера - 0,043″, наружный диаметр просвета катетера - 0,068″. Рентгеноконтрастная метка на дистальной части катетера. Размеры: 6 F; 7F.Размеры по заявке Заказчика. | 100 | 103 000 | 10 300 000 |
| 5 | Устройство для раздувания балона. | Шприц-манометр, l модель - типа "пистолет", 2 вида шкалы давления : 20атм и 30 атм . В комплекте принадлежности:Y-коннектор с закручивающимся элементом на конце адаптера, краник, игла для введения проводника, torquer. В единой стерильной упаковке со шприцом монометром. Шкала давления на выбор заказчика. | 410 | 24 200 | 9 922 000 |
| 6 | Проводниковый катетер | Проводниковый катетер, размерами: 60, 100, 110, 120 см; диаметрами: 8F, 7 F, 6F, 5F. Внутренний диаметр катетера: 8F- 0,090", 7 F-0,081", 6F-0,071", 5F - 0,058". Рентген контрастный кончик, плоская форма проволоки стенток катетера, для поддердки и увеличения провсвета катетера. Размеры по заявке заказчика. | 360 | 24 500 | 8 820 000 |
| Итого | 94 489 000,00 тг |

| Лот №5 Расходные материалы для операций по эндоваскулярным вмешательствам 5 комплектаций. |
| --- |
| № | Наименование | Описание товара и требуемые характеристики | кол-во, шт | Цена за ед в тенге | Сумма, в тг |
| 1 | Стент с лекарственным покрытием | Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытияе включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе стали L316 Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – quadrature link с s-образными коннекторами. Толщина стенки стента не более 0,0047” Поперечный профиль стента не более 0,045” Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016” Входной профиль системы доставки не менее 0,018” Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM. Система доставки с трехлепестковым балонном для всех диаметров и длин. Рабочая длина шахты – не более 142 см Гидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки. Размеры по заявке заказчика. | 550 | 270 000 | 13 500 000 |
| 2 | Линия высокого давления. | Линии высокого давления, предназначенные для подачи контрастного вещества от шприца-инъжектора. Линия имеет плетенное строение. Разъемы мама/ папа. Длина 75 рабочее давление до 1200 psi. Размеры по заявке покупателя. | 300 | 2 500 | 750 000 |
| 3 | Ангиографический набор | 1 Защитное покрытие 100x100cм - 1 шт 1 халат обычный М - 1 шт 1 халат обычный L - 1 шт 1 Защитное покрытие для стола 137x180 cм - 1 шт 1 простыня для ангиографии 240х300см с прозрачной пленкой с 2-х сторон - 1 шт 1 Шприц 5мл L - 1 шт 1 Шприц 2мл L - 1 шт 1 Игла для анестезии 23Gax1,25" - 1 шт 1 Игла для шприца 5 мл - 21Gax1,25" - 1 шт 2 Шприц 20 мл L - 2 шт 20 Салфетки одноразовые 10x10cм - 20 шт 1 Игла пункционная 18Gax7cм - 1 шт 1 Чаша 500мл - 1 шт 1 Покрытие для трубки R-35cм - 1 шт | 560 | 13 000 | 7 280 000 |
| 4 | Коронарные проводники | Коронарные проводники для хронических окклюзий Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Размеры по заявке покупателя. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24. Размеры по заявке покупателя. | 100 | 23 000 | 2 300 000 |
| 5 | Микрокатетер для прохождения хронических окклюзий | Поддерживающий катетер для прохождения хронических окклюзий. Наличие платинового маркера на дистальном кончике, улучшающего рентгенконтрастность, системы безопасности длиной не менее 5 см, покрытие, предотвращающее протекание крови не менее 30 см, шафт катетер: не менее 8-ми сплетенных спирально проводников размером не более 0.18мм, диаметр дистальной части шафта не более 0.035", внутренний диаметр шафта не более 0.025", диаметр кончика не более 0.028", внутренний диаметр кончика не более 0.016", диаметр защитной трубки не более 0.053", шаг ввиннчивания не менее 1,7 мм, способность к проникновению не менее 27 мм/мин, длина не более 135 см | 5 | 191 880,00 | 959 400 |
| Итого | 24 789 400,00 тг |

Тендер проводится с целью определения поставщиков Товаров для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения  «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области,  согласно пункту 5.1 тендерной документации.

6.  Место поставки товара: г. Алматы, ул. Демченко, д.83«Б», Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения  «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области

7. Срок поставки товара: 30 календарных дней со дня подачи официальной заявки заказчика.

6. Базовые условия платежа

8.  Базовые условия платежа: предоплата в размере 0,0%: Полная оплата будет производиться  по мере выделения бюджетных средств.

9.  Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку которую он может предложить в этом случае.

7. Валюта тендерной заявки и платежа

10. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в
«тенге».

11. Фактическая оплата поставщикам производится в «тенге» по мере выделения
Министерством финансов Республики Казахстан (финансовыми органами) бюджетных средств.

8. Язык тендерной документации

12. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на
языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная
документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут
быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Глава 2. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

1. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

13. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, обязан до
истечения окончательного срока представления тендерных заявок представить организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку в соответствии с тендерной документацией.

Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

Тендерная заявка остается в силе в течение срока, указанного в ней в соответствии с тендерной документацией.

Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия   в тендере, должен быть не менее 45 календарных дней со дня вскрытия тендерных, заявок.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в тендерной документации, отклоняется.

14. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам. На электронном носителе в обязательном порядке представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику:

копии лицензий, подтверждающих право потенциального поставщика на производство и (или) оптовую, розничную реализацию лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую, розничную реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения;

нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 1 июня текущего года, то представляются оригинал или нотариально засвидетельствованная копия аудиторского отчета за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

нотариально засвидетельствованную копию Устава для юридического лица (в случае, если в Уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также предоставляется выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или нотариально засвидетельствованная копия учредительного договора);

справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца, выданная не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. При представлении указанной справки на бумажном носителе заверяется подписью руководителя, лица, его замещающего, или заместителя руководителя и печатью данного налогового органа, составившего справку. При передаче указанной справки в электронном виде заверяется электронной цифровой подписью уполномоченного органа;

оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан, в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или филиалов банка, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков или филиалов банка). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Отсутствие документа, подтверждающего полномочие должностного лица, подписавшего справку, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;

сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности;

в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

3) предлагаемую потенциальным поставщиком таблицу цен, представленную согласно приложению 5 к настоящим Правилам, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая стоимость сопутствующих услуг;

4) технические спецификации в бумажном и электронном виде в формате doc*;

5) предлагаемые сопутствующие услуги;

6) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки;

7) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;

7-1) акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости наличия «холодовой цепи», выданный органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками);

8) другие документы, необходимые для представления в соответствии с тендерной документацией.

15. Тендерная заявка потенциального поставщика лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг кроме документов, предусмотренных пунктом 39 Правил, должна содержать следующие документы:
      1) нотариально засвидетельствованные копии договоров (с указанием объемов и перечнем лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения) с производителями либо официальными представителями производителя лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения;

2) акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости наличия «холодовой цепи», выданный органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками).

Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.

16. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

Глава 3.  Подача тендерных заявок для участия в тендере

1.  Оформление и визирование тендерной заявки

17.  Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется печатью.

18.  Техническая спецификация тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя из которых должна быть заверена подписью, и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя) и оригинал гарантийного обеспечения прикладываются к тендерной заявке отдельно.

19.  Тендерная заявка должна быть напечатана либо написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком.

20.  В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

21. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу: 050019, г Алматы, ул. Демченко 83 «б»  и содержать слова «Тендер по закупкам  расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального  предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата  Алматинской области на 2015 год» и "Не вскрывать до 15-00 часов  «18»  марта 2015 года.

2.  Представление тендерных заявок

22. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

3. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

23.  Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки, одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере трех процентов от стоимости закупаемых расходных материалов для интервенционных вмешательств (изделий медицинского назначения), предложенных в его тендерной заявке в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

24.  Гарантийное обеспечение тендерной заявки может представляться в виде:

1) залога денег, размещаемых в банке;

2) банковской гарантии согласно приложению 6 к  настоящей Тендерной документации.
            Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком по следующим реквизитам:  РНН 090100000638, БИН 990240006664, ИИК:  KZ518560000000058730   АГФ АО Банк Центр Кредит, БИК:  KCJBKZKX

25. Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

26.  Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

1) истечения срока действия тендерной заявки, за исключением победителя (-ей) тендера;

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

3) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

4) при признании победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупки без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора о закупе и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупе, предусмотренного тендерной документацией.

31.  Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

2)  был определен победителем тендера, но своевременно не заключил договор о закупе.
         27. Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства одновременно при представлении тендерной заявки вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки в размере полутора процента от стоимости закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг, предложенных в их тендерных заявках в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

4.  Место и окончательный срок представления тендерных заявок

28.	Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или
по почте по адресу: 050019, г Алматы, ул. Демченко 83 «б» кабинет гл.бухгалтера,  Окончательный срок предоставления тендерных заявок с «23» февраля 10.00 часов – «18» марта 2015 г. до 13.00 часов.

Глава 4.  Вскрытие, оценка и сопоставление тендерных заявок

1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

29.   Конверты с тендерными заявками вскрываются в 15-00 часов «18» марта 2015 года в Актовом зале здании больницы, адрес, г. Алматы, ул. Демченко 83 «б».

Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии тендерных заявок.

30. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет
присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в
тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных
заявок, если они отражены документально, информацию о наличии или отсутствии документов,
составляющих тендерную заявку и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия
конвертов с тендерными заявками.

2.  Оценка и сопоставление тендерных заявок

31.   При оценке и сопоставлении тендерных заявок:
      1) тендерная комиссия вправе запрашивать у потенциальных поставщиков разъяснения в связи с их тендерными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в тендере;
      2) не допускаются запросы, предложения или дополнения с тем, чтобы привести тендерную заявку, не отвечающую квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации, в соответствие с этими требованиями.

32. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку, если:

1) потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям;

2) потенциальный поставщик не внес гарантийное обеспечение тендерной заявки в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации;

3) данная тендерная заявка не отвечает требованиям тендерной документации;

4) цены тендерных заявок потенциальных поставщиков превышают сумму, выделенную для закупа.

33. Тендерная комиссия признает тендер в целом или какому-либо его лоту несостоявшимся в случае, если:

1) на участие в тендере представили тендерные заявки менее двух потенциальных поставщиков, удовлетворяющих квалификационным требованиям;

2) все представленные тендерные заявки были отклонены как не отвечающие требованиям тендерной документации;

3) на участие в тендере представил заявку только один потенциальный поставщик.

34.   Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися, организатор тендера в случае необходимости изменяет содержание условий тендера и проводит повторный тендер.

35.  Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере, и определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены.

36.  Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.

37.  Потенциальный поставщик, участвовавший в тендере, может обжаловать итоги тендера в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

38.  При осуществлении закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг способом тендера тендерная комиссия оформляет протокол об итогах тендера, в котором должна содержаться следующая информация:

1) наименования и краткое описание закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг;

2) сумма, выделенная для закупа;

3) наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

5) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

6) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

7) в случае отклонения тендерных заявок - основания их отклонения;

8) наименование и местонахождение победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель;

9) наименование и местонахождение участника тендера по каждому лоту, предложение которого, является вторым по предпочтительности после предложения победителя;

10) если в результате тендера не определен победитель - основания принятия такого решения тендерной комиссией;

11) срок, в течение которого должен быть заключен договор о закупе (но не более десяти календарных дней с момента получения протокола итогов победителем тендера);

12) информация о привлечении экспертной комиссии.

39. Организатор тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера письменно уведомляет всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

3. Условия предоставления приоритета

40.  В случае если в закупе лекарственных средств, в качестве потенциальных поставщиков участвуют два и более отечественных товаропроизводителя по одному и тому же лоту, то Тендерная комиссия рассматривает ценовые предложения по данному лоту только от отечественных товаропроизводителей.

Глава 5. Заключение договора закупок

41.   Организатор тендера в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме согласно приложениям 7 к настоящим Правилам.

42.  Договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

43.   Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения подписанного договора о закупе или договора на оказание фармацевтических услуг подписывает или письменно уведомляет организатора тендера об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.

44.  Если потенциальный поставщик, признанный победителем тендера не подписывает договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг в сроки, установленные пунктом 66 настоящих Правил, не уведомив организатора тендера об имеющихся разногласиях, организатор тендера вправе заключить договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг с другим участником тендера, предложение которого, является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера.
        45. Не допускается внесение каких-либо изменений и/или новых условий в проект договора о закупе или договора на оказание фармацевтических услуг или в подписанный договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика (цена, качество).
      Допускается внесение изменений в проект договора о закупе или в проект договора на оказание фармацевтических услуг или в подписанный договор о закупе или договор на оказание фармацевтических услуг при условии неизменности цены и качества, и других условий, явившихся основой для выбора поставщика в части изменения объемов закупа.

46.   Организатор тендера до подписания договора о закупе вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения суммы договора. Потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, при этом организатор тендера не в праве уклоняться от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупе цены на аналогичные закупаемым лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения и медицинской техники изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию организатора тендера и поставщика в договор о закупе могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений настоящего пункта.

Глава 6. Порядок внесения обеспечения исполнения договора

47.   Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:

1) залога денег, размещаемых в банке;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора в виде залога денег вносится  потенциальным поставщиком на соответствующий счет:  РНН 090100000638, БИН 990240006664, ИИК:  KZ518560000000058730   АГФ АО Банк Центр Кредит, БИК:  KCJBKZKX

48.  В течение десяти рабочих дней после подписания сторонами договора закупок, если иное не предусмотрено договором, поставщик вносит обеспечение исполнения договора о закупках в виде банковской гарантии и в размере 3% от общей суммы договора.

49.  Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора поставщику после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по этому договору в сроки, указанные в договоре.

50.  Если поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом (нарушение сроков поставки, поставка некачественного товара, нарушение других условий договора) свои обязательства по договору и /или не уплатил штрафные санкции, предусмотренные договором, то заказчик удерживает внесенное поставщиком обеспечение исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством  Республики Казахстан.

Приложение 2

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

(Кому)Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская  многопрофильная клиническая  больница Государственного учреждения               Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области»

(наименование организатора тендера)

(От кого) _________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере

(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера

по закупкам  расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального  предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2015 год,

(название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется,_________________________________________________________________,

(наименование потенциального поставщика)

предлагает осуществить поставку товаров в соответствии с тендерной документацией по следующим лотам:

_____________________________________________________________________________

(подробное описание товаров)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________     4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________

7._______________________________________________________________________

8._______________________________________________________________________

9._______________________________________________________________________

10.______________________________________________________________________

Я (Мы) обязуюсь (емся), в случае признания моей (нашей) тендерной заявки выигравшей, начать поставку товаров в течение______________дней с даты подписания договора и завершить поставку

(прописью)

всех товаров, указанных в настоящей тендерной заявке, до________________________.

(указать дату) (прописью)

В случае признания моей (нашей) тендерной заявки выигравшей, я (мы) внесу (ем) обеспечение исполнения договора* о закупках на сумму, составляющую___________процентов от общей суммы договора.

(прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение______________________ дней со дня вскрытия

(прописью)

конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____________________ _____________________________

(Подпись, дата)            (должность, фамилия, и.о.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению_________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

*указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в тендерной документации.

Приложение 3

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

Форма заполнения описи документов,

прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, Копия, Нотариально заверенная копия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 4

к Правилам организации и проведения закупа лекарственных

средств, профилактических (иммунобиологических,

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской техники,

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи

Справка об отсутствии задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на _______________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан (указать полное наименование физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, тел., адрес, РНН, БИК и т.д.), обслуживающегося в данном банке/филиале банка.

Дата

Подпись

М.П.

Приложение 5

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

Таблица цен

тендерной заявки потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № пп | Содержание | Наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена _________за единицу в__________________ на условиях___________________ИНКОТЕРМС 2000 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр. 5 × стр. 6, в_____________ |  |
| 8. | Общая цена, в________ на условиях _____________________ИНКОТЕРМС 2000. (пункт назначения) включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

Я (Мы) соглас(ен) (ны) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Предлага (ю) (ем) следующие альтернативные условия платежа

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                             (перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить:_______________________________________________), при этом

предоставляя (ю) (ем) ценовую скидку в размере

_____________________________________________________________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

___________________________          _______________________

(Должность, фамилия, и.о.)                           (Подпись)

М.П.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение 6

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

Банковская гарантия

Наименование банка_____________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

(Кому) Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская  многопрофильная клиническая  больница Государственного учреждения                                                                        Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области                                                                                                     (наименование и реквизиты организатора закупок)

Гарантийное обязательство №__________

___________________________  «___»__________________г.                                                                                                                                                                               (местонахождение)

Мы были проинформированы, что_________________________________________________________________________________________,

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере_____________________________________________________________________________________  организованном_______________________________________________________________________________,

(наименование организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)______________________________________________________________

_______________________________________на общую сумму_____________________________________________________________тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг)                                                                                  (прописью)

Тендерной документацией/условиями закупок способом запроса ценовых предложений от «__»______________г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение

потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы__________________________________________________________________________________настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную____________________________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок/ценовых предложений;

не подписал в установленные сроки договор о закупках;

не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации/условиях закупок.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к ______________концу. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать                                                                                                                                                                     Дата и адрес

Приложение 7

к Правилам организации и проведения закупа

лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий

медицинского назначения и медицинской

техники, фармацевтических услуг

по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи

Типовой договор о закупе

г. Алматы                                                                                           « ____ » _______________ 2015 г.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская  многопрофильная клиническая  больница Государственного учреждения               Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области, именуемый в дальнейшем - «Заказчик», в лице директора Турысбекова Куатжана Тураровича действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Поставщика - победителя тендера),

именуемый (ое)(ая) в дальнейшем - «Поставщик», в лице_____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и протокола об итогах закупа способом тендера по закупам расходных материалов для интервенционных вмешательств для  Государственного коммунального  предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» Государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области на 2015 год, №___ от «____»_____________________ ______года заключили настоящий Договор о закупе (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми - приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская  многопрофильная клиническая  больница Государственного учреждения               Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора

5. Форма оплаты – перечисление.

6. Сроки выплат: Оплата производится по факту поставки товара в течение 90 банковских дней на основании выставленного счета на оплату.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

Счет-фактура, счет на оплату, накладная, акт приема-передачи, доверенность на получение товарно-материальных ценностей, которая предоставляется Поставщику от Заказчика в день передачи.

8. В течение десяти рабочих дней после подписания сторонами договора закупок поставщик вносит обеспечение исполнения договора о закупках в виде банковской гарантии и в размере 3% от общей суммы договора.

9.  Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора поставщику в течении 30 (Тридцати) банковских дней после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств.

10. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

11. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

12. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

13. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, г. Алматы, ул.Демченко, д.83Б. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

14. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

15. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

16. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения: г. Алматы, ул. Демченко, д.83Б в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи официальной заявки Заказчика. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

17. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

18. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

19. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно, стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

20. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

21. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации. Поставщик обязан поставить Товар с таким сроком годности, чтобы в момент приемки Товара до его окончания оставалось не менее 2/3 указанного срока.

22. Эта гарантия действительна в течение 30 календарных месяцев после доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

23. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

25. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего договора.

26. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

27. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

28. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

29. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

30. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

31. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки в размере 0,1% от общей суммы Договора.

32. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

33. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

34. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

35. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

36. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

38. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

39. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

40. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

41. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать данным условиям.

42. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

43. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

44. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

45. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

46. Настоящий Договор вступает в силу после подписания договора и действует до 31 декабря 2015 года.

46. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения "Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области Адрес: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б тел: 231-23-89, 231-22-70 РНН 090 100 000 638 БИН 990240006664 ИИК KZ518560000000058730 АГФ АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX Директор ________________ Турысбеков К.Т. | Поставщик |
| --- | --- |

Настоящий Типовой договор о закупке регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Приложение 1

к  Договору  поставки

Перечень

поставляемой продукции

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  | Срок поставки товара: в течении 30 рабочих дней со дня подачи официальной заявки заказчика. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Особые условия:

1.__________________

2.__________________

3.__________________

| Покупатель ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения "Управления здравоохранения акима Алматинской области" акимата Алматинской области Фак.адрес: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б тел: 231-23-89, 231-22-70 РНН 090 100 000 638 БИН 990240006664 ИИК KZ518560000000058730 АГФ АО Банк Центр Кредит БИК KCJBKZKX Директор ________________ Турысбеков К.Т. | Поставщик Директор ______________ _____________ |
| --- | --- |