**Приложение №1**

 **от 30 марта 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Выделенная сумма в тенге** | **Место поставки** | **Срок и условия поставки** |
| 1 | Трубки силиконовые для дренирования желчных путей следующего типа Т-образные. ***Размеры по заявке заказчика*** | Применяются для дренирования желчных путей во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на билиарной системе пациента.Трубки Т – образные представляют из себя две соединённые трубки под углом 90°; Y – образные – три соединённые между собой трубки, угол между двумя концами - 90°, а углы между каждым концом и коленном - 135°.  | шт. | 20 | 390 000 | г. Алматы, ул. А. Демченко 83 Б. | В течений 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика до 31.12.2017 г. |
| 2 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта. ***Размеры по заявке заказчика*** | Предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на брюшной полости пациента. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки. Длина 3 000 мм с наконечником в виде оливы, позволяющей использовать зонд без направителя. Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали.  | шт. | 10 | 275 000 |
| 3 | Зонды силиконовые для остановки кровотечения из вен пищевода.***Размеры по заявке заказчика*** |  Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода (по типу Блэкмора) предназначен для лечения больных с кровотечением из варикозно расширенных вен при портальной гипертензии в хирургических отделениях клиник и больниц. Зонд выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца наконечники два фиксировано раздувающих баллона, а с другого конца – узел разведения каналов зондов. Наружный Ø трубчатого элемента. Длина Ø баллона в раздутом состоянии ЗСКП 18 - 16 мм 1 000 мм не менее 30 мм. | шт. | 10 | 268 500 |
| 4 | Стент мочеточниковый.  | Закрытого типа, размер 6 Fr, длина 26 см с проводником GW, позиц. (толк) 2 зажима | шт. | 20 | 264 000 |
| 5 | Стент мочеточниковый.  | Закрытого типа, размер 5 Fr, длина 26 см с проводником GW, позиц. (толк) 2 зажима | шт. | 100 | 1 320 000 |