Приложение №1

| № | Наименование товара | Технические параметры | Кол-во | Ед.изм. | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея 14.8V Lithium Ion battery для дефибриллятора-монитора HeartStart MRx, производства Philips | 2 | шт. | 547 200 |
| 2 | Внешние разрядные электроды | Paddle with PC1 Replacement kit для дефибриллятора HeartStart выпускаются в исполнениях для взрослых, детей и новорожденных, а также в специальных версиях, рассчитанных на удовлетворение потребностей различных клинических отделений, специализаций, пациентов и методов лечения. На каждой из новых наружных пластин имеются мигающие кнопки выполнения разряда, которые действуют аналогично кнопкам выполнения разряда на передних панелях устройств HeartStart XL+ и HeartStart MRx. При проведении процедур на открытом сердце и других интраторакальных процедур дефибриллятор-монитор HeartStart XL+ может использоваться с стерилизуемыми внутренними пластинами с кнопками разряда или без них. Для дефибриллятора-монитора HeartStart XL+, производства Philips | 1 | пара | 548 000 |