**Приложение №1**

**От 02 февраля 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование изделий медицинского назначения** | **Техническая спецификация** |
| 1 | Одноразовый комплект трубок со сдвоенным насосом для факоэмульсификационной системы | Одноразовый комплект трубок со сдвоенным насосом для ирригации/аспирации предназначена для сбора аспирированной жидкости во время проведения факоэмульсификационной процедуры по удалению хрусталика глаза с помощью факоэмульсификационной машины Whitestar Signature  Одноразовый комплект трубок со сдвоенным насосом содержит:   1. Стерильную пленку для стола с инструментами 2. Защитную стирильную пленку для сенсорного экрана 3. Кассету трубок для ирригации/аспирации, интегрированный дренажный пакет 4. Инфузионный рукав 21G 5. Тестовую камеру |
| 2 | Кольцо полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика | Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов.  Основные размеры:  размер по вертикали, мм: 10,6±0,6;  размер по горизонтали, мм: 12,9±0,6;  ширина,мм: 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05;  толщина, мм: 0,2±0,05 |
| 3 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% во флоконе | Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере. рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320  мОсм/кг. Активные ингредиенты Trypan Blue 0,5 мг. Связующее вещество - стерильная изотоническая основа.  Форма выпуска – флакон 3 мл |
| 4 | Раствор офтальмологический, гидроксипропилметилцеллюлоза USP, в шприцах 3,0 мл: | Вискоэластический растворы метил целлюлозы в сбалансированном солёном растворе в шприцах по 3 мл являются стерильными офтальмологическими хирургическими средствами, относящимися к группе вискоэластиков.  Данное средство применяется во время операций передней камеры глазного яблока, включая экстракцию катаракты, имплантацию хрусталика глаза и факоэмульсификацию. Препарат поддерживает пространство во время хирургического вмешательство в переднюю камеру глазного яблока, что облегчает доступ к оперируемым тканям.  Состав: Раствор гидроксипропил метил целлюлозы 2%. Стерильный изотонический раствор должен поставляется в нетоксичных, и не содержащих пирогена стерильных шприцах с канюлей для одноразового использования, а также во флаконах. |
| 5 | Краситель трипановый синий стерильный раствор во флаконе 1 мл № 20 | краситель на основе трипановый синий, который безопасно окрашивает переднюю капсулу хрусталика во время операции, при хирургическом лечении катаракты. Стерильный глазной раствор, не содержащий консервантов, только для однократного применения. Используется в качестве вспомогательного средства в глазной хирургии. Действует как красящее вещество.  Состав: стерильный глазной раствор, содержащий 0,8 мг/мл трипанового синего (красящий раствор).  Выпускается во флаконах 1 мл стерильным, упаковка по 20 флаконов в коробке. |