### Объявление

### о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

**г. Алматы «04» января 2019 год.**

Организатор закупа ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений реагентов и расходных материалов для гематологического анализатора Pentra 60C+, (закрытый тип), на 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование реагентов | Техническая спецификация  | Ед.изм. | Кол. |  Цена  |  Сумма  |
| Реагент для разведения Diluent, 20L  | Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, для определения и дифференцировки клеток крови и измерение гематокрита. Состав: Органический буфер... < 5%, Консервант... < 0,1%, Поверхностно-активное вещество... < 0,1%. Описание: Прозрачный и бесцветный водный раствор.  | канистра | 28 | 46 700,00 | 1 307 600,00 |
| Лизирующий раствор Eosinofix, 1L | Реагент для дифференциации субпопуляций лейкоцитов в крови. Описание: темно-синий водный раствор, пахнет спиртом.  | флакон | 30 | 59 500,00 | 1 785 000,00 |
| Лизирующий раствор Basolyse II, 1L | Лизирующий раствор, предназначенный для разрушения структуры мембран лейкоцитов с исключением базофилов. Описание: водный раствор, прозрачный. | флакон | 40 | 59 920,00 | 2 396 800,00 |
| Лизирующий реагент Alphalyse, 0.4 L | Лизирующий реагент для подсчета лейкоцитов и определения гемоглобина подсчитывания клеток крови. Описание: водный раствор, прозрачный. | флакон | 30 | 55 900,00 | 1 677 000,00 |
| Очиститель Minoclair, 0.5L | Химический раствор, предназначенный для разрушения скоплений белка в измерительных камерах и апертурах. Состав: Гипохлорит натрия...9%-13%, Гидрооксид натрия…0,26%, рН: 2,4±0,5(Т=20°С). Описание: жидкость желтого оттенка. | флакон | 3 | 14 200,00 | 42 600,00 |
| Моющий раствор Cleaner, 1L. | Ферментативный раствор, предназначенный для удаления остатков белка из измерительных камер. Предотвращает засорение гидравлической системы. Состав: Органические буфера...< 20%, Протеолитические ферменты...< 1%.Описание: Прозрачная жидкость  | флакон | 40 | 11 200,00 | 448 000,00 |
| Контрольная кровь (1N) | Контрольная кровь норма | флакон | 6 | 92 450,00 | 554 700,00 |

Выделенная сумма для закупа: 8 211 700 (восемь миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот) тенге.

Товар должен быть доставлен по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, ГКП на ПХВ «АМКБ».

Сроки и условия поставки: (в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности клиники).

Условия оплаты: Оплата производится в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.

Место представления ценовых предложений: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, отдел государственных закупок, окончательный срок подачи ценовых предложений до 17.00 часов «11» января 2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 08.30 часов «14» января 2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83Б, отдел государственных закупок.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит: ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности; а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

       1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

      5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

      7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**К сведению потенциальных поставщиков!**

**Для исправной работы вышеуказанного анализатора необходимо использование реагентов (все лоты) одного производителя, дробление не допускается!**