**Объявление №20**

|  |
| --- |
| **Общие сведения** |
| **Заказчик** | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» |
| **Юр. адрес заказчика** | Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8. |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Место поставки** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Срок поставки** | в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности клиники |
| **Сумма закупки** | 1 818 500 (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын. |
| **Условия оплаты** | в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.  |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **4** |
| **Вид предмета закупок** |
| Товар |
| **Способ проведения закупки** |
| Запрос ценовых предложений |
| **Наименование объявления** |
| Закуп расходных материалов для аппарата экстрокорпоральной непрерывной коррекции гемостаза для острой терапии «Prismaflex» 2020 год |
| **Срок начала приема заявок** |
| 17 января 2020 год |
| **Срок окончания приема заявок** |
| 23 января 2020 год 17 часов 00 минут |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** |
| 24 января 2020 год 09 часов 00 минут |
| **Место представления ценовых предложений и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** |
| г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническая характеристика** | **Цена выделанная для закупок за единицу** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| 1 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии | Набор предназначен для использования в - CRRT-sepsis терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethyleneimine) для одновременного удаление эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: SCUF (Медленная продолжительная ультрафильтрация), CVVH (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), CVVHDF (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация)Вес пациента: более 30 кгПлощадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м².Общий объем заполнения крови набора -189 мл.Материалы: мембрана покрытая полиэтиленимином (PEI) и гепарином, пвх, без применения латекса. | 190 000 | 3 | шт. | 570 000 |
| 2 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: SCUF (Медленная продолжительная ультрафильтрация), CVVH (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), CVVHDF (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация)Вес пациента: более 30 кгПлощадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,4 м².Общий объем заполнения крови набора -186 мл.Материалы: Полиарилэфирсульфон, пвх, без применения латекса | 99 500 | 3 | шт. | 298 500 |
| 3 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа | Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемодиафильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиафильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек B содержит буфер.Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7Объём раствора – 5000 мл после смешивания.Состав после смешивания:Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\лМагний Mg2 - 0.5 ммол\лНатрий Na - 140 ммол\лХлорид Cl - 111.5 ммол\лЛактат - 3 ммол\лБикарбонат НСО3 - 32 ммол\лКалий К + - 2 ммол\лГлюкоза - 6.1 ммол\л | 9 500 | 40 | шт. | 380 000 |
| 4 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа | Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемодиафильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиафильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек B содержит буфер.Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7Объём раствора – 5000 мл после смешивания.Состав после смешивания:Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\лМагний Mg2 - 0.5 ммол\лНатрий Na - 140 ммол\лХлорид Cl - 113.5 ммол\лЛактат - 3 ммол\лБикарбонат НСО3 - 32 ммол\лКалий К + - 4 ммол\лГлюкоза - 6.1 ммол\л | 9 500 | 60 | шт. | 570 000 |

В соответствии с п.108 потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) настоящих Правил.