**Объявление №38**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения** | |
| **Заказчик** | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» |
| **Юр. адрес заказчика** | Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8. |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Место поставки** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Срок поставки** | в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности клиники |
| **Сумма закупки** | 5 989 500 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын. |
| **Условия оплаты** | в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара. |
| **Кол-во лотов в объявлении** | **10** |
| **Вид предмета закупок** | |
| Товар | |
| **Способ проведения закупки** | |
| Запрос ценовых предложений | |
| **Наименование объявления** | |
| Закуп медицинских изделий для операционного блока на 2020 год | |
| **Срок начала приема заявок** | |
| 17 февраля 2020 год | |
| **Срок окончания приема заявок** | |
| 24 февраля 2020 год 17 часов 00 минут | |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** | |
| 25 февраля 2020 год 08 часов 00 минут | |
| **Место представления ценовых предложений и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** | |
| г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническое описание** | **Цена выделанная для закупок за единицу** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| **1** | Нейтральный электрод многоразового пользования | Нейтральный силиконовый электрод с лентой для фиксации, многоразовый, 30x17 cm | 64 800 | 7 | штука | 453 600 |
| **2** | Кабель для многоразового нейтрального электрода, L: 5 м, плоский штекер | Кабель для многоразового нейтрального электрода, L: 5 м, плоский штекер | 32 400 | 7 | штука | 226 800 |
| **3** | ВЧ-инструмент, одноразовый с электродом ножом, держателем и очистителем, стерильная, Уп=10шт | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, с электродом-нож, одноразовый, с двухкнопочной (желтая, синяя) активацией, кабель 3 м, 3-контактный (пиновый) штекер, в стерильной упаковке, УП=10шт | 22 950 | 7 | упаковка | 160 650 |
| **4** | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, для электродов D=4мм, многоразовый, кабель 5,0м, 3-контактный (пиновый) штекер | 47 700 | 7 | штука | 333 900 |
| **5** | Биполярный кабель | Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим прямым штекером, 5м, штепсель 29мм | 34 650 | 7 | штука | 242 550 |
| **6** | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет, прямой, длина 220 MM, бранши 1 MM | 78 300 | 4 | штука | 313 200 |
| **7** | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет, прямой, длина 160 MM, бранши 1 MM | 78 300 | 4 | штука | 313 200 |
| **8** | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет, прямой, длина 195 MM, бранши 1 MM | 78 300 | 4 | штука | 313 200 |
| **9** | Чехлы защитные для операционных микроскопов | Чехол должен иметь рукава для ассистентских тубусов Чехол должен быть оснащен специальной защитной линзой для объектива микроскопа, расположенным под углом к объективу, для исключения бликов от источника света, диаметр линзы не менее – 65 мм. Наличие специальных фиксирующих лент, препятствующих смещению чехла с микроскопа с возможностью неоднократной корректировкой фиксации. Использование с вакуумной системой Чехол должен быть адаптирован для использования с микроскопом OPMI «OPMI Vario 700», имеющегося у заказчика. Внешний пакет должен быть из многослойных полимерных пленок и открываться без помощи ножниц. Срок годности 5 лет с момента производства.  Тип: одноразовый стерильный чехол;  Размер: Не менее 122x300см;  Материал: легкий прозрачный материал, не содержащий латекс, асбест и полихлорированных бифенилов;  Единица поставки: Упаковка из 5 штук | 88 620 | 20 | упаковка | 1 772 400 |
| **10** | Стент мочеточниковый Single Loop, закрытого типа, с проводником GW, позиц. (толк) 2 зажима | Мочеточниковый стент **(размер по запросу)** двойной j стент в виде узкой полой пластиковой трубки, рентгеноконтр с боковыми отверстиями и концевыми фиксаторамив виде спирали. В набор входят гибкий политетрафторэтилен проводник, толкатель и 2 зажима | 15 500 | 120 | штука | 1 860 000 |

В соответствии с п.108 потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) настоящих Правил.