**Приложение №1**

 **к ЗЦП от 22.05. 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Выделенная сумма в тенге** | **Место поставки** | **Срок и условия поставки** |
| 1 | Клапан, многофункциональный размер 11 мм | 2 | 98 814,00 | 197 628,00 | г. Алматы, ул. А. Демченко 83 Б. | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора |
| 2 | Клапан, многофункциональный размер 6 мм | 4 | 90 005,00 | 360 020,00 |
| 3 | Канюля троакара без клапана, размер 6 мм, длина 10.5 см | 4 | 44 811,00 | 179 244,00 |
| 4 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°, крупноформатная диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом | 2 | 2 148 247,00 | 4 296 494,00 |
| 5 | Аппликатор, для использования с титановыми клипсам (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой,металлический внешний тубус, вставка | 1 | 438 152,00 | 438 152,00 |
| 6 | Тубус, внешний, металлический, изолированный, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, размер 5 мм длина 36 см | 5 | 76 217,00 | 381 085,00 |
| 7 | Световод, волоконнооптический, с прямым соединением со стороны источника света, особо термостойкий, диаметр 4.8 мм., длина 250 см. | 1 | 301 421,00 | 301 421,00 |
| 8 | Колпачок уплотняющий, цветовой код: черный, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак | 2 | 6 894,00 | 13 788,00 |
| 9 | Колпачок уплотняющий, цветовой код: зеленый используется с троакарами размера 11 мм и экстракторами/переходниками вместе с инструментами размера 10 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак. | 2 | 8 809,00 | 17 618,00 |