**Приложение №1**

 **к ЗЦП от 18.05. 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Выделенная сумма в тенге** | **Место поставки** | **Срок и условия поставки** |
| 1 | Держатель электрода с 2-мя кнопками с 3-хштырьковым штекером | Держатель электродов «Slim-Line» с 2 кнопками VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный, с соединительным кабелем 4 м | шт. | 5 | 115 238 | г. Алматы, ул. А. Демченко 83 Б. | В течение 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика до 31.12.2017 г. |
| 2 | Биполярный пинцет прямой длина 18,5см. | Биполярный пинцет PREMIUM, прямой, наконечник 1 мм тупой, изогнутый, длина 185 мм | шт. | 5 | 230 476 |
| 3 | Кабель соединительный длина 4м. интернациональной серии для биполярных пинцетов | Биполярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, международный стандарт (2 шт, 22 мм) 4м, для биполярных пинцетов | шт. | 5 | 60 761 |
| 4 | Хирургический набор электродов, малый со стерилизационной вставкой | Хирургический набор электродов, малый состоит из стерилизационной вставки для 8 электродов и5 монополярных электродов: Электрод-шарик, прямой 4 мм Электрод типа «ленточная петля», прямой 6 мм Вольфрамовая электрод-игла, прямая 0.8 мм 22 ммЭлектрод-нож прямой 3,4x24 ммЭлектрод-нож, изогнутый 1.5 мм x 17 мм  | шт. | 1 | 57 850 |
| 5 | Электрод-нож 3,4 х 12 мм., длина 45мм. (5шт. в упаковке) | Электрод-нож 3,4 х 12 мм., длина 45мм. (5шт. в упаковке) | шт. | 4 | 21 777 |
| 6 | Электрод-нож 2,4 х 12 мм., длина 120мм. (5 шт. в упаковке) | Электрод-нож, прямой, ш 2.4 x 12 мм, длина 120 ммнапример, для полостных операций | шт. | 2 | 16 403 |
| 7 | Электрод-шпатель прямой 3,4 х 24 мм, длина 45мм (5 шт. в упаковке) | Электрод-шпатель, прямой, 3 x 24 мм, длина 45 мм(5 шт. в упаковке) | шт. | 2 | 21 777 |