Утверждаю:

Директор

ГКП  «Алматинская многопрофильная клиническая больница»

на праве хозяйственного ведения

____________ Молдакулов Ж.М.

Приказ № 100 – п от « 10 »  марта  2016 года

ПОВТОРНАЯ ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

по государственным закупкам изделий медицинского назначения для проведения эндоваскулярных вмешательств на 2016 год.

Организатор повторного тендера: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области.

Место нахождения:  г. Алматы ул. А. Демченко, 83 Б. БИН 990 240 006 664, РНН 090 100 000 638, ИИК KZ 518 560 000 000 058 730, БИК KCJBKZKX, АГФ АО «Банк Центр Кредит», г. Алматы, КБЕ 16.

Представитель организатора повторного тендера:  начальник отдела государственных закупок  Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области, Сарсенова Женискуль Иембердиевна. Контактный телефон: 399 38 39, адрес электронной почты amkb_goszakup@bk.ru.

1. Общие положения

1. Повторный тендер  проводится с целью выбора поставщиков изделий медицинского назначения для проведения эндоваскулярных вмешательств;

2. Сумма, выделенная на закуп  для проведения эндоваскулярных вмешательств составляет   89 172 000 (восемьдесят девять миллионов сто семьдесят две тысячи) тенге, 00 тиын;

3. Настоящая повторная тендерная  документация включает в себя:

1) состав повторной тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3, 4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г. №1729;

2) описание закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации;

3) количество (объем) закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту;

4) место, требуемые сроки и условия поставки;

5) условия платежа и проект договора о закупе;

6) способ и методику расчета цены тендерной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать такие элементы как расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое, кроме стоимости самих товаров;

7) валюту или валюты, в которых должна быть выражена цена тендерной заявки, и курс, который будет применен для приведения цен тендерных заявок к единой валюте в целях их сопоставления оценки;

8) требования к языку составления и представления тендерной заявки, договора о закупе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;

9)  требования к оформлению тендерной заявки;

10) порядок, форму, сроки внесения обеспечения тендерной заявки;

11) указание на возможность потенциального поставщика изменять или отзывать тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

12) место и окончательный срок представления тендерных заявок и срок их действия;

13) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию тендерной документации, а также сообщения о намерении организатора повторного тендера на данном этапе провести встречу с потенциальными поставщиками, которая проводится в открытой форме и протоколируется;

14) место, дату и время вскрытия конвертов с тендерными заявками;

15) процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными заявками и рассмотрении тендерных заявок;

16) условие о предоставлении приоритета потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям;

17) условия внесения, форма, объем и способ обеспечения исполнения обязательств по договору о закупе.

2. Разъяснение организатором повторного тендера  положений

повторной тендерной  документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию

4. Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора повторного тендера разъяснения повторной тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор повторного тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена повторная тендерная документация.

5. Организатор повторного тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления  тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в повторную тендерную документацию.

6. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена повторная тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором повторного тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

7. Организатор повторного тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий повторного тендера в определенном месте и определенное время, указанные в повторной тендерной документации;

8. При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и ответы про разъяснению условий повторного тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена повторная тендерная документация;

3. Срок действия, содержание, предоставление,

изменение и отзыв тендерных заявок

9. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в повторном тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору повторного тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с повторной тендерной документацией.

10. Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

11. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в повторном тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях повторного тендера, отклоняется.

12. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в повторном тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в повторном тендере в соответствии с приложением 3 к повторной тендерной документации. На электронном носителе в обязательном порядке представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно приложению 4;

2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику:

- копии лицензий, подтверждающих право потенциального поставщика на производство и/или оптовую, розничную реализацию лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, и/или талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую, розничную реализацию изделий медицинского назначения и медицинской техники;

- нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом (для индивидуального предпринимателя);

- оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 1 июня текущего года, то представляются оригинал или нотариально засвидетельствованная копия аудиторского отчета за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для индивидуального предпринимателя);

- нотариально засвидетельствованную копию Устава для юридического лица (в случае, если в Уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также предоставляется выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или нотариально засвидетельствованная копия учредительного договора);

- оригинал справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца, выданной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерный заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, заверяется подписью руководителя, либо заместителя руководителя и печатью данного налогового органа. При передачи указанной справки в электронном виде заверяется электронной цифровой подписью уполномоченного органа;

- оригинал справки банка или филиала  банка с подписью и печатью, в которых обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правлением Национального Банка Республики Казахстан, в соответствии с приложением 5 (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или филиалов банка, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков или филиалов банка). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Отсутствие документа, подтверждающего полномочия должностного лица подписавшего справку, не является основанием для признания такого поставщика не соответствующим требованиям;

- сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности;

- в случае, если потенциальный поставщик предусматривает использование преимущественного права, то им представляется нотариально засвидетельствованная копия сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и/или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

3) предлагаемую потенциальным поставщиком таблицу цен, представленную согласно приложению 6, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая стоимость сопутствующих услуг;

4) технические спецификации с указанием точных технических характеристик предлагаемого товара на бумажном носителе, при предложении медицинской техники - на электронном носителе (в формате *doc);

5) предлагаемые сопутствующие услуги;

6) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки;

7) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г. №1729;

7-1) акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости наличия «холодовой цепи», выданный органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками);

8) другие документы, необходимые для представления в соответствии с повторной тендерной документацией.

13. Тендерная заявка потенциального поставщика лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения, за исключением потенциального поставщика фармацевтических услуг, а также кроме документов, предусмотренных пунктом 39 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г. №1729, должна содержать следующие документы:

1) нотариально засвидетельствованные копии договоров (с указанием объемов и перечнем лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения) с производителями либо официальными представителями производителя лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения;

1-1) оригинал или нотариально засвидетельствованная копия (в случае необходимости также нотариально засвидетельствованный перевод) документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемых к закупу лекарственных средств, изделий медицинского назначения, выданного в текущем году с указанием способа закупа проводимого единым дистрибьютором предшествующей дате вскрытия конвертов с тендерными заявками по торговым наименованиям;

1-2) график поставок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, подтвержденный производителем или заводом-изготовителем согласно регистрационному удостоверению, кроме закупа фармацевтических услуг;

14.Тендерная заявка потенциального поставщика медицинской техники кроме документов, предусмотренных пунктом 39 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г. №1729, должна содержать оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов (в случае необходимости также нотариально заверенный перевод), подтверждающих статус производителя потенциального поставщика предлагаемой к закупу медицинской техники. В случае участия в тендере официального дистрибьютора либо официального представителя производителя тендерная заявка потенциального поставщика должна содержать оригинал или нотариально засвидетельствованные копии (в случае необходимости также нотариально заверенный перевод) договора или иных документов, подтверждающих его право на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

15. Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору повторного тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.

16. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

17. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется печатью.

Техническая спецификация тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя из которых должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя) и оригинал гарантийного обеспечения прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатывается с тендерной заявкой в один конверт, оформленный в соответствии с пунктом 46, «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г. №1729;

18. Тендерная заявка должна быть напечатана либо написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком.

19. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

20. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору повторного тендера по адресу, указанному в повторной тендерной документации, содержать слова «Повторный тендер по государственным закупкам изделий медицинского назначения для проведения эндоваскулярных вмешательств на 2016 год» и «Не вскрывать до 11 часов 00 минут 24 марта 2016 года».

4. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

21. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере трех процентов от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по лотам, предложенным в его тендерной заявке на условиях, предусмотренных в повторной тендерной документации.

22. Гарантийное обеспечение тендерной заявки может представляться в виде:

1) залога денег, размещаемых в банке;

2) банковской гарантии согласно приложению 7, тендерной документации.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера.

23. Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

24. Организатор повторного тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

1) истечения срока действия тендерной заявки, за исключением победителя (-ей) тендера;

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

3) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям повторной тендерной документации;

4) при признании победителем повторного тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупки без определения победителя повторного тендера;

6) вступления в силу договора о закупе и внесения победителем повторного тендера обеспечения исполнения договора о закупе, предусмотренного повторной тендерной документацией.

25. Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления повторной тендерной заявки;

2) был определен победителем повторного тендера, но своевременно не заключил договор о закупе.

26. Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства, одновременно при представлении тендерной заявки вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки в размере полутора процента от стоимости закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг, предложенных в их тендерных заявках в форме, способом и на условиях, предусмотренных в повторной тендерной документации.

5. Порядок представления заявки на участие в повторном тендере

27. Заявки на участие в повторном тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору повторного тендера нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: 050019, г, Алматы, улица А. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок, в срок до «24» марта 2016 г. 09 час 00 мин  включительно.

28. Все тендерные заявки, полученные организатором повторного тендера после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

29. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в повторном тендере регистрируются уполномоченным представителем организатора повторного тендера в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в повторном тендере.

30. Не подлежат регистрации и возвращаются конверты с заявками на участие в повторном тендере с нарушением требований к оформлению конвертов с тендерными заявками на участие в повторном тендере, предусмотренными настоящей повторной тендерной документацией.

6. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

31. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией  в 11 часов 00 минут 24 марта 2016 года  по адресу: г. Алматы, улица А. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок.

Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками, предварительно зарегистрировавшись в журнале регистрации при предоставлении документа удостоверяющего личность и доверенности на право присутствия при вскрытии тендерных заявок от компании участника.

32. При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь повторной тендерной комиссии объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в повторном тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.

7. Оценка и сопоставление тендерных заявок

33. При оценке и сопоставлении тендерных заявок:

1) тендерная комиссия вправе запрашивать у потенциальных поставщиков разъяснения в связи с их тендерными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в тендере;

2) не допускаются запросы, предложения или дополнения с тем, чтобы привести тендерную заявку, не отвечающую квалификационным требованиям и требованиям повторной тендерной документации, в соответствие с этими требованиями.

34. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку, если:

1) потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям;

2) потенциальный поставщик не внес гарантийное обеспечение тендерной заявки в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в повторной тендерной документации;

3) данная тендерная заявка не отвечает требованиям повторной тендерной документации;

4) цены тендерных заявок потенциальных поставщиков превышают сумму, выделенную для закупа.

35. Тендерная комиссия признает повторный тендер в целом или какой-либо его лот несостоявшимся в случае, если:

1) на участие в повторном тендере представили тендерные заявки менее двух потенциальных поставщиков, удовлетворяющих квалификационным требованиям;

2) все представленные тендерные заявки были отклонены как не отвечающие требованиям повторной тендерной документации;

3) на участие в тендере представил заявку только один потенциальный поставщик.

36. Если повторный тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися, организатор тендера в случае необходимости изменяет содержание условий тендера и проводит повторный тендер.

При этом, если повторном тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися в случае, если в повторном тендере по какому-либо лоту подана только одна заявка потенциального поставщика, соответствующая требованиям повторной тендерной документации, то организатор повторного тендера переходит к закупу способом из одного источника у данного потенциального поставщика.

37. Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в повторном тендере, и определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены.

38. Тендерная комиссия подводит итоги повторного тендера в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов повторного тендера.

39. Потенциальный поставщик, участвовавший в повторном тендере, может обжаловать итоги повторного тендера в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

8. Протокол об итогах повторного тендера

40. При осуществлении закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг способом повторного тендера тендерная комиссия оформляет протокол об итогах повторного тендера, в котором должна содержаться следующая информация:

1) наименования и краткое описание закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг;

2) сумма, выделенная для закупа;

3) наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

5) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

6) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

7) в случае отклонения тендерных заявок - основания их отклонения;

8) наименование и местонахождение победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель;

9) наименование и местонахождение участника тендера по каждому лоту, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя;

10) если в результате повторного тендера не определен победитель - основания принятия такого решения тендерной комиссией;

11) срок, в течение которого должен быть заключен договор о закупе (но не более десяти календарных дней с момента получения протокола итогов победителем повторного тендера);

12) информация о привлечении экспертной комиссии.

41. Организатор повторного тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов повторного тендера письменно уведомляет всех принявших участие в повторном тендере потенциальных поставщиков о результатах повторного тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

9. Порядок заключения договора о закупе

42. Организатор повторного тендера в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов повторного тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор о закупе согласно приложению 8 к повторной тендерной документации.

43. Договор о закупе вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

44. Победитель повторного тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения подписанного договора о закупе подписывает или письменно уведомляет организатора повторного тендера об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.

45. Если потенциальный поставщик, признанный победителем повторного тендера, не подписывает договор о закупе в сроки, указанные пунктом 66 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г. №1729, не уведомив организатора тендера об имеющихся разногласиях, организатор повторного тендера вправе заключить договор о закупе с другим участником повторного тендера, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах повторного тендера.

46. Не допускается внесение каких-либо изменений и/или новых условий в проект договора о закупе или в подписанный договор о закупе (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика (цена, качество).

47. Допускается внесение изменений в проект договора о закупе или в подписанный договор о закупе при условии неизменности цены и качества, и других условий, явившихся основой для выбора поставщика в части изменения объемов закупа.

48. Организатор повторного тендера до подписания договора о закупе вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем повторного тендера, с целью уменьшения суммы договора. Потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, при этом организатор повторного тендера не в праве уклоняться от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем повторного тендера по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупе цены на аналогичные закупаемым лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения и медицинской техники изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию организатора тендера и поставщика в договор о закупе могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений настоящего пункта.

10. Порядок внесения обеспечения исполнения договора о закупе

49. Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:

1) залога денег, размещаемых в банке;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера.

Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.

50. Обеспечение исполнения договора о закупе вносится поставщиком  в течение десяти рабочих дней после вступления договора в силу, если иное не предусмотрено данным договором.

11. Поддержка отечественного товаропроизводителя

51. В случае, если в закупе лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники способами, предусмотренными абзацами вторым и третьим подпункта 1) пункта 7 настоящих Правил, в качестве потенциальных поставщиков участвуют два и более отечественных товаропроизводителя по одному и тому же лоту, заказчик рассматривает ценовые предложения по данному лоту только от отечественных товаропроизводителей.

52. Если в повторном тендере по какому-либо лоту подана только одна заявка потенциального поставщика, являющегося отечественным товаропроизводителем, соответствующая требованиям тендерной документации, либо подано две и более заявки потенциальных поставщиков, одна из которых

- потенциального поставщика, являющегося отечественным товаропроизводителем, соответствующая требованиям тендерной документации, то комиссия объявляет тендер по данному лоту (в рамках заявленного объема) несостоявшимся, а организатор тендера переходит к закупу способом из одного источника у данного потенциального поставщика, являющегося отечественным товаропроизводителем.

Приложение 1

к повторной тендерной  документации

Перечень закупаемых расходных материалов для проведения эндоваскулярных вмешательств на 2016 год.

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара* | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 13 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» | Коронарный проводник | шт. | 50 | 29 440 | 1 472 000 | В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул. А. Демченко, 83 Б | 0% |
| 14 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» | Балонный коронарный катетер | шт. | 100 | 71 500 | 7 150 000 | В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул. А. Демченко, 83 Б | 0% |
| 19 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 90 | 280 000 | 25 200 000 | В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул. А. Демченко, 83 Б | 0% |
| 21 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» | Коронарный стент с лекарственным покрытием | шт. | 205 | 270 000 | 55 350 000 | В течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул. А. Демченко, 83 Б | 0% |

*- полное описание и характеристики  указаны  в технической спецификации, Приложение № 2 к ТД

Сумма, выделенная на закуп  изделии медицинского назначения для проведения эндоваскулярных вмешательств составляет: 89 172 000 (восемьдесят девять миллионов сто семьдесят две тысячи) тенге, 00 тиын.

Приложение 2

к повторной тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лот №13 Коронарный проводник Техническая характеристика: "Коронарный проводник, сердечник из нержавеющей стали с дистальной оплеткой. Два варианта конструкции дистального кончика: прямой и J, 3 варианта жесткости (Floppy - 0.8g, Intermediate - 1.1g, Standard -2.8g). Толщина сердечника - 0.14мм у проводников Floppy и Intermediate и 0.20мм у проводников Standard. Наличие гидрофильного покрытия с гибридной технологией нанесения (дистальные 3 см без покрытия). Варианты длины 182 и 300 см. Рентген контрастный кончик - 3см. Размеры по заявке заказчика." Лот №14 Балонный коронарный катетер Техническая характеристика: Сфера применения: коронарная ангиопластика. Материал баллона: полукристалический ко-полимер. Покрытие: Гидрофильное (от баллона до порта выхода проводника), гидрофобное (по наружной поверхности листков баллона и наконечник). Система доставки: Rx (быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): не более 0.017”(0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта): не более 2 F Диаметр баллона 1,5 мм при давлении 7 Атмосфер не менее 1,5 мм. Диаметр баллона 1,5 мм при давлении 12 Атмосфер не более 1,7 мм. Дистальный диаметр тубуса (шафта): не более 2.4 F (для Ø 1.25 - 1.5 mm), 2.5 F (для Ø 2.0 - 3.5 mm), 2.6 F (для Ø 4.0 mm). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Система складывания баллона: В виде трех листков. Рабочая длинна: не менее 140 см. Маркеры баллона: Платиново-Иридиевый Количество маркеров баллона: не менее 2 (диаметр 2,0 – 4,0). Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Передача усилия на дистальную часть катетера: Система Усиленной передачи. Номинальное давление: не менее 7 Атмосфер. Расчетное давление разрыва: не более 14 Атмосфер. Номинальный диаметр баллона 1.25/1.5/2/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25/30 мм. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 36. Размеры по заявке покупателя. Лот №19 Коронарный стент с лекарственным покрытием Техническая характеристика: Сфера применения: Стентирование коронарных сосудов. Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Пассивное покрытие: Аморфный карбид силикона. Активное покрытие: Полилакти́д (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA). Доза лекарственного вещества не более 1.4 µm/мм2. Толщина активного покрытия стента: не более 7.4 μm. Позднее сужение просвета сосуда по экспериментальным данным, мм не более 0,05. Толщина каркаса стента номинальным диаметром 2,0-3,0 мм: не более 60 мкм (0,0024"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: Rx (быстрой смены). Предукорочение стента номинальным диаметром 2,75 мм: не более 0%. Рекойл стента номинальным диаметром 2,75 мм: не более 4,70%.Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры:2, платино-иридиевые вмонтированные. Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): не более 0.017”(0.4318 мм). Рабочая длина катетера: не менее 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): не менее 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 2.25 – 3.5 мм не более 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не более 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атмосфер не более 2.0 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 14 Атмосферное менее 2,43 мм. Передача усилия на дистальную часть: Система Усиленной передачи Воздействия. Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Система складывания баллона: В виде трех листков. Длина стента:9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24. Размеры по заявке покупателя. Лот №21 Коронарный стент с лекарственным покрытием Техническая характеристика: Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3-мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекоил не более 4.4%, площадь раскрытой ячейки не более 4.39мм2. Диаметры: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 143см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика (профиль входа в пораже-ние) не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.85мм. Длина конусной части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм. 3х-лепестковая уклад-ка баллона. Комплаинс баллона: номинальное давление (NP) 8-10 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм.Размеры по заявке конечного получателя. .

Приложение 3

К повторной тендерной документации

(Кому)_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора тендера)

(От кого)_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере

(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется,______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

предлагает осуществить поставку товаров в соответствии с тендерной документацией по следующим лотам:

_______________________________________________________________________________________________________________________

(подробное описание товаров)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1.______________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________________________________________________________

9.______________________________________________________________________________________________________________________

10._____________________________________________________________________________________________________________________

Я (Мы) обязуюсь (емся), в случае признания моей (нашей) тендерной заявки выигравшей, начать поставку товаров в течение______________дней с даты подписания договора и завершить поставку

(прописью)

всех товаров, указанных в настоящей тендерной заявке, до________________________.

(указать дату) (прописью)

В случае признания моей (нашей) тендерной заявки выигравшей, я (мы) внесу (ем) обеспечение исполнения договора* о закупках на сумму, составляющую___________процентов от общей суммы договора.

(прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение______________________ дней со дня вскрытия

(прописью)

конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____________________ _____________________________

(Подпись, дата)            (должность, фамилия, и.о.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению________________

___________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

*указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в тендерной документации.

Приложение 4

К повторной тендерной документации

Форма заполнения описи документов,

прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, Копия, Нотариально заверенная копия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

К повторной тендерной документации

Справка об отсутствии задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на _______________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан (указать полное наименование физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, тел., адрес, РНН, БИК и т.д.), обслуживающегося в данном банке/филиале банка.

Дата

Подпись

М.П.

Приложение 6

К повторной тендерной документации

Таблица цен

тендерной заявки потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № пп | Содержание | Наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена _________за единицу в__________________ на условиях___________________ИНКОТЕРМС 2000 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр. 5 × стр. 6, в_____________ |  |
| 8. | Общая цена, в________ на условиях _____________________ИНКОТЕРМС 2000. (пункт назначения) включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

Я (Мы) соглас(ен) (ны) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Предлага (ю) (ем) следующие альтернативные условия платежа

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить:_______________________________________________), при этом

предоставляя (ю) (ем) ценовую скидку в размере

_______________________________________________________________________________________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

___________________________          _______________________

(Должность, фамилия, и.о.)                           (Подпись)

М.П.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение 7

К повторной тендерной документации

Банковская гарантия

Наименование банка_____________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты организатора закупок)

Гарантийное обязательство №__________

___________________________  «___»__________________г.  (местонахождение)

Мы были проинформированы, что_________________________________________________________________________________________,

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________,

организованном_________________________________________________________________________________________________________,

(наименование организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)______________________________________________________________

_______________________________________на общую сумму_____________________________________________________________тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг)                                                                                  (прописью)

Тендерной документацией/условиями закупок способом запроса ценовых предложений от «__»______________г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение

потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы__________________________________________________________________________________настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок/ценовых предложений;

не подписал в установленные сроки договор о закупках;

не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации/условиях закупок.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к ______________концу. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта       
Дата и адрес

Приложение 7-1

К повторной тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения тендерной заявки)

Наименование банка_________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому

__________________________________________

(наименование и реквизиты единого дистрибьютора или организатора закупок в соответствии с пунктом 88-1 указанных Правил)

Гарантийное обязательство № __________

___________________________________________________________________________________________ «___» __________________ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что _____________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупке _____________________________________________________________________________

организованном

_________________________________________,

(наименование единого дистрибьютора или организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

__________________________________________

(наименование и объем товаров, работ и услуг) ___________________________________________________________________________

на общую сумму _______________________________________________________________________________________________ в тенге.

(прописью)

Согласно условиям закупа способом тендера с использованием двухэтапных процедур предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы _____________________________________________________________________________

(наименование банка)

настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

_________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату по основаниям, предусмотренным пунктом 107 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу окончательного срока действия тендерной заявки - «___» _________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес. |
| --- | --- |

Приложение 8

К повторной тендерной документации

Типовой договор о закупе

__________________                                                               «_____» _______________ ________г.

(Местонахождение)

______________________________, именуемый (ое)(ая)

(полное наименование Заказчика)

в дальнейшем - «Заказчик», в лице

_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Поставщика - победителя тендера),

именуемый (ое)(ая) в дальнейшем - «Поставщик», в лице______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и протокола об итогах закупа способом ________________________________(указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _________________№___ от «____»_____________________ ______году заключили настоящий Договор о закупе (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми - приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты_________________________________________________________________________________________________________

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

6. Сроки выплат_________________________________________________________________________________________________________

(пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата или и т.д.)

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

_______________________________________________________________________________________________________________________

(счет-фактура или акт приемки-передачи или т.п.)

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно, стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение____________________________________________________________

(указать требуемый срок гарантии)

дней после доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

46. Адреса и реквизиты Сторон:

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений):________________________________________

Настоящий Типовой договор о закупке регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.