**Приложение №1**

 **от 30 марта 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Выделенная сумма в тенге** | **Место поставки** | **Срок и условия поставки** |
| 6 | Средство для дезинфекция+ПСО, ПСО и стерилизация изделий медицинского назначения | В состав средства должны входить действующие вещества: кислоты от 0,5 до 17% по массе, ЧАС или комплекс ЧАС – от 1,5 до 12 % по массе, ингибиторы коррозии. Средство не должно содержать в своем составе такие вещества как спирты, альдегиды, фенолы и их производные, активный хлор, ферменты, амины. Показатель активности водородных ионов водного раствора средства (Рh) должен составлять не менее 3,0 ед. и не более 5,0 Срок годности концентрата при условии хранения в закрытой упаковке производителя должен составлять от 3 до 5 лет, срок годности рабочих растворов должен составлять от 14 до 28 суток Дезинфекция+ПСО, ПСО и стерилизация изделий медицинского назначения, в т.ч. эндоскопов и инструментов к ним, дезинфекция поверхностей, яиц при бактериальных, вирусных, грибковых инфекциях (в т.ч. туберкулёз). Дезинфекция сложного оборудования, медицинских отходов, обуви, воздуха, санитарного транспорта и др. Дезинфекция при особо опасных инфекциях (чума, холера), в очагах анаэробных инфекций., (1л во флаконе)  | флакон  | 150 |  915 000  |  |  |
| 16 | Салфетки  | Салфетки поставляются в виде перфорированного рулона в индивидуальной герметичной полиэтиленовой упаковке. Материал салфеток имеет в своём составе вискозу и полипропилен, не оставляет следов ворса на протираемых поверхностях, имеет однородную полимерную структуру, обеспечивающую высокую устойчивость материала к истиранию. Плотность 45 гм. Количества салфеток от 40 до 50 шт в 1 ведре.  | 1 л ведро  | 50 |  300 000  |
| 17 | Жидкое мыло  | Мыло должно быть представлено в виде – крема, густой консистенции. Не должно содержать консервантов, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ, не должно вызывать раздражений кожи и аллергических реакций при частом использовании. Средство должно быть упаковано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности мыла не менее 36 месяцев с даты производства. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языке. Совместно со мылом должны быть поставлены настенные держатели с локтевым приводом в необходимом количестве. Установка настенных держателей должна осуществляться за счет поставщика. Замена вышедших из строя настенных держателей должна осуществляться за счет поставщика в течение всего срока использования средства. | 0,7 л | 200 |  690 000  |
| 18 | Антисептик для гигиенической и хирургической обработки рук, мест инъекций, локтевых сгибов доноров, операционного поля, стерильно, не содержит консервантов, красителей и ароматических отдушек) | Антисептическое средство должно быть представлено в виде геля, должно содержать не менее 65% смеси пропиловых спиртов высокой очистки в соотношение 1:0,63 со смягчающими добавками для кожи. Не должно содержать консервантов, красителей и ароматических отдушек. Должно быть разрешено для хирургической, гигиенической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов доноров. Должно обладать бактерицидными (в т.ч. возбудители туберкулеза и ВБИ), фунгицидными, вирулицидными свойствами. Средство должно быть упаковано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности средства не менее 36 месяцев с даты производства. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языке. Совместно с антисептическим средством должны быть поставлены настенные держатели с локтевым приводом в необходимом количестве. Установка настенных держателей должна осуществляться за счет поставщика. Замена вышедших из строя настенных держателей должна осуществляться за счет поставщика в течение всего срока использования средства. | 0,7л  | 200 |  782 000  |