**Приложение №1**

 **от 31 марта 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Выделенная сумма в тенге** | **Место поставки** | **Срок и условия поставки** |
| **Видиоэндоскопического комплекса «Olympus»** |
| 1 | Cветовод  | шт | 1 | 381 600 | г. Алматы, ул. А. Демченко 83 Б. | В течений 90 календарных дней со дня подписания договора |
| 2 | Поддон для инструментов  | шт | 1 | 298 800 |
| 3 | Щипцы захватывающие, 5Chx640mm  | шт | 1 | 258 000 |
| 4 | Щипцы захватывающие, крысиный зуб  | шт | 1 | 384 000 |
| 5 | Щипцы захватывающие "FG-4", 5 Fr.  | шт | 1 | 506 800 |
| 6 | Щипцы захватывающие, 3-nail, 5 Fr  | шт | 1 | 198 800 |
| 7 | Ножницы ретроградные, 5 Fr. x 600 mm  | шт | 1 | 262 800 |
| 8 | Ножницы, 5 Fr. x 600 mm  | шт | 1 | 262 800 |
| 9 | Захватывающая корзинка, 4-проволочная, винтовой, 3 Фр., «FG-51B», 900 мм | шт | 1 | 242 300 |
| 10 | Кабель для резекции UES-40 | шт | 2 | 72 000 |
| 11 | 12 - Телескоп “OES ELITE” 4 мм, 30°, автоклавируемый | шт | 1 | 1 796 760 |
| 12 | Внутренний тубус, под внешний тубус 24Фр., ротационный, без ирригационного порта | шт | 1 | 296 280 |
| 13 | Рабочий элемент пассивный | шт | 1 | 647 640 |
| 14 | ВЧ электрод резекционный тип "петлясредняя", одноразовый, стерильный – 12шт в упаковке | шт | 1 | 503 640 |
| 15 | Многоразовые биопсийные щипцы типа«алиггатор» | шт | 1 | 242 200 |