**Приложение №1**

**От 28 августа 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Краткая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Выделенная сумма в тенге** | **Место поставки** | **Срок и условия поставки** |
| 1 | Набор центральных венозных катетеров | Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расщепленным окончанием 15 Fr. 10/10 Ga, пункционная игла 18 Ga х 6.35 см. проводник, скальпель, тканевые расширители: 12 Fr и 14 Fr, разрывной интродьюсер 16 Fr, расширитель туннельного хода, металлический проводник катетера по туннелю, зажим катетера, подсоединяемый сменный блок с портами, инъекционные колпачки, колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов, фиксирующая прозрачная наклейка10.0 см х 12.0 см. | набор | 100 | 1 920 000 | г. Алматы, ул. Демченко 83 Б | В течении 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика до 31.12.2017 г. |
| 2 | Фистульная игла артериальная 16 G, фистульная игла венозная 16G | Фистульная игла артериальная 16 G\*25\*300. Дополнительное боковое отверстие, вращающиеся крылышки, зажим красного цвета. Фистульная игла венозная 16G\*25\*300. Без бокового отверстия, вращающиеся крылышки, зажим синего цвета. | пара | 3 900 | 1 606 800 |