| № | Наименование товара | Технические параметры | Кол-во | Ед.изм. | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный комплект для хирургических и диагностических процедур (Интервенционная Нейрохирургия, Ангиография) | В комплекте: Стандартный халат XL - 3шт; | 20 | комплект | 568 000 |
|  |  | Полотенце для рук - 4шт; |  |  |  |
|  |  | Перчатки №7,5 - 3шт; |  |  |  |
|  |  | Ангио простыня для пациента с 2-мя отверстиями 225x330см, с полиэтеленовым краем с двух сторон - 1шт; |  |  |  |
|  |  | Чехол для оборудования: 100x100 см - 2шт; |  |  |  |
|  |  | Покрытие для столика с инструментами 90х150см - 1шт; |  |  |  |
|  |  | Шприц: LL 3мл - 1 шт; |  |  |  |
|  |  | Шприц: LL 5мл - 2шт; |  |  |  |
|  |  | Шприц: LL 10мл - 2шт; |  |  |  |
|  |  | Шприц: LL 20мл - 1шт; |  |  |  |
|  |  | Иглы для шприцов G20x40мм - 6шт; |  |  |  |
|  |  | Игла для пункции артерии 18G - 1 шт; |  |  |  |
|  |  | Поднос 300х230х60мм, 3000мл - 1шт; |  |  |  |
|  |  | Чаша 500мл - 1шт; |  |  |  |
|  |  | Чаша 250мл - 1шт; |  |  |  |
|  |  | Стакан 120мл - 2шт; |  |  |  |
|  |  | Тампоны марлевые 10x10см, 12-слойные - 40шт; |  |  |  |
|  |  | Салфетки марлевые абдоминальные 45x45см, 6-слой , с рентгеноконтрастной нитью. - 10шт; |  |  |  |
|  |  | Скальпель №11 - 1шт; |  |  |  |
|  |  | Клейкая лента - пластырь для длительной фиксации интродьюсера - 1шт; |  |  |  |
|  |  | 3-ходовой запорный кран - 1шт; |  |  |  |
|  |  | Система в/в для инфузомата, LuerLock на одном конце для соединения с 3-ходовой запорным краном, 180 см - 2шт. |  |  |  |
|  |  | Ножницы хирургические, прямые, одноразовые, 14,5 см, наконечник острый/тупой - 1шт. |  |  |  |
| 2 | Стент интракраниальный | Интракраниальный самораскрывающийся нитиноловый матричный стент. Предназначен для стентирования артерий головного мозга для перекрытия шейки аневризмы, при технике ассистенции эндоваскулярной эмболизации спиралями, в целях поддержки массы спиралей и сохранению просвета родительской артерии. Возможность полного низведения стента в катетер до отделения, даже после полного раскрытия. Совместим с проводником 0,016" и микрокатетером минимум 0.021". Диаметр стента от 4 до 6 мм, длина от 15 до 30 мм. | 3 | штука | 2 476 500 |
| 3 | Микрокатетер для доставки интракраниального стента 18,27 | Проводниковый микрокатетер ля доставки интракраниальных стентов, эмболизирующих средств, рентгеноконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Катетер армирован нитиноловой проволокой для снижения риска овализации профиля. Дистальный внутренний диаметр 0.021 дюйм. Наружный диаметр 2.8-2.3 fr. Проксимальный конец имеет стандартный льюеровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и несколько переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет двойные маркеры. Совместим с диметилсульфоксидом. Специальное внешнее покрытие улучшает скользящие характеристики. Общая длина 158см. Стерильная упаковка. | 3 | штука | 496 500 |