**Приложение №1**

**От 23 февраля 2017 г.**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Краткая характеристика** |
| 1 | Кассеты полиспецифические, содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител,(100штук в уп.). | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, анти-C3, анти-С3d; полиспецифические), 100шт/уп. Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив, для проведения реакции Кумбса |
| 2 | Стандартные эритроциты для поиска антител 0,8% Surgiscreen 3\*10 ml | 0,8% Серджискрин (0,8% Surgiscreen), 3x10мл. Эритроциты в виде 0,8%-й суспензии используются для идентификации возможных антител неожидаемых групп крови с помощью системы |
| 3 | Ortho Bliss (LISS Solution optimised for BioVue)/ Раствор слабой ионной силы Bliss (3 x 10ml) | ORTHO BLISS представляет собой раствор низкой ионной силы, предназначенный для обеспечения оптимальной ионной силы для фиксации антител при использовании в системе Ortho BioVue.Каждый флакон содержит 0,03M раствор хлорида натрия, глицина, глюкозы, фосфата, нуклеозида и пурина, а также консерванты хлорамфеникол, триметоприм и сульфаметоксазол |