**Технические характеристики**

**№1 и №2 Направляющий воздуховод**

Применяется при острой дыхательной недостаточности при коме любой этиологии, сопровождающейся утратой кашлевого и рвотного рефлексов. Применяется для обеспечения проходимости дыхательных путей, препятствует западению языков, та так же, в качестве соединителя для кислородной и аэрозольно - увлажняющей терапии. Стерильный. В индивидуальной упаковке. Атравматический мягкий закругленный конец для безопасного ведения. Имеет анатомическую форму. Однократного применения.

 **№3 Тест-полосы №50**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для количественного определения глюкозы**  | 1. свежей капиллярной крови
2. венозной крови, обработанной гепаринатом лития или гепаринатом аммония, или ЭДТА
3. артериальной крови
 |
| **Реагент в тест-полоске** | глюкозодегидрогеназа |
| **Использование с приборами** | Акку-Чек Перформа, Акку-Чек Перформа Нано |
| **Диапазон измерений** | 0,6-33,3 ммоль/л |
| **Объем капли крови** | 0,6 мкл |
| **Условия и хранения** | в оригинальном закрытом тубусе при температуре от +2° до+30°С в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей |