**Объявления №63**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения** | |
| **Заказчик** | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» (сайт [www.amkb.kz](http://www.amkb.kz)., электронный адрес [goszakup\_amkb@mail.ru](mailto:goszakup_amkb@mail.ru)) объявляет об осуществлении Закупа медицинских изделий на 2021 год (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила) |
| **Юр. адрес заказчика** | Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8. |
| **Факт. адрес заказчика** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Контакты** | Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 399 38 39. |
| **Место поставки** | г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б. |
| **Срок поставки** | в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика |
| **Сумма закупки** | 2380611 (два миллиона триста восемьдесят тысяч шестьсот одиннадцать) тенге, 00 тиын. |
| **Условия оплаты** | в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара. |
| **Способ проведения закупки** | |
| Запрос ценовых предложений | |
| **Наименование объявления** | |
| Закуп медицинских изделий на 2021 год | |
| **Срок начала приема заявок** | |
| 29 мая 2021 год | |
| **Срок окончания приема заявок** | |
| Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений – **до 10 часов 00 минут 07 июня 2021 года.** На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок. | |
| **Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** | |
| 07 июня 2021 год 11 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена выделанная для закупок за единицу | Сумма |
| 1 | Клипс кожный, для скальпа, стерильный | Клипс по RANEY (автор), кожный, для скальпа, стерильный. Изготовлен из высококачественного пластика. В упаковке 20 картриджей по 10 клипс в каждом (всего 200 штук). | упак | 1 | 201500 | 201500 |
| 2 | Клипс микро прямой AVM, PHYNOX, 5 мм | Клипс AVM (по Kopitnik), PHYNOX (кобальт-хром-никелевый сплав), микро, сосудистый, прямой, длина рабочей части 5 мм, максимальное раскрытие - 2,3 мм. Допустимая сила закрытия от 50 до 70 гр. Предназаначен для лечения артерио-венозной мальформации. Стерильный, в упаковке 1 штука. | шт. | 2 | 178106 | 356212 |
| 3 | Клипс микро изогнутый AVM, PHYNOX, 5 мм | Клипс AVM (по Kopitnik), PHYNOX (кобальт-хром-никелевый сплав), микро, сосудистый, изогнутый, длина рабочей части 5 мм, максимальное раскрытие - 2,3 мм. Допустимая сила закрытия от 50 до 70 гр. Предназаначен для лечения артерио-венозной мальформации. Стерильный, в упаковке 1 штука. | шт. | 2 | 178106 | 356212 |
| 4 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, стандартный, слегка изогнутый 15,3 мм | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, стандартный, изогнутый, максимальная ширина открытия 9,8 мм, длина браншей 15,3 мм, сила зажима 180 гр. | шт. | 1 | 170471 | 170471 |
| 5 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, стандартный, изогнутый 6,4 мм | Клипс по YASARGIL(автор), нейрохирургический, титановый, для постоянной окклюзии, стандартный, изогнутый, длина браншей 6,4 мм, сила закрытия 180 гр, максимальное открытие 6,1 мм, цветовая кодировка браншей серебряным цветом, цветовая кодировка пружины голубым цветом. Имеется мостик, предотвращающий соскальзывание браншей, и позволяет избежать эффекта "ножниц"; внутренняя поверхность браншей атравматическая, выполнена в форме симметрично расположенных пирамидальных вдавлений, что позволяет значительно расширить площадь соприкосновения браншей и увеличить силу смыкания. Стерильный, одноразовый. | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
| 6 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, стандартный, изогнутый 8 мм | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, стандартный, изогнутый, максимальная ширина открытия 6,5 мм, длина браншей 8,0 мм, сила зажима 180 гр. | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
| 7 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, стандартный, слегка изогнутый 13,7 мм | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, стандартный, слегка изогнутый, максимальная ширина открытия 8,7 мм, длина браншей 13,7 мм, сила зажима 200 гр. | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
| 8 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, мини, прямой 7 мм | Клипс по YASARGIL(автор), нейрохирургический, титановый, для постоянной окклюзии, мини, прямой, длина браншей 7,0 мм, сила закрытия 110 гр, максимальное открытие 4,6 мм, цветовая кодировка браншей серебряным цветом, цветовая кодировка пружины фиолетовым цветом. Имеется мостик, предотвращающий соскальзывание браншей, и позволяет избежать эффекта "ножниц"; внутренняя поверхность браншей атравматическая, выполнена в форме симметрично расположенных пирамидальных вдавлений, что позволяет значительно расширить площадь соприкосновения браншей и увеличить силу смыкания. | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
| 9 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, мини, изогнутый 5,2 мм | Клипс по YASARGIL, мини, титановый, постоянный, изогнутый, максимальная ширина открытия 4,0 мм, длина браншей 5,2 мм, сила зажима 110 гр. | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
| 10 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, мини, изогнутый 3,9 мм | Клипс по YASARGIL, мини, титановый, постоянный, изогнутый, максимальная ширина открытия 3,5 мм, длина браншей 3,9 мм, сила зажима 110 гр. | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
| 11 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, мини, изогнутый 6,3 мм | Клипс по YASARGIL(автор), нейрохирургический, титановый, для постоянной окклюзии, мини, слегка изогнутый, длина браншей 6,3 мм, сила закрытия 110 гр, максимальное открытие 6,0 мм, цветовая кодировка браншей серебряным цветом, цветовая кодировка пружины фиолетовым цветом. Имеется мостик, предотвращающий соскальзывание браншей, и позволяет избежать эффекта "ножниц"; внутренняя поверхность браншей атравматическая, выполнена в форме симметрично расположенных пирамидальных вдавлений, что позволяет значительно расширить площадь соприкосновения браншей и увеличить силу смыкания. | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
| 12 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, мини, угловой 5 мм | Клипс по YASARGIL(автор), нейрохирургический, титановый, для постоянной окклюзии, мини, изогнутый, длина браншей 5,0 мм, сила закрытия 110 гр, максимальное открытие 3,5 мм, цветовая кодировка браншей серебряным цветом, цветовая кодировка пружины фиолетовым цветом. Имеется мостик, предотвращающий соскальзывание браншей, и позволяет избежать эффекта "ножниц"; внутренняя поверхность браншей атравматическая, выполнена в форме симметрично расположенных пирамидальных вдавлений, что позволяет значительно расширить площадь соприкосновения браншей и увеличить силу смыкания. Возможность проведения МРТ интенсивностью до 3-х Тесла. | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
| 13 | Клипс по YASARGIL, титановый, постоянный, стандартный, окончатый, прямой 5 мм 9 мм | Клипс по YASARGIL, стандартный, титановый, прямой, постоянный, окончатый, диаметр отверстия 5,0 мм, максимальная ширина открытия 9,1 мм, длина браншей 9/15,7 мм, сила зажима 150 гр | шт. | 1 | 144024 | 144024 |
|  | Итого |  |  |  |  | **2380611** |

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. **По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.**

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.

**Директор Ахметова Э.А.**