**Объявления**

 **о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**г. Алматы «06» февраля 2018 год.**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», находящейся по адресу г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б, объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу изделий медицинского назначения и расходных материалов для отделения реанимации новорожденных на 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристика**  | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Сумма** |
| 1 | Назальная канюля, стерильная, для аппарата ИВЛ. Размер (small) | Материал: силикон.Виды размеров: small (маленькая), medium (средняя), large (большая). Предназначение: для использования только с контуром с генератором Количество в упаковке 10 шт.Индивидуально упаковано. Стерильно. | Уп. | 5 | 350 000 |
| 2 | Банки для увлажнителя детские, одноразовые, для аппарата ИВЛ | Материал: металл - алюминий, пластик.Максимальный объем: 180 млДиаметр разъема: входящий – 22 мм (М), выходящий: 15 мм (F)Пиковый поток: 70 л/минДиаметр основания: 123 ммБанка должна быть произведена с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата.Количество в упаковке 20 шт.Индивидуально упаковано. Стерильно.Одноразовая. Для Неинвазивного аппарата ИВЛ «Infant Flow SiPAP» | Уп. | 3 | 1 290 000 |
| 3 | Набор юстировочный для аппарата ИВЛ | Состав: Аккумуляторная батарея, датчик кислорода, 10 микронный фильтр кислорода, уплотнительные кольца размером 1/8"X1/4" и 1/4"X3/8", распылитель воздуха, ограничитель распыления воздуха, обратные клапана воздуха, фильтр воздушной смеси.1. Установить набор юстировочный, настроить и провести калибровку аппарата неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP».
2. Гарантийный срок на аппарат неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP»- 1,5 года
 | Шт. | 3 | 1 519 260 |
| 4 | Шапочка фиксатор №10 для аппарата ИВЛ | Материал: хлопокПредназначение: для использования только с контуром с генератором;Размеры: 000 (18-20 см), 00 (20-22 см), 0 (22 – 24 см), 1 (24-26 см), 2 (26-28 см), 3 (28-30 см), 4 (30-32 см), 5 (32-24 см), 6 (34-36 см), 7 (36 – 38 см), 8 (38-40 см), 9 (40-42 см);Количество в упаковке 10 шт.Индивидуально упаковано. Стерильно.  | Уп.  | 5 | 20 000 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  **3 179 260** |

Выделенная сумма для закупа: 3 179 260 (три миллиона сто семьдесят девять тысяч двести шестьдесят) тенге, 00 тиын.

Товар должен быть доставлен: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б.

Требуемый срок поставки товара: в течении 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика до 31.12.2018 г.

Срок оплаты: по факту поставки товара, по мере поступления бюджетных средств, при предоставлении необходимых документов в течение 90 (девяноста) банковских дней путем перечисления.

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением: до 17 часов 00 минут 12 февраля 2018 года.

Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 08 часов 30 минут 13 февраля 2018 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7(727) 399 38 39.