|  | Утверждаю: Директор ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» _____________________ Молдакулов Ж.М. Приказ № 084 – П от « 01 » февраля 2018 года |
| --- | --- |

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,

предоставляемая организатором тендера

потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере

по закупу дезинфицирующих средств на 2018 год.

Глава 1. Введение

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера  потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу дезинфицирующих средств на 2018 год (далее – Тендерная документация) разработана в соответствии с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

- Предмет тендера

- Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу дезинфицирующих средств на 2018 год разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

- Тендер проводится с целью определения поставщиков дезинфицирующих средств. Полный перечень закупаемых товаров с требуемыми техническими и качественными характеристиками приведены в приложениях 1, 2 к настоящей Тендерной документации.

- Организатором тендера выступает Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области».

- Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

- К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией дезинфицирующих средств, соответствующей по качеству требованиям, указанным в Технической спецификации (приложение 2 к настоящей Тендерной документации).

- Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям:

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) иметь опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года (данное требование не распространяется на производителей);

3) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);

6) иметь разрешение на осуществление предпринимательской деятельности физического лица или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры.

- Потенциальный поставщик по одному лоту тендера, представляет одно торговое наименование с указанием производителя изделия медицинского назначения;

- Работникам, а также аффилиированным лицам организатора тендера, запрещается участвовать в качестве потенциальных поставщиков при осуществлении закупа, регулируемого настоящими Правилами.

Потенциальный поставщик и его аффилиированное лицо не имеют права участвовать в одном лоте.

- Потенциальный поставщик вправе не представлять информацию, не относящуюся к предъявляемым к нему квалификационным требованиям.

- Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

- Требования к дезинфицирующим средствам, закупаемые на тендере

- К закупаемым дезинфицирующим средствам предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации дезинфицирующих средств в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью;

2) дезинфицирующие средства хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки, утвержденными уполномоченным органом;

3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению дезинфицирующих средств соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности дезинфицирующих средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Глава 2. Тендерная документация

- Содержание тендерной документации

- Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам, кроме объявления о проведении тендера содержит:

1) состав тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3, 4 Правил;

2) форму Заявки на участие в тендере согласно приложению 3 к настоящей тендерной документации;

3) форму описи прилагаемых к заявке документов согласно приложению 4 к настоящей тендерной документации;

4) форму справки с банка об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика согласно приложению приложение 9 к настоящей тендерной документации;

5) перечень, дезинфицирующих средств, с указанием суммы, выделенной для закупа; место, требуемые сроки и условия поставки согласно приложению 1 к настоящей тендерной документации;

6) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, согласно приложению 2 к настоящей тендерной документации;

7) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, согласно приложению 10 к настоящей тендерной документации;

8) условия платежа и проект договора о закупе согласно приложению 8 к настоящей тендерной документации;

9) способ и методику расчета цены тендерной заявки, включая указание на то, что цена должна содержать такие элементы как расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое, кроме стоимости самих товаров, а также форму таблицы цен согласно приложению 5 к настоящей Тендерной документации;

10) валюту или валюты, в которых должна быть выражена цена тендерной заявки;

11) требования к языку составления и представления тендерной заявки, договора о закупе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;

12) требования к оформлению тендерной заявки;

13) порядок,  сроки внесения обеспечения тендерной заявки, форму Обеспечения тендерной заявки (Банковская гарантия/ платежное поручение) согласно приложению 6 к настоящей тендерной документации;

14) указание на возможность потенциального поставщика изменять или отзывать тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

15) место и окончательный срок представления тендерных заявок, срок их действия;

16) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию тендерной документации, а также сообщение о намерении организатора тендера на данном этапе провести встречу с потенциальными поставщиками, которая проводится в открытой форме и протоколируется;

17) место, дату и время вскрытия конвертов с тендерными заявками;

18) процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными заявками и рассмотрении тендерных заявок;

19) условие о предоставлении приоритета потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям;

20) условия внесения, объем и способ обеспечения исполнения обязательств по договору о закупе, форма Обеспечения исполнения договора о закупках (Банковская гарантия) согласно приложению 7 к настоящей тендерной документации;

- Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его тендерной заявки.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки.

- Организатор тендера и тендерная комиссия не отвечают и не несут обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера.

- Тендерная документация предоставляется бесплатно.

- Разъяснения тендерной документации

- Потенциальный поставщик вправе обратиться письменно с запросом о разъяснении положений тендерной документации, но не позднее десяти календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, оговоренного в пункте 40 настоящей Тендерной документации. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

- Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию

- Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по своей собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального поставщика внести изменения в тендерную документацию.

- Внесенные изменения имеют обязательную силу, и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым организатор тендера представил тендерную документацию. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти календарных дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

Глава 3.  Содержание тендерной заявки

- Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также представляет к тендерной заявке разрешение, подтверждающее права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договор, заключенный между потенциальным поставщиком и его привлекаемым соисполнителем.

- Основная часть тендерной заявки содержит:

  - заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

  - копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

  - копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

  - копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

  - копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

  - сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

  - подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

  - сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

  - копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе изделий медицинского назначения для получения преимущества на заключение договора закупа;

  - если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляются оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

  - заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных изделий медицинского назначения, включая цену сопутствующих услуг;

  - сопутствующие услуги;

  - копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками);

  - письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

  - письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

  - другие документы, предусмотренные тендерной документацией.

- Техническая часть тендерной заявки содержит:

  - технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, на бумажном носителе (также на электронном носителе в формате *doc);

  - документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям настоящих Правил и тендерной документации.

- Обеспечение тендерной заявки

- Потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде банковской гарантии или залога денег, размещаемых в банке, в размере 1% (один процент) от суммы, выделенной для закупа изделия медицинского назначения со сроком действия, не менее срока действия самой тендерной заявки.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера: БИН 990 240 006 664, РНН 090 100 000 638, ИИК KZ 518 560 000 000 058 730, БИК KCJBKZKX, АГФ АО «Банк Центр Кредит», г. Алматы, КБЕ 16.

- Обеспечение тендерной заявки в виде банковской гарантии оформляется  по форме и содержанию согласно приложению 6 к настоящей Тендерной документации.

- Потенциальный поставщик представляет как часть своей тендерной заявки оригинал банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные заявки, не имеющие обеспечения тендерной заявки, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации, оговоренные в пункте 81 главы 9 Правил.

- Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в пункте 69 главы 9 Правил.

- Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте 70 главы 9 Правил.

2. Документы, подтверждающие

соответствие квалификационным требованиям потенциальных поставщиков

- Потенциальный поставщик, изъявивший участвовать в тендере, представляет следующие документы:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5)  сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

9)	копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе изделий медицинского назначения для получения преимущества на заключение договора закупа;

10) данные об опыте работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года.

3. Таблица цен тендерной заявки.

28. Потенциальный поставщик указывает в таблицах цен по форме согласно приложению 5 к настоящей Тендерной документации, цену единицы товара и общую цену товаров, которые он предлагает поставить согласно своей тендерной заявки.

Техническая спецификация предлагаемых товаров в тендерных заявках должна соответствовать требуемой в приложении 2 к тендерной документации.

29. Цены товаров кроме стоимости самих товаров должны включать в себя:

- расходы по сертификации, транспортировке и страхованию товара до пункта назначения, оговоренного в приложении 1 к настоящей Тендерной документации;

- все налоги, пошлины и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

- другие составляющие цены потенциального поставщика.

30. В случае, если в Таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.

31. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения договора о закупках и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан.

4. Валюта тендерной заявки и условия платежа.

32. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

33. Оплата поставщикам производится в тенге по факту поставки товара до места назначения, по мере выделения лимита бюджетных средств финансовым органом.

5. Срок действия тендерной заявки

34. Срок действия тендерной заявки 45 календарных дней со дня вскрытия тендерных заявок.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в тендерной документации, отклоняется.

6. Язык тендерной заявки

35. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке, на котором составлена настоящая Тендерная документация. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

1. Оформление и визирование тендерной заявки

36. Тендерная  заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

37. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

38. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

2. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками

39. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу: 050019, г. Алматы ул. А. Демченко, 83 Б, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», и содержать слова «Тендер по закупу дезинфицирующих средств на 2018 год» и «Не вскрывать до «28» февраля  2018 года 12 часов 00 минут».

3. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

40. Тендерные заявки представляются организатору тендера нарочно или по почте по адресу: 050019 г. Алматы ул. А. Демченко, 83 Б, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», отдел государственных закупок в срок до «28» февраля 2018 года 10 часов 00 мин. включительно. Окончательный срок представления заявок: «28» февраля 2018 года 10 часов 00 мин.

4. Тендерные заявки, представленные после истечения

окончательного срока представления тендерных заявок

41. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера  после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.

5. Изменение тендерных заявок и их отзыв

42. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей тендерной заявки. Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.

43. Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

6. Представление тендерных заявок

44. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок

1. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками

45. Присутствующие уполномоченные представители потенциальных поставщиков должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками, подтверждая свое присутствие «28» февраля  2018 г. с 12 часов 00 мин.

46. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, или их уполномоченных представителей в 12 часов 00 мин. «28» февраля 2018 г. по адресу: г. Алматы ул. А. Демченко, 83 Б Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», отдел государственных закупок.

47. При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.

2. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок

48. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

49. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и настоящей Тендерной документацией.

50. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая всем требованиям Правил и тендерной документации, то она не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям.

3.Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков

предъявляемым квалификационным требованиям

51. Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям, а также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в момент рассмотрения тендерной комиссией документов, представленных потенциальными поставщиками в соответствии с главой 3 настоящей Тендерной документации.

4. Оценка и сопоставление тендерных заявок

52. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки в соответствии с Правилами и настоящей Тендерной документацией и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены.

Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора

1. Определение выигравшей тендерной заявки

53. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку с наименьшей ценой.

54. При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера тендерная комиссия помимо победителя тендера определяет потенциального поставщика, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера.

55. Итоги тендера оформляются в соответствии с пунктом 86 Правил.

56.Организатор тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера уведомляет всех принявших участие потенциальных поставщиков о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет ресурсе.

2. Заключение договора о закупках

57. Организатор тендера в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме согласно приложению 8 к настоящей Тендерной документации.

58. Договор закупа вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон.

59. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от  подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

60. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

61. Не допускается внесение каких-либо изменений и/или новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара и объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименование, указанного в договоре другим торговым наименованием.

Допускается внесение изменений в заключенный договор при условии неизменности качества, и других условий, явившихся основой для выбора поставщика в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора.

62. Организатор тендера до подписания договора о закупе вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения суммы договора. Потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, при этом организатор тендера не в праве уклоняться от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупу лекарственных средств.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупе цены на аналогичные закупаемым лекарственным средствам изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию организатора тендера и поставщика в договор о закупе могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений настоящего пункта.

3. Обеспечение исполнения договора о закупках.

63. Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:

1) залога денег, размещаемых в банке;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка Республики Казахстан (согласно приложение 7 к настоящей Тендерной документации).

Обеспечение исполнения договора в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера.

Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.

Обеспечение исполнения договора не вносится в случае, если сумма договора не превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

64. Обеспечение исполнения договора о закупе вносится поставщиком – в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

65. Внесенное обеспечение исполнения договора о закупе (договора поставки) возвращается поставщику после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по этому договору в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком обязательств.

66. Если поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств,  нарушение других условий договора) свои обязательства по договору и (или) не уплатил штрафные санкции, предусмотренные договором, то организатор закупок удерживает внесенное поставщиком обеспечение исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

к Тендерной документации

| Перечень закупаемых дезинфицирующих средств на 2018 год. |
| --- |
| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» | Быстрорастворимые хлорсодержащие таблетки для дезинфекции поверхности ЛПУ | кг | 150 | 5 000 | 750 000 | В течении 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул. А. Демченко, 83 Б | 0% |
| 2 |  | Быстрорастворимые хлорсодержащие таблетки для дезинфекции поверхности ЛПУ | кг | 150 | 5 600 | 840 000 |  |  | 0% |
| 3 |  | Быстрорастворимые хлорсодержащие таблетки для дезинфекции поверхности ЛПУ | кг | 150 | 3 200 | 480 000 |  |  | 0% |
| 4 |  | Средства для дезинфекции+ ПСО и ДВУ | литр | 500 | 4 600 | 2 300 000 |  |  | 0% |
| 5 |  | Дезинфицирующий раствор для ИМН для дезинфекции совмещенной с ПСО, ДВУ, стерилизации медицинского инструментария | литр | 200 | 9 700 | 1 940 000 |  |  | 0% |
| 6 |  | Дезинфицирующий раствор для эндоскопов, ИМН (дезинфекция +ПСО) | флакон | 25 | 23 520 | 588 000 |  |  | 0% |
| 7 |  | Универсальное высокоэффективное дезинфицирующее средство с моющим эффектом для ИМН | литр | 200 | 7 200 | 1 440 000 |  |  | 0% |
| 8 |  | Полоски индикаторные | флакон | 10 | 6 100 | 61 000 |  |  | 0% |
| 9 |  | Дезинфицирующий раствор для ИМН | флакон | 200 | 5 450 | 1 090 000 |  |  | 0% |
| 10 |  | Антибактериальное мыло флакон эйрлесс (на 40 литров флакона 1 локтевой дозатор в подарок) | литр | 400 | 6 400 | 2 560 000 |  |  | 0% |
| 11 |  | Кожный антисептик Для обработки рук (гигиенически, хирургически) флакон эйрлесс (на 40 литров флакона 1 локтевой дозатор в подарок) | литр | 400 | 6 400 | 2 560 000 |  |  | 0% |
| 12 |  | Антибактериальное мыло, в упаковке 0,7 л | шт | 1000 | 3 968 | 3 968 000 |  |  | 0% |
| 13 |  | Кожный антисептик для обработки рук (гигиенически, хирургически) | шт | 1000 | 4 497 | 4 497 000 |  |  | 0% |

*- полное описание и характеристики  указаны  в технической спецификации, Приложение № 2 к ТД

Сумма, выделенная на закуп  дезинфицирующих средств составляет: 23 074 000 (двадцать три миллиона семьдесят четыре тысяч) тенге, 00 тиын.

Директор                                                                    Молдакулов Ж.М.

Приложение 2

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лот 1. Быстрорастворимые хлорсодержащие таблетки Для дезинфекции поверхности ЛПУ

Состав средства: в качестве действующего вещества должен содержат натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, адипиновую кислоту, содержание активного хлора –1,5 г. Водные растворы прозрачные. Срок годности рабочих растворов: не более 5 суток; в закрытой таре и при недоступности прямых солнечных лучей до 22-х дней. Срок годности средства: в невскрытой упаковке производителя не меньше– 3 года со дня изготовления. Целевая активность: средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, возбудителей особо опасных инфекций (холера, чума, сибирская язва)), вирусов (в том числе полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон. Для сочетания процесса дезинфекции и очистки к растворам препарата возможность добавлять моющие средства, разрешенные для применения в медицинских учреждениях, при этом антимикробная активность не должна снижаться. Водные растворы не должны портить обрабатываемые поверхности. Должна обладать отбеливающим эффектом, существенно не изменять цвет тканей. Средство должно быть расфасовано в пластиковые банки весом не менее 1,0 кг,

Лот 2. Быстрорастворимые хлорсодержащие таблетки Для дезинфекции поверхности ЛПУ

В качестве действующего вещества в состав средства должна входить натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) не менее 80 %. Содержание активного хлора в готовом продукте до 60%. Масса активного хлора при растворении 1 таблетки не более 0,75 г. Должны быть универсальным средством с моющим, отбеливающим и дезинфицирующим действием, предназначены для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Обеззараживания поверхностей, биологических выделений, медицинских отходов, многоразовых сборников и автотранспортных средств, перевозящих медицинские отходы. Высокоэффективное средство в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе: полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Дерматофит. Эффективность в отношении микобактерии туберкулеза. Применение во всех ЛПУ, в том числе акушерских стационарах, в инфекционных очагах. Обладать отбеливающим эффектом, существенно не изменять цвет тканей. Таблетки должны быть с дополнительным моющим и отбеливающим действием, не требует дополнительного добавления моющего средства. Водные растворы не должны портить обрабатываемые поверхности. Срок годности средства не менее – 6 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов - 5 суток. Таблетки должны быть упакованы в блистерную упаковку по 1 ,2, и 4 штук в каждом блистере. Средство должно быть расфасовано в пластиковые банки весом не менее 1,0 кг,

Лот 3. Быстрорастворимые хлорсодержащие таблетки Для дезинфекции поверхности ЛПУ

В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - не менее 90,0%, а также вспомогательные вещества: карбонат натрия не менее 5,0%, адипиновая кислота не менее 5,0%. Масса активного хлора (АХ) в одной таблетке, минимум 1,5 гр, время растворения не более 10 минут. Средство должно обладать высоким бактерицидным действием в отношении широкого спектра грамм+ и грамм- бактерий (включая S.aureus, мультирезистентный стафилококк (MRSA), P.aeruginosa, возбудителей дизентерии, сальмонеллеза, паратифа, брюшного тифа, холеры, чумы, туляремии, спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus и др., возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидным, вирулицидным (в т.ч. против возбудителей гепатитов А, В, С, СПИД, герпеса, гриппа всех типов, парагрипу, «птичьего» гриппа, SARS («атипичная пневмония»), аденовирусной, энтеровирусной (в т.ч. полиомиелит, Коксаки, ЕСНО), коронавирусной, респираторно-синтициальной, риновирусной, рота вирусной, цитомегаловирусной инфекции и т.п.), фунгицидным (против патогенных грибов рода Саndida и дерматофитов, а также должно быть эффективно в уничтожении и предупреждении появления плесени, в т.ч. в споровой форме) действием. Водные растворы должны быть прозрачные, иметь легкий запах хлора, не повреждать поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения, предметы ухода за больными, изготовленные из коррозиестойких металлов, стекла, резины и пластмасс; должны иметь отбеливающие свойства. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3-4 классу малоопасных веществ при введении в желудок. не иметь кожно-резорбтивных, мутагенных, канцерогенных и сенсибилизирующих свойств. Средство должно быть разрешено к применению для: - обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, игрушек, обуви из резин, пластмасс, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандида, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в ЛПО, включая акушерские стационары (кроме отделений неонтологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте; - заключительной дезинфекции в детских учреждениях; - проведения генеральных уборок; Срок годности средства не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 3 суток. Средство должно быть расфасовано в пластиковые банки весом не менее 1,0 кг, и содержащие не менее 300 таблеток. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языках.

Лот 4. Средства для дезинфекции+ ПСО и ДВУ

Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве ДВ стабилизированный пероксид водорода не менее 20%, а также ПАВ, комплексообразователь, ингибитор коррозии, воду. В составе средства не должны присутствовать дополнительные активные ингредиенты (спирты, альдегиды, НУК, кислоты, производные ЧАС, гуанидина, амина, хлора, фенола, ароматические отдушки). рН средства должен быть в интервале 1,5-6,8%. Средство должно обладать бактерицидной (вкл. возбудителей внутрибольничных, анаэробных, особо-опасных инфекций (холеры, туляремии, чумы, сибирской язвы), туберкулоцидной (М.Terrae), спороцидной, вирулицидной, фунгицидной, овоцидной активностью. Средство должно быть экологически безопасным, не требовать ротации, обладать пролонгированным остаточным эффектом не менее 5 часов. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции и ПСО (в т.ч. совмещенные в один процесс) ИМН (в т.ч. эндоскопов); стерилизации ИМН (в т.ч. эндоскопы, кювезы); ДВУ эндоскопов; дезинфекции различного медоборудования (в т. ч. неантологическое отделение). Время проведения ДВУ эндоскопов не более 5 мин, стерилизации ИМН не более 30 мин. В рабочем растворе средства, используемого для ДВУ эндоскопов и стерилизации ИМН, содержание пероксида водорода должно составлять не менее 6%. Срок годности не менее 2-х лет, рабочих растворов не менее 14 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Еврофлакон объемом не менее 1 л.

Лот 5. Дезинфицирующий раствор для ИМН Дезинфекции совмещенной с ПСО, ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария.

Универсальное средство с моющим эффектом, используется для дезинфекции поверхностей, дезинфекции совмещенной с ПСО, ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария (хирургический, стоматологический), ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. Обладает широким спектром действия в т.ч. в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерии в т.ч., ВБИ (включая синегнойную палочку и золотистый стафилококк) и возбудителей анаэробных и особо опасных инфекций, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирусполиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов А,В,С, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧи др.), грибов рода Кандида. Трихофитон и плесневых грибов. Отмечается высокая эффективность в отношении мультирезистентных форм микобактерий туберкулеза. Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений, не портит обрабатываемые поверхности. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов 14 сутки при условии хранения в закрытых емкостях. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами. В качестве действующих веществ в составе содержит: ЧАС дидецилдиметиламмоний хлорид не менее -7,0±0,5%, глиоксаль - не более 10±0,5%, глутаровый альдегид- не более 6,0±0,5% и полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 2,0±0,2%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%, краситель, воду. Слабый специфический запах. Средство должно быть расфасовано во флаконах или канистрах не менее 1л.

Лот 6. Дезинфицирующий раствор для ИМН (дезинфекция +ПСО)

Средство должно представлять собой концентрат, содержащий два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), дистиллированная вода, функциональные добавки. рН средства должен быть в интервале 7,5% - 8,5%. В составе не должны содержаться спирты, альдегиды, перекись водорода, ЧАС, производные фенола, гуанидина, алкиламинов, амилаза, липаза. Средство должно быть разрешено к применению для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ и стерилизацией. Средство должно применяться ручным способом и в обязательном порядке механизированным способом в ультразвуковых установках и в моюще-дезинфицирующей машине (МДМ) при комнатной температуре. Выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять для: ПСО ИМН ручным способом не менее 500 л при экспозиции 10минут; ПСО ИМН в ультразвуковых установках не менее 125 л при экспозиции 2 минуты; ПСО гибких эндоскопов ручным способом не менее 250 л при экспозиции 5 минут; ПСО гибких эндоскопов механизированным способом в МДМ не менее 250 л при экспозиции 3 минуты. Срок годности средства не менее 1,5 года. Средство должно быть расфасовано в канистру объемом не менее 3,5 литров. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языке.

Лот 7. Универсальное высокоэффективное дезинфицирующее средство с моющим эффектом для ИМН

Универсальное высокоэффективное дезинфицирующее средство с моющим эффектом. Предназначено для дезинфекции поверхностей, в том числе: текущая и заключительная дезинфекция, генеральная уборка. Дезинфекция, совмещенная с ПСО, ПСО, ДВУ, стерилизация мед инструментария хирургический, стоматологический (в т.ч. вращающихся), ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. Обладает широким спектром действия, эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), спорообразующих микроорганизмов), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, а также возбудителей особо опасных инфекций. Обладает фунгицидным и антивирусным свойством (включая вирусы ОРВИ, герпеса, полиомиелита, гепатитов А, В и С, ВИЧ, аденовирусы, грипп, всех известных вирусов «птичьего гриппа H5N1», вирусов возбудителей инфекционной анемии цыплят, ИБК, реовирусной инфекции птиц, РРСС, классической и африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции типа 2, штаммов AH1N1 и др. Обладает тройным синергетическим действием- дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим. Не вызывает коррозию, не фиксирует органические загрязнения, не портит обрабатываемые поверхности. Срок годности средства в закрытой упаковке изготовителя составляет 3 года при соблюдении условий хранения; срок хранения рабочих растворов (в герметичной таре) – 14 суток. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами. Слабый приятный запах отдушки. В качестве действующего вещества содержит ЧАС (алкилдиметилбензиламмо-ний хлорид) – не менее - 15%, глиоксаль не более -10%, ПАВ, краситель, вода.

Лот 8. Полоски индикаторные

Полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств на основе дихлоризоциануровой кислоты "ДХЦ", предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств на основе дихлоризоциануровой кислоты "ДХЦ", прямоугольные полосы размером 5 мм х 60 мм, изготовленные из полимерного материала с закрепленной на конце полосы индикаторной зоной . Индикаторные полоски по 100 штук упакованы в пластмассовый флакон.

Лот 9. Дезинфицирующий раствор для ИМН

Дезинфицирующее средство должно представлять собой бесцветную прозрачную подвижную жидкость с запахом уксусной кислоты. В качестве действующих веществ содержать перекись водорода не менее 20% и не более 25%, надуксусную кислоту менее 5% и не более 6%, в том числе стабилизатор и другие функциональные компоненты. Средство не должно содержать в своем составе аминов, спиртов, молочной кислоты, ПГМГ, ЧАС, альдегидов. рН 1% раствора средства составляет 2,85 ( 0,35 ед. Средство должно хорошо смешиваться с водой. Срок годности средства должен составляет не менее 1 год, срок годности рабочих растворов составляет не менее 3 суток. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза); особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы); возбудителей анаэробных инфекций), спороцидной активностью, вирулицидными свойствами (в том числе в отношении вирусов полиомиелита, парентеральных гепатитов, иммунодефицита человека; гриппа, в т.ч. гриппа Н5N1, Н1N1; герпеса, аденовирусов, Коксаки, ЕСНО и проч.), фунгицидной активностью в отношении патогенных грибов, возбудителей кандидозов и трихофитии. Средство не должно оказывать фиксирующего действия на органические вещества. Средство должно быть предназначено для применения в лечебно-профилактических организациях: для дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости гемодиализных аппаратов; для дезинфекции изделий медицинского назначения, стоматологических и хирургических инструментов, полимерных материалов, стоматологических материалов и изделий (оттиски и зубопротезные заготовки из керамики, металлов, пластмасс, оттиски из полиэфирной смолы), жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним; для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним. Средство применяется для проведении дезинфекции в очагах особо опасных и анаэробных инфекций: для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков; для обеззараживания посуды, белья, предметов ухода за больными, медицинского инвентаря; для обеззараживания посуды из-под выделений; для обеззараживания уборочного материала и медицинских отходов. Выход рабочего раствора из 1 литра концентрата и экспозиция по нижеуказанным режимам дезинфекции должен быть следующим: При вирусных, бактериальных (включая туберкулез), грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии) для обработки ИМН – не менее 1000л при эксп. не более 30 мин; не менее 500л при экспозиции не более 15 мин. При дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов– не менее 400л при эксп. не более 30 мин; не менее 200л при экспозиции не более 5 мин. При стерилизации ИМН – не менее 333л при эксп. не более 60 мин. Фасовка: флакон 1 л.

Лот 10. Антибактериальное мыло флакон эйрлесс в комплекте с локтевым дозатором

Антисептическое средство для гигиенической и хирургической обработки рук в виде жидкого, слегка вязкого, прозрачного, бесцветного мыла. Состав: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид не менее – 0,9%, а также вспомогательные компоненты, в т.ч. для ухода за кожей рук. рН не менее– 5,2+/-0,2. 4 класс безопасности. Срок годности средства – 2года. Должен обладать антимикробной (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной (в т.ч. в отношении возбудителей гепатитов, герпеса, ВИЧ-инфекции), фунгицидной (дерматофитии, грибы рода Кандида) активностью. На 40 литров флакона 1 локтевой дозатор в подарок.

Лот 11. Кожный антисептик Для обработки рук (гигиенически, хирургически) флакон эйрлесс, в комплекте с локтевым дозатором

Готовое к применению средство в виде прозрачного бесцветного геля без отдушки для гигиенической и хирурги-ческой обработки рук. Состав: спирт этиловый денатурированный не менее- 71%, а также различные увлажняющие, смягчающие и защищающие кожу добавки, дистиллированная вода до 100%, рН не менее - 5,25. Срок годности средства не менее– 3 года. Пролонгированное действие дезинфицирующего эффекта не менее– 3 часа. Гигиеническая обработка – 3 мл, экспозиция – 30 сек.; Хирургическая обработка – 2 х 3 мл (2 х 45 сек.). Должен обладать антимикробной (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной (в т.ч. в отношении возбудителей гепатитов А, В, С, герпеса, полиомиелита, аденовируса, ВИЧ-инфекции), фунгицидной (дерматофитии, грибы рода Кандида, плесневых грибов) активностью. На 40 литров флакона 1 локтевой дозатор в подарок.

Лот 12. Антибактериальное мыло

Средство (мыло) не должно содержать консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства должно входить ПАВ, кокоат сахарозы, вода особой очистки, pH 6,5% - 7,0%. Средство должны быть предназначено для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком; мытья рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками ЛПО. Средство должно быть расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности не менее 3-х лет. Средство должно подходить под установленные в учреждении настенные дозаторы размером 105 мм (Ш) х 109 мм (Г) х 200 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке.

Лот 13. Кожный антисептик для обработки рук (гигиенически, хирургически)

Дезсредство (кожный антисептик) в виде прозрачного геля в качестве АДВ должно содержать не менее 65% смеси пропиловых спиртов в соотношение 1:0,63, а также смягчающие компоненты и функциональные добавки. Средство не должно содержать красителей и ароматических отдушек. pH средства 6,0% - 6,9%. Средство должно быть предназначено для хирургической, гигиенической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов доноров. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной активностью. Средство должно быть упаковано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование средства (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности средства не менее 3-х лет. Средство должно подходить под установленные в учреждении настенные дозаторы размером 105 мм (Ш) х 109 мм (Г) х 200 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке.

Приложение 3

к Тендерной документации

|  | (Кому) _________________________________ (наименование заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора) (От кого) __________________________________ (наименование потенциального поставщика) |
| --- | --- |

### Заявка на участие в тендере
(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан
от30 октября 2009 года № 1729,

___________________________________________________________________
                                     (название тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), ___________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

___________________________________________________________________
(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

Настоящая тендерная заявка действует в течение
__________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)

Подпись, дата                             должность, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика)

Приложение 4

к Тендерной документации

### Опись документов, прилагаемых

### к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________

Приложение 5

к Тендерной документации

### Таблица цен потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика,

### заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

______________                       __________________________________
           Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

Печать

(при наличии)

_________________________

Приложение 6

к Тендерной документации

### Банковская гарантия

Наименование банка _________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому ______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

### Гарантийное обязательство № ____

__________________                                                 «____» ___________ _____ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы,

что _______________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке ___________________________________________________________________, организованном ____________________________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуществить поставку (оказать услугу)________________________ на общую сумму ________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную ____________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1)	отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2)	победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3)	победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта                                                                       Дата и адрес

Печать

(при наличии)

_________________________

Приложение 7

к Тендерной документации

Банковская гарантия

(вид обеспечения исполнения договора поставки/договора закупа/договора оказания фармацевтических услуг/договора финансового лизинга)

Наименование банка:________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому: ____________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

_______________________                                          «___»___________ _____ г.

(место нахождения)

Принимая во внимание, что ____________________________________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик» заключил(ит)*договор поставки/договор закупа/договора оказания фармацевтических услуг/договор финансового лизинга _________________ между заказчиком и поставщиком №__ от ______ г. (далее – договор) на поставку (оказание) __________________________________________________________________

(описание товаров или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ____________________________________________________ тенге, настоящим __________________________________________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную__________________________________________ по получении

(сумма в цифрах и прописью)

Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным пунктами 98, 282, 472 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись и печать гарантов                                               Дата и адрес

_______________________                       _____________________

Приложение 8

к  Тендерной документации

Типовой договор закупа

____________________                                                 «___» __________ _____ г.

(Местонахождение)
________________________________________________, именуемый (ое) (ая)

(полное наименование Заказчика)

в дальнейшем – «Заказчик», в лице ____________________________________

___________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица

с одной стороны, и ___________________________________________________

(полное наименование Поставщика – победителя тендера)

________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – «Поставщик»,

в лице _____________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании _____________________,

(устава, положения)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____                         № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

- Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

- Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее – общая сумма договора).

- В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

- Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

- цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

- товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

- сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

- Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

- Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

- Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- настоящий Договор;

- перечень закупаемых товаров;

- техническая спецификация;

- обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

- Форма оплаты ____________________________________________

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

- Сроки выплат ____________________________________________

___________________________________________________________________

(пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата или и т.д.)

- Необходимые документы, предшествующие оплате:

- копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

- _________________________________________________________

(счет-фактура или акт приемки-передачи)

- Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

- Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

- Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

- Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

- Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

- Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

- Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

- В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

- Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

- Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

- Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

- Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

- Эта гарантия действительна в течение___________________________________________________ дней после

(указать требуемый срок гарантии)

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

- Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

- После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

- Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

- Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

- Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

- Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

- Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

- Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

- Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

- Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

- Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

- За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

- Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

- Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

- При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

- Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

- Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

- Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

- Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

- Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

- Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

- Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

- Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

- Адреса и реквизиты Сторон:

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

_________________________

Приложение 9

к Тендерной документации

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан _________________________________________

(указать полное наименование физического лица, ___________________________________________________________________осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**),  обслуживающегося в данном банке/филиале банка,

выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать

(при наличии)

* БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер;

**БИК -  банковский идентификационный код.

Приложение 10

к Тендерной документации

Сведения о квалификации
(заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)

Наименование тендера __________________________________________

- Общие сведения о потенциальном поставщике:

_____________________________________________________________

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность)_________________________________________________

БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________

2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных (схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в случае наличия)

| Наименование товара | Наименование заказчика | Место поставки товара | Дата поставки товара | Наименование, дата и номер подтверждающего документа | Стоимость договора, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | *** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) Печать (при наличии) * БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер; **УНП - учетный номер налогоплательщика. |
| --- | --- |