**Объявления**

 **о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**г. Алматы «15» августа 2018 года**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», по адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б, объявляет о закупе изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ИМН** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Раствор для калибровки ctHb | Раствор ctHb калибровочный. В упаковке должно содержаться не менее шт. - 4 ампул. Должны применяется для калибровки по гемоглобину не менее 1 раз в квартал на анализаторах ABL 800. | Уп. | 1 | 59 370 | 59 370 |
| 2 | Мембраны для: pO2-электрода | Набор мембран для pO2 электрода, установленного на ABL 800. Упаковка мембран для измерения pO2, в упаковке должно быть не менее шт. - 4. Должны быть предназначены для анализатора ABL 800. | Уп. | 1 | 374 640 | 374 640 |
| 3 | Мембраны для: pСO2-электрода | Набор мембран для pCO2 электрода, установленного на ABL 800. Упаковка мембран для измерения pCO2, в упаковке должно быть не менее шт. - 4. Должны быть предназначены для анализатора ABL 800. Набор мембран для pCO2 электрода, установленного на ABL 800. Упаковка мембран для измерения pCO2, в упаковке должно быть не менее шт. - 4. Должны быть предназначены для анализатора ABL 800.  | Уп. | 1 | 374 640 | 374 640 |
| 4 | Капилляры safeCLINTUBES D957P-70-100x1 100 мкл (1туба по 250 шт) | Капилляры. Капилляры должны быть со сбалансированным гепарином - наличие, объемом не менее, мкл. - 100, должна быть проволока для перемешивания – наличие, должны быть крышки для капилляра - наличие. В комплекте должно быть не менее шт. - 250. Должны быть предназначены для анализатора. | Уп. | 1 | 127 910 | 127 910 |
| 5 | Ловушка сгустков для капилляров, уп. (250шт.) | Ловушка сгустков крови. В упаковке должно содержаться не менее шт. - 250. Должны быть предназначены для анализатора. | Уп. | 1 | 57 380 | 57 380 |
| 6 | Шприц для аспирации PICO50 (2 мл) | Шприцы со сбалансированным гепарином - наличие, гепарин должен быть нанесен на волоконный диск, («белый носитель») сам волоконный диск не должен растворяться - наличие. Объемом шприца не менее, мл. - 2, в упаковке должно быть не менее шт. - 100. Должны быть предназначены для анализатора. | Уп. | 5 | 56 230 | 281 150 |
| **Итого:** | **1 275 090** |

Выделенная сумма для закупа: 1 275 090 (один миллион двести семьдесят пять тысяч девяносто) тенге

Товар должен быть доставлен: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б.

Требуемый срок поставки товара: в течение 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика до 31.12.2018 г.

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов, предшествующих оплате.

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением: до 17 часов 00 минут 22 августа 2018 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 08 часов 00 минут 23 августа 2018 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7(727) 399 38 39